## Pakiet 1 - Rękawiczki
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1 - Rękawiczki
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa, producent, kraj | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Rękawiczka diagnostyczna lateksowa lekko pudrowana o zawartości protein poniżej 80 ug/g, mankiet rolowany, uniwersalna pasująca na lewą i prawą dłoń, poziom AOL-1,5 . Rozmiar XS, S, M, L, XL. (1 op a 100 szt.) |  |  | op. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Rękawiczka diagnostyczna latexowa, lekko pudrowana, o zawartosci protein poniżej 80ug/g, mankiet rolowany, uniwersalna pasująca na lewą i prawą dłoń , poziomAOL-1,5 - Rozmiar S , M, L. (1 op a 100 szt.) |  |  | op. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Rękawiczka diagnostyczna winilowa bezpudrowa, powierzchnia rękawiczki gładka, mankiet rolowany, uniwersalna pasująca na lewą i prawą dłoń, poziom AOL-1,5.Wytrzymałość na rozciąganie przed i po starzeniu min. 3,6N. Rozmiar S, M, L. (1 op a 100 szt.) |  |  | op. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Rękawiczka diagnostyczna sterylna lateksowa pudrowana,mankiet rolowany, o zawartosci protein ponizej 100 ug/g , gładka na całej powierzchni dłoni, poziom AOL-1,5, uniwersalna pasująca na lewą i prawą dłoń, pakowane parami . Rozmiar S, M, L. |  |  | par | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Rękawiczka chirurgiczna sterylna lateksowa ortopedyczna, bezpudrowa,chlorowana i silikonowana, pokryta warstwą polimeru od wewnątrz, mikroteksturowana na całej powierzchni dłoni , mankiet rolowany, zawartość protein poniżej 30 ug/g, poziom AOL-1,5, grubość na środkowym palcu na pojedyńczej ściance min. 0,33 mm. |  |  | par | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Rękawiczka chirurgiczna sterylna lateksowa, lekko pudrowana, mikroteksturowana na całej powierzchni dłoni, mankiet rolowany, zawartość protein poniżej 80 ug/g, poziom AOL- 1,0 grubość na środkowym palcu 0,21 - 0,23 mm. Mankiet rękawiczki w opakowaniu wywinięty, rękawiczka niezłożona. Nie dopuszcza się rękawic bezpudrowych. |  |  | par | 25000 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Rękawiczka chirurgiczna sterylna lateksowa, bezpudrowana, mikroteksturowana na całej powierzchni dłoni, mankiet rolowany, zawartość protein poniżej 50 ug/g, poziom AOL- 1,0 grubość na środkowym palcu 0,21 - 0,25 mm.Powierzchnia rękawiczki chlorowana i pokryta obustronnie polimerem. Mankiet rękawiczki wywinięty w opakowaniu, rękawiczka niezłożona. Opakowanie zewnetrzne foliowane, zapewniające szczelność do momentu otwarcia.. |  |  | par | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Rękawiczka diagnostyczna bezpudrowa, syntetyczna z nawilżającą wewnętrzną warstwą aloesową, kolor zielony, mankiet rolowany, AQL – 1,5, opak. Rozmiar S, M, L (1 op a 100 szt.) |  |  | op. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Rękawiczka diagnostyczna nitrylowa, kolor niebieski, AQL – 1,5, lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, opak. 100 szt. |  |  | op. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Rękawiczka diagnostyczna lateksowa bezpudrowa, kolor ciemnoniebieski, mankiet rolowany, poziom protein poniżej 30 µg/g, długość rękawiczki min. 295 mm, grubość na środkowym palcu min 0,33 mm ( na pojedynczej ściance), AQL – 1,5, opak. 50 szt. |  |  | op. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Rękawiczka chirurgiczna syntetyczna wykonana z neoprenu, kolor zielony, z wewnętrzną warstwą polimerową, chlorowana i silikonowana, mankiet prosty, teksturowana na całej powierzchni dłoni, AQL-1,5 |  |  | par | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Rękawiczki foliowe op. a 100 szt. |  |  | op. | 85 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia sprawozdania z badania produktów potwierdzajacego parametry oferowanych rękawic wystawione przez producenta.

## Pakiet 2 - Strzykawki
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 2 - STRZYKAWKI
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa, producent, kraj | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E
1 | Strzykawka j.u. 2 ml |  |  | op. 100 szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Strzykawka j.u. 5 ml |  |  | op. 100 szt. | 750 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Strzykawka j.u. 10 ml |  |  | op. 100 szt. | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Strzykawka j.u. 20 ml |  |  | op. 100 szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Strzykawka j.u. 50/60 ml Luer/Lock do pompy infuzyjnej z dwustronną skalą pomiarową |  |  | op. 100 szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Strzykawka Janett 100 ml |  |  | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Strzykawka tuberkulinowa 1 ml z igłą |  |  | op. 100 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Strzykawka insulinówka 1 ml z igłą |  |  | op. 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Strzykawka 50/60 ml Luer/Lock do pompy bursztynowa lub czarna z dwustronną skalą pomiarową |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie następujących opakowań:
poz. 1 strzykawka 2 ml od 100 - 300 szt.
poz. 2 strzykawka 5 ml od 100 - 200 szt.
poz. 3 strzykawka 10 ml od 90 - 100 szt.
poz. 4 strzykawka 20 ml 0d 50 - 100 szt.
poz. 7 strzykawka tuberkulinowa 1 ml. z igłą od 100 - 200
poz. 8 strzykawka insulinówka 1 ml. z igłą od 100 - 200
z jednoczesnym przeliczeniem ceny do 100 szt.

## Pakiet 3 - igły iniekcyjne
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3 - IGŁY INIEKCYJNE
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa, producent, kraj | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Igła do iniekcji 0,45 - 0,9 mm ( dł wg zapotrzebowania bieżącego Zamawiającego) |  |  | op. 100 szt. | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła do iniekcji 1,1 mm x 40 mm |  |  | op. 100 szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Igła do iniekcji 1,2 mm x 40 mm |  |  | op. 100 szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | igła do iniekcji 1,6 x 40 mm |  |  | op. 100 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0

## Pakiet 4- igły do znieczuleń
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 4 - IGŁY DO NAKŁUĆ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa, producent, kraj | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Igła typu PENCIL POINT do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 22 G x 3 1/2" (0,7 x 90 mm) |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła typu PENCIL POINT do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 18 G 1,2 x 90 mm |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Igła typu PENCIL POINT do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 20 G 0,9 x 90 mm |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Igła typu PENCIL POINT do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 27 G, długość 103 - 120 mm |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Igła typu PENCIL POINT do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 24 G x 103 mm z 38 mm prowadnicą |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Igła typu PENCIL POINT do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 24 G x 150 mm z 42 mm prowadnicą |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Igła typu PENCIL POINT z prowadnicą do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G, długość 90 mm, z prowadnicą 20 G długość 30 - 38 mm |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w :
poz.2 igły Quinke - Yale STANDARD 18 G 1,2 x 90 mm

## Pakiet 5 - venflony
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 5 - IGŁY MOTYLEK, VENFLONY
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa, producent, kraj | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Igła motylek 0,5 x 19mm ; 0,6 x 19 mm; 0,7 x 19 mm; 0,8 x 19 mm; 1,1 x 19 mm zakończona drenem typ Luer - Lock |  |  | szt. | 12000 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Igła jednorazowa do Peanów 0,25 x 8 mm lub 0,3 x 8 mm |  |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Korek Luer - Lok |  |  | szt. | 15000 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Kaniula tętnicza z zaworem odcinającym 20 G dł. 45 mm |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Kaniula dziecięca nr 0,6- 0,7 powinna posiadać zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzanie do naczynia, dopuszcza się podanie kaniul w rozmiarach określonych w międzynarodowych jednostkach Gearge, przy równoczesnym zachowaniu standardowej kolorystyki i numeracji polskiej.Pakowane w sztywne opakowanie typuTyvec zabezpieczajace przed utrata jałowości. |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Kaniula venflon- Kaniula ma posiadać 6 pasków radiacyjnych. Pakowane w sztywne opakowanie typuTyvec zabezpieczajace przed utrata jałowości. Kaniule powinny posiadać rodzaj steryliacji, rozmiar, numer serii, natomiast na opakowaniu zbiorczym wartość przepływu, z jakiego materiału wykonana jest kaniula oraz długość kaniuli. Powierzchnia kaniuli powinna być idealnie gładka oraz musi być wykonna z poliuretanu i posiadać samozatrzaskowy port boczny. Rozmiary - 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, 14 G |  |  | szt. | 40000 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Kaniula venflon- Kaniula ma posiadać min. 4 paski radiacyjne , pakowane w opakowanie typu "bezpiecznego", gdzie część papierowa poprzez swą wielowarstwową strukturę nie ulega rozerwaniu, a tym samym zabezpiecza przed niezamierzoną utratą jałowości w trakcie użytkowania, przechowywania i transportu. Kaniule powinny posiadać rodzaj steryliacji, rozmiar, numer serii, natomiast na opakowaniu zbiorczym wartość przepływu, z jakiego materiału wykonana jest kaniula oraz długość kaniuli. Powierzchnia kaniuli powinna być idealnie gładka i musi posiadać samozatrzaskowy port boczny, może być wykonna z poliuretanu. Rozmiary - 24G |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy do wielokrotnej aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrznych w technologi podzielnej mębrany silikonowej z końcówką LUER |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
poz. 1 zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły motylek o długości 20 mm
poz. 4 zamawiający wymaga, aby kaniule wyposażone były w kulowo suwakowy zawór odcinający , eliminujący ryzyko powstania zatoru powietrznego oraz zapobiegający niebezpieczeństwu wynikającemu z ekspozycji personelu szpitalnego na kontakt z krwią.
poz. 4 - 7 zamawiający nie wymaga, aby kaniule pochodziły od jednego producenta, natomiast wymaga, aby w danej pozycji wszystkie kaniule pochodziły od jednego producenta
Asortyment ze wszystkich pozycji pakowany pojedyńczo, sterylnie.

## Pakiet 6- Przyrządy
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 6 - PRZYRZĄDY DO PŁYNÓW I KRWI
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa, producent, kraj | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - powinien posiadać długość komory kroplowej w granicach 4.0 - 6,0 cm i odpowietrzacz zamknięty/otwarty (ON/OFF). |  |  | szt. | 75000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przyrząd do przetaczania krwi |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwi |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu mieszczącym się w zakresie 2 - 350 ml/h, dren o dł. min. 1,5 m z portem do dodatkowej iniekcji |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru odśrodkowego ciśnienia żylnego OCZ |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy lub czarny |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej |  |  | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0

## Pakiet 7 - Dreny
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 7 - Dreny
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa, producent, kraj | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Dren Kehra ch 8, ch 10, ch 12, 30 x 13 |  |  | szt. | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Dren Kehra ch 14, ch 16, ch 18, ch 20, ch 22, ch 24 , 50 x 16 |  |  | szt. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Dreny sterylne typ REDON ch 10 - 18 |  |  | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Łącznik do przerywanego odsysania - sterylny |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typ Yankauer. Kanka zgięta, perforowana z 4 otworami, wyposażona w przezroczystą, użebrowaną rączkę.Dren o długości min. 200 cm, średnicy 8 mm, profilowany, antyzagięciowy z uniwersalnymi łącznikami. Zestaw sterylny pakowany podwójnie. |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, sterylny, z końcówka typ Pool, kanka zgięta o średnicy zewn. 8/6 mm i długości min.250 mm. Dren łączący o średnicy zewn.6 mm i długości min. 200 cm. Dren profilowany, zabezpieczajacy przed jego załamaniem. |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Wąż do ssaka /dren łączący do odsysania/ - o długści od 1,5 - 2 m., średnicy wew. 5-8 mm, profilowany, antyzgięciowy z uniwersalnymi łącznikami, sterylny opakowanie podwójne. Wyposażony dodatkowo w "męski", prosty łącznik. |  |  | szt. | 1350 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Butelka do ssania system próżniowy REDON poj. 150 ml wysokociśnieniowy z drenem |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Butelka do ssania system próżniowy REDON poj. 600 ml wysokociśnieniowy z drenem |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Dren do jamy otrzewnowej lateks ch. 22 - 24 |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Dren do jamy otrzewnowej silikonowany ch. 22 - 36 |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Cewnik do karmienia niemowląt ch 6 -8 |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Zgłębnik żołądkowy długość 125 cm ze znacznikami głębokości 12 - 22 ch |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Zgłębnik PUR z prowadnicą i wielofunkcyjnym łącznikiem |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0

## Pakiet 8 - przyrząd do pompy
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet 8 - przyrząd do pompy
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa, producent, kraj | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Zestaw infuzyjny standardowy dla dorosłych 8C 820 do pompy GRASEBY |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0

## Pakiet 9 - Sprzęt med.różny
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet 9 - sprzęt medyczy jednorazowy ( różny)
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa, producent, kraj | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Etykieta (naklejka) na probówkę 1 op. a 100 szt. |  |  | op. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Fartuch foliowy tzw. przedniak |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Folia - koc izotermiczny |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Golarka medyczna |  |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kanka odbytnicza dla dorosłych ch 30 , 10 x 400 mm |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kanka odbytnicza dla dzieci ch 16 długość 200 mm |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kieliszki jednorazowe - plastikowe op. a 100 szt |  |  | op. | 650 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Kranik - rampa pięciodrożny |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Kranik trójdrożny |  |  | szt. | 4800 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kranik LUER-LOK z drenem |  |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Nerka jednorazowa |  |  | szt. | 34000 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Ochraniacze na obuwie jednorazowe na gumce |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Opaska do identyfikacji dzieci i dorosłych |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Opaska do identyfikacji noworodków ( bezpieczne zapięcie) |  |  | szt. | 2800 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Osłonki medyczne - prezerwatywy - pakowana pojedyńczo |  |  | szt. | 4200 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Pałeczki do wymazów sterylne - długość 22 cm |  |  | szt. | 4800 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Patyczek drewniany bez wacika 1 op. A 100 szt. |  |  | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Pinceta jednorazowa |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Probówka do wymazów - sucha |  |  | szt. | 2200 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Słuchawka lekarska |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Staza automatyczna posiadająca prosty mechanizm umożliwiajacy łatwe zapinanie i odpinanie oraz płynną zmianę siły zacisku |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Staza gumowa |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Szczoteczki chirurgiczne |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Szpatułki drewniane 1 op. a 100 szt. |  |  | op. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Worek do zwłok zapinany na zamek |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Wymazówka okulistyczna plastikowa, dł.130 mm z wacikiem, w probówce średnica oczka 1,5 mm pakowana pojedyńczo, sterylna |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Wymazówka z podłożem AMIES |  |  | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Wymazówki transportowe z podłożem węglowym, pakowane idywidualnie, aplikator z tworzywa, dł 15 cm, sterylne |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Zaciskacz do pępowiny |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Zestaw do lewatywy mikrobiologicznie czysty |  |  | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Zestaw do wlewów kontrastowych bez barytu |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Żel do USG - 0,5 kg |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0

## Pakiet 10 - wkłady, kanistry
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 10 - Wkłady,kanistry do systemu do odsysania Vacsax
L.p. | Nazwa artukułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa, producent, kraj | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A X B = C | VAT% | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Wkład workowy 1xużytku : a) Wkład wykonany z wysokozagęszczonego polietylenu(bez zawartosci PCV),posiadający funkcję samozasysania, uszczelniany samoczynnie po uruchomieniu ssania bez koniecznosci wciskania go w kanister i podłączenia dodatkowych urządzeń lub przełączników: b)Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy(nie mylić z zastawką) zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem- automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu; c)Posiadajacy zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tylko dwa króćce(porty):pacjent oraz próżnia; d)Wkład bez dodatkowych otworów w pokrywie poza króćcami ssania i pacjenta- nie dochodzi do rozszczelnienia wkładu oraz nie ma ryzyka przypadkowego wylania się substancji odsysanej i tym samym nie ma ryzyka kontaktu z wydzieliną - bezpieczne żelowanie wkładu zarówno czystego jak i odessaną wydzieliną przez króciec (port) pacjenta; |  |  | szt | 1700 |  | 0 |  | 0 | 0
e) Kompatybilnosć wkładów z kanistrami różnej pojemności- możliwość użycia mniejszych wkładów w większych kanistrach; f)Wyposażony w dwa uchwyty w postaci pętli do demontażu wkładu po jego zapełnieniu; g)Data ważności nadrukowana fabrycznie na każdym wkładzie; h) Każdy wkład wyposażony w zatyczki na port pacjenta i port próżni; i)Podziałka co 100 ml. na wkładzie 2l; - pojemność 1000 ml - pojemność 2000 ml; - pojemność 3000 ml.
2. | Kanister wielorazowego użytku: a) Wykonany z przezroczystego, nietłukącego się tworzywa, ocechowany skalą pomiarową co 100 ml do pełnej pojemności oferowanego wkładu ( 1000, 2000, 3000, ml ); b) Odporny na środki dezynfekujące, światło UV ( lampy bakteriobójcze UV ) oraz parę; c) Kompatybilny z wkładami 1x użytku, wyposażony w uchwyt do mocowników ściennych, szynowych lub wózków jezdnych; d) Kanister nie posiada żadnych dodatkowych przyłączy ( otworów ) typu próżnia/ssanie. Wszystkie kanistry są wielokrotnego użytku ( z możliwością ich autoklawowania w tem. do 121C )- nie zawierają PCV; e) Każdy kanister posiada informację o metodzie sterylizacji; - Pojemność 1000 ml; - Pojemność 2000 ml; - Pojemność 3000 ml. |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Torba na wymiociny jednorazowego użytku: - wykonana z przeźroczystego materiału, - wyskalowana co 100 ml., - uchwyt posiada wcięcie umożliwiajace higieniczne zamknięcie, odcinające przy tym źródło przykrego zapachu, - pojemność 1500 ml. |  |  | szt | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Żel do wkładów do ssaka opakowanie typu wiadro a 4 kg |  |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Butelka z żelem 72 g. zasysajaca się do systemu VACSAX |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 |  |  | 0

## Pakiet 11 - przyrząd
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet 11 - przyrząd do żywienia jelitowego
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa, producent, kraj | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Przyrząd do żywienia jelitowego G/P w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typ Pack |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przyrząd do żywienia jelitowego G/B w wersji grawitacyjnej do butelek |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0

## Pakiet 12 worki
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 12 - worek stomijny
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa, producent, kraj | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Worek stomijny otwarty, jednoczęściowy, przezroczysty, z zamknięciem na rzepy , rozmiar do docięcia (10 mm - 76 mm), poj. 650 ml. |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0

## Pakiet 13 - Elektrody
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 13 - Elektrody
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa, producent, kraj | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Elektroda jednorazowa żelowana do EKG |  |  | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Wymagania dotyczące elektrody:
a) Rozmiar elektrody 43 x 45 mm, podłoże na cienkiej gąbce PE, charakteryzujące się elastycznością, niealergicznością i doskonałą przyczepnością
b) Czujnik Ag/AgCl zapewniajacy wysoką jakość sygnału
c) Żel stały, charakteryzujący się niskim poziomem impedencji oraz adhezyjnością zarówno od strony skóry pacjenta jak i czujnika, co w dużymstopniu eliminuje artefakty ruchowe
d) Przyjazne dla skóry pacjenta, hypoalergiczny klej nie powoduje podrażnień skóry oraz nie pozostaje na skórze po odklejeniu elektrody, maksymalny czas użycia 48 h