## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1 - odczynniki
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 ml/1 oznaczenie | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Bilirubina bezpośrednia i całkowita |  |  | ml. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Glukoza + wzorzec - roztwór gotowy do użycia |  |  | ml | 35000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Seromukoid |  |  | oznaczeń | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga : Dołączenia do oferty metodyk w języku polskim potwierdzających spełnienie wymagań SIWZ przez oferowany asortyment.
Zamawiający dopuszca : Oddzielny zestaw do oznaczania bilirubiny bezposredniej -200 ml i bilirubiny całkowitej -200 ml
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 2 - Testy narkotyczne kasetkowe,testy.
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
| Testy narkotyczne kasetkowe |  |  |  | A | B | C | D | E | F
1 | Amfetamina - minimalny dolny próg wykrywalności 1000 ng/ml ( op. a szt.) |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Barbiturany - minimalny dolny próg wykrywalności 300 ng/ml ( op. a szt.) |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Benzodiazepina - minimalny dolny próg wykrywalności 300 ng/ml ( op. a szt.) |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ekstazy - minimalny dolny próg wykrywalności 500ng/ml ( op. a szt.) |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Marihuana - minimalny dolny próg wykrywalności 50 ng/ml ( op. a szt.) |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
Testy
6 | Anty - streptolizyna ASO ( op. a szt.) |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Anty DNA ( op. a szt.) |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Czynnik reumatoidalny RF ( op. a szt.) |  |  | szt. | 550 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Helicobacter pylori test płytkowy do wykrywania przeciwciał w surowicy ( op. a szt.) |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Test do wykrywania kiły metodą RPR ( op. a szt.) |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Test immunochromotograficzny na krew utajoną w kale o czułosci min.50 ng/ml ( op. a szt.) |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Test immunoenzymatyczny na Lamblie metodą ELISA o czułości min.5 ng/ml atygenu Giardia ( op. a szt.) |  |  | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga : Wpisania w kolumnie -Nazwa artykułu- ilości sztuk w pojedyńczym opakowaniu i dołączenia do oferty metodyk w języku polskim potwierdzających spełnienie wymagań SIWZ przez oferowany asortyment. W poz.11 testu blokującego interferencję ze strony przeciwciał heterofilnych, o braku efektu prozonowego do min. 1000000 mlU/mlhCG W poz.12 testu którego czułość i swoistość wynosi 100%, który został oceniony przy użyciu świeżych próbek kału, testu z max 2 seriami płukań (max 4 powtórzenia każda seria)
Zamawiający dopuszcza : Testy o wyższej czułości niż podane w tabeli
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3 - Paski do moczu
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Test paskowy do moczu do odczytu wizualnego jedenastoparametrowy (glukoza, ketony, pH, bilirubina, urobilinogen, białko, azotyny, ciężar właściwy, krew, leukocyty, kwas askorbinowy) |  |  | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga : Dołączenia do oferty metodyk w języku polskim potwierdzających spełnienie wymagań SIWZ przez oferowany asortyment.
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 4 - Odczynniki
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. Netto za 1 litr | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Błękit metylenowy Loeflera |  |  | l | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Fiolet krystaliczny ( met. Grama) |  |  | l | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Fuksyna karbolowa (met. Grama) |  |  | l | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Odbarwiacz (met. Grama) |  |  | l | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Odczynnik Ehrlicha |  |  | l | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Odczynnik Giemsa |  |  | l | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Odczynnik Lugola |  |  | l | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Odczynnik Mac Williama |  |  | l | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Odczynnik May Grunwalda |  |  | l | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Odczynnik Rosini |  |  | l | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | TCA 10% |  |  | l | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Płyn do liczenia płytek |  |  | l | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Płyn Türka |  |  | l | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Płyn Nonne - Apelta |  |  | l | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Płyn Pandiego |  |  | l | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Zieleń malachitowa 2% |  |  | l | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Hematoksylina Mayera |  |  | l | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Karbol - Ksylen 1 + 3 |  |  | l | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Ksylen cz.d.a |  |  | l | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Balsam kanadyjski do mikroskopu (a 500 ml) |  |  | l | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 5- Serologia
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. Netto 1 litr/ml. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Odczynnik monoklonalny anty - A (BIRMA-1) - dwie różne serie |  |  | ml. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Odczynnik monoklonalny anty- B (LB-2) - dwie różne serie |  |  | ml. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Odczynnik monoklonalny anty - D RUM |  |  | ml. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Odczynnik monoklonalny anty - D BLEND |  |  | ml. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Standard anty - D |  |  | ml. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | PBS - buforowany roztwór NaCl |  |  | l. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał |  |  | ml. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Standaryzowane krwinki wzorcowe typ PBS-VERA do ukladu AB0 |  |  | ml. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 6- odczynniki do serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej
Lp. | Nazwa artykułu/opis badania | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | Ilość badań rocznie | Ilość badań/ml. lub sztuk z 1 opakowania | Ilość opakowań na rok | Cenna netto za opakowanie | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
GRUPA KRWI
1 | Pełne oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych (A-B-DVI-/A1-B) |  |  | 3600 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Screening przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS |  |  | 3600 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PRÓBA ZGODNOŚCI
3 | Właściwa próba krzyżowa PTA LISS: (liczba donacji) |  |  | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Screening przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS |  |  | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
DODATKOWE BADANIA
5 | Grupa krwi noworodka z BTA (A-B-DVI-ctrl-BTA) - odczynnik anty-D nie wykrywający odmianę DVI |  |  | 240 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka: druga seria A-B-D,inne klony niż w pkt 5 |  |  | 240 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Screening przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS |  |  | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
KRWINKI FIRMOWE DO BADANIA PRZEGLADOWEGO PRZECIWCIAŁ
8 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c zawierające antygen Cw zawieszone w roztworze LISS |  |  | 7200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
MATERIAŁY ZUŻYWALNE POTRZEBNE DO WYKONYWANIA WW. ILOŚCI BADAŃ
9 | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakosci potwierdzona certyfikatem dostosowana do metod probówkowych i mikrokolumnowych |  |  | 4 x rok |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Odczynnik LISS w ml. |  |  | 6000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Końcówki do pipety w szt. |  |  | 24000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Dzierżawa urządzeń i oprogramowania do wykonywania badań. - Dzierżawa zestawu manualnego - Dzierżawa oprogramowania do zarządzania gospodarką krwi w pracowni serologii transfuzjologicznej z niezbędnym sprzętem komputerowym, drukarką laserową z dwoma tonerami i czytnikiem barkodów dawców. |  |  | 1 zestaw |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  |  | 0
_ Liczbę opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. _Dostawa wg harmonogramu na czas trwania umowy z co miesieczną częstotliwością, dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie dostaw ze strony zamawiajacego po odpowiednio wcześniejszym poinformowaniu wykonawcy. _ Dostawa interwencyjna w ciągu 5 dni od zgłoszenia. _ Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta i być dostarczone w tem. 2-8 °C potwierdzone wydrukiem z monitoringu temperatury jako załącznik do oferty. _ Przy fakturze należy podać za który miesiac dostawy wg harmonogramu jest wystawiona faktura.
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 7 - Podłoża
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 kg, ml, płytkę, szt. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Bulion tryptozowo - sojowy |  |  | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Bulion tryptozowo - sojowy (w butelkach a 500 ml.) |  |  | ml | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Cled Agar |  |  | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Columbia Agar |  |  | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Enterococcosel Agar |  |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | MacConkey II Agar ( z fioletem krystalicznym) |  |  | kg | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | MacConkey Sorbitol Agar |  |  | kg | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Mannitol Salt Agar ( Chapmann) |  |  | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Mueller Hinton II Agar |  |  | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Podłoże selektywne do izolacji Pseudomonas z cetrymidem |  |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Sabouraud Dextrose ( Agar z chloramfenikolem) |  |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Schaedler Agar |  |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Schaedler Agar z 5 % krwią barania i witaminną K-3 |  |  | płytki | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Schaedler Broth |  |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Schaedler Broth (w butelkach a 500 ml) |  |  | ml | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | SF - bulion ( z seleninem) |  |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | SS - Agar |  |  | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Todd- Hewitt bulion (w butelkach a 500 ml) |  |  | ml | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Trichomedium (w butelkach a 500 ml) |  |  | ml | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Woda peptonowa z tryptofanem |  |  | kg | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Agar czekoladowy |  |  | płytki | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Agar czekoladowy z bacytracyną |  |  | płytki | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | CHROMagar Candida |  |  | płytki | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | CHROMagar Strep B ( do izolacji paciorkowców z gr"B") |  |  | płytki | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | CLED Agar |  |  | płytki | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Columbia Agar z 5% krwią baranią |  |  | płytki | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Columbia CNA agar z 5% krwią baranią |  |  | płytki | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Enterococcus Screen Agar (z wankomyc) |  |  | płytki | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Jałowa krew barania odwłókniona bez perełek w butelkach a 100 ml. |  |  | ml. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Jałowa krew końska odwłókniona bez perełek w butelkach a 100 ml. |  |  | ml. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | MacCokey Agar |  |  | płytki | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Mannitol Salt Agar ( Chapmann) |  |  | płytki | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Mueller Hinton Agar z 5% krwią baranią |  |  | płytki | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Mueller Hinton Agar z 5% krwią końską i 20 mg/L NAD (MH-F) |  |  | płytki | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Mueller Hinton Agar |  |  | płytki | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Mueller HintonI Agar z kloksacyliną |  |  | płytki | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Podłoże do hodowli Enterococcus |  |  | płytki | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Podłoże selektywne do izolacji Pseudomonas z cetrymidem |  |  | płytki | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Podłoże transportowe do posiewu moczu (typu Uromedium) |  |  | szt. | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Sabouraud Dextrose ( Podłoże z chloramfenikolem i gentamycyną) |  |  | płytki | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | SS - Agar |  |  | płytki | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Producent podłoży musi posiadać certyfikat ISO 13845 i ISO 9001, deklaracje zgodności, certyfikaty analizy - dołączyć do oferty.
Terminy ważności podłoży na płytkach: min. 5-6 tygodni dla pożywek zawierających krew, min.6-8 tygodni dla pozostałych pożywek. Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek.
Nadruk na płytce musi być czytelny, znajdować się na spodzie płytki i zawierać nazwę pożywki, nr serii, datę ważności i godzinę rozlania.
Do każdej dostawy musi być dołączone ( lub dostępne na stronie internetowej ) świadectwo kontroli jakości podłoża, które powinno zawierać:nazwę producenta, nazwę porduktu, nr serii,datę ważności, ogólną charakterystykę pożywki: kolor,pH, kontrola jałowości, wzrostu, charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC. Dla pożywki Mueller Hinton certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych. Podpis osoby kontrolującej lub informacje o elektronicznej walidacji certyfikatu.
Dostawca ma obowiązek dostarczyć płytki bez uszkodzeń mechanicznych.
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 8
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet 8 - krążki
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za fiolkę/krążek/ml./pasek | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Amikacyna 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Amoksycylina 10 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Amoksycylina/kwas klawulanowy 20/10 |  |  | fiolka a 50 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Ampicylina 10 |  |  | fiolka a 50 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Ampicylina 2 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Ampicylina/sulbaktam 10/10 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Aztreonam 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Cefadroksyl 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Cefaklor30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Cefaleksyna 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Cefazolina 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Cefepim 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Cefoksytyna 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Cefoperazon/sulbactam 30/75 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Cefotaksym 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Ceftibuten 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Cefiksim 5 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Cefotaksym 5 |  |  | fiolka a 50 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Ceftazydym 10 |  |  | fiolka a 50 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Ceftazydym 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
21. | Ceftriakson 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
22. | Cefuroksym 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
23. | Chinupristina/dalfopristina15 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
24. | Chloramfenikol 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
25. | Ciprofloksacyna 5 |  |  | fiolka a 50 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
26. | Dezoksycholan sodu |  |  | fiolka a 50 szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
27. | Doripenem 10 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
28. | EDTA (fiolka a 2 ml.) |  |  | fiolka | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
29. | Ertapenem 10 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
30. | Erytromycyna 15 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
31. | Fosfomycyna (trometamol ) 200 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
32. | Gentamicyna 10 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
33. | Gentamicyna 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
34. | Imipenem 10 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
35. | Klindamycyna 2 |  |  | fiolka a 50 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
36. | Krążki jałowe |  |  | fiolka a 50 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
37. | Krązki BC do identyfikacji Moraxella |  |  | krążek a 50 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
38. | Krążek z nitrocefiną |  |  | krążek a 50 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
39. | Krążki do różnicowania E. Faecalis i E. Feaecium |  |  | krążek a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
40. | Krążki identyfikacyjne dla Haemophilus ( BVX, BV, BX) |  |  | krążek a 50 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
41. | Krążki na oxydazę cytochromową |  |  | krążek a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
42. | Krążki z bacytracyną do identyfikacji S. Pyogenes |  |  | krążek a 50 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
43. | Krążki z optochiną do identyfikacji S. Pneumoniae |  |  | krążek a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
44. | Kwas boronowy (fiolka a 2 ml. ) |  |  | fiolka | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
45. | Kwas fusydowy 10 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
46. | Kwas nalidyksowy 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
47. | Lewofloksacyna 5 |  |  | fiolka a 50 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
48. | Linezolid 10 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
49. | Meropenem 10 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
50. | Minocykina 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
51. | Moksifloksacyna 5 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
52. | Mupirocyna 200 |  |  | fiolka a 50 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
53. | Netilmycyna 10 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
54. | Nitrofurantoina 100 |  |  | fiolka a 50 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
55. | Norfloksacyna 10 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
56. | Novobiocyna 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57. | Odczynnik PYR ( 1 fiolka a ml. ) |  |  | ml. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
58. | Ofloksacyna 5 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
59. | Oksacylina 1 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
60. | Penicylina G (penicylina benzylowa) 1UI |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
61. | Penicylina V ( fenoksymetylopenicylina)10 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
62. | Piperacylina /tazobaktam ( 30/6 ) 36 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
63. | Piperacylina 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
64. | Pyra test |  |  | paski | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
65. | Rifampicyna 5 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
66. | Streptomycyna 300 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
67. | Telitromycyna 15 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
68. | Teikoplanina 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
69. | Tetracyklina 30 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
70. | Tigecyklina 15 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
71. | Tikarcylina /kwas klawulanowy (75/10) 85 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
72. | Tikarcylina 75 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
73. | Tobramycyna 10 |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
74. | Trimetoprim 5 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
75. | Trimetoprim/sulfametoksazol ( 1:19) 25 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
76. | Vankomycyna 5 |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważnośći min. 12 mc. i pochodzić od jednego producenta.
Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i nr serii.
Każda fiolka musi być zapakowana oddzielnie w hermetycznie zamknięty blister.
Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w μg wydrukowane obustronnie.
Do każej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli na krążki antybiotykowe ( lub dostępne na stronie internetowej), które powinno zawierać:nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, nr serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku na krążku, kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami.
Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe niezmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST.
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 9
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 9 - Podłoża do posiewu krwi - apart BACTEC 9050
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Podłoża Bactec Plus - podłoża tlenowe |  |  | butelki | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Podłoża Bactec Plus - podłoża beztlenowe |  |  | butelki | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Podłoża Bactec Plus - podłoża pediatryczne |  |  | butelki | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Suplement FOS |  |  | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pojemniki z styropianu do transportu podłóż z krwią (op.a 10 szt.) |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 10
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 10 - Manualne zestawy do identyfikacji drobnoustrojów do oprogramowania BBL Crystal - system
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. Netto za 1 zestaw | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | BD Crystal - Zestaw do identyfikacji pałeczek Gram - ujemnych (1 zestaw a 20 oznaczeń) |  |  | zestaw | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | BD Crystal - Zestaw do identyfikacji bakterii Gram - dodatnich (1 zestaw a 20 oznaczeń) |  |  | zestaw | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | BD Crystal - Zestaw do identyfikacji Neisseria/ Haemophillus (1 zestaw a 20 oznaczeń) |  |  | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | BD Crystal - Zestaw do identyfikacji beztlenowców (1 zestaw a 20 oznaczeń) |  |  | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 11
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 11 - testy MIC
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. Netto za 1 pasek | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Cefotaksym ( op.a 10 pasków) |  |  | paski | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Ceftazydym ( op.a 10 pasków) |  |  | paski | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Imipenem ( op.a 10 pasków) |  |  | paski | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Meropenem ( op.a 10 pasków) |  |  | paski | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Penicilina ( op.a 10 pasków) |  |  | paski | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Teikoplanina (op. a 10 pasków) |  |  | paski | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Kolistyna (op. a 10 pasków) |  |  | paski | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Gentamycyna (op. a 10 pasków) |  |  | paski | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Vankomycyna ( op.a 10 pasków) |  |  | paski | 30 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga!
Paski z gradientem antybiotyku muszą być plastikowe, pakowane hermetycznie z pochłaniaczem wilgoci.
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 12
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 12 - testy do oznaczania lekowrażliwości
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 zestaw | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Testy do oznaczania lekowrażliwości dla beztlenowców (zestaw a 10 testów) |  |  | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Testy do oznaczania lekowrażliwości Candida spp. (zestaw a 25 testów ) |  |  | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Testy do oznaczania lekowrażliwości zgodne z zaleceniami EUCAST.
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 13
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 13 - Testy lateksowy do identyfikacji bakterii
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 oznaczenie/fiolka | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Test lateksowy do identyfikacji pneumokoków (1 op. = 50 ozn.) |  |  | oznaczenia | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Test lateksowy do identyfikacji gronkowca złocistego ( 1 op. = 50 ozn.) |  |  | oznaczenia | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Test do identyfikacji drobnoustrojów izolowanych z płynu mózgowo- rdzeniowego |  |  | oznaczenia | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców z grup A, B, C, D, F, G (1 op. = 50 ozn.) |  |  | oznaczenia | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Strepto Plus A - odczynnik lateksowy do testu z poz. nr 4 pakietu nr 13 |  |  | fiolka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Strepto Plus B - odczynnik lateksowy do testu z poz. nr 4 pakietu nr 13 |  |  | fiolka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga: W poz.5 i 6 odczynnika lateksowego z enzymem
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 14
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 14 - Testy do identyfikacji bakterii
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 zestaw | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Lateks Salmonella - zestaw diagnostyczny do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów pałeczek Salmonella B, C1, C2, D, E, G |  |  | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 15
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet 15 -Opis systemu do analizy mikrobiologicznej
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Oznaczenie producenta | Oferowana ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | % VAT | Kwota VAT stanowiąca iloczyn C x D = E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
|  |  |  | A |  |  | B | C | D | E | F
1. | Pałeczki Gram ujemne (-) ID + MIC, testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości bakterii G (-) |  | szt. | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Staphylococcus i Enterococ + Strep B i D ; ID + MIC, testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram ( + ) |  | szt. | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Testy do oznaczania ID i lekowrażliwości bakterii G (-) z oznaczeniem wartości MIC leki skierowane na Niefermentujące |  | szt. | 80 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | HAEMO ID, testy do identyfikacji biochemicznej bakterii z rodzaju Haemophilus i Neisseria |  | szt. | 80 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Testy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram minus z moczu |  | szt. | 250 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Streptococcus MIC, testy do oznaczania lekowrażliwości Streptococcus pneumoniae, paciorkowców B-hemolitycznych oraz Viridans z oznaczaniem wartości MIC |  | szt. | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dzierżawa analizatora (przez okres 12 miesięcy)
1 | Dzierżawa -12 miesiecy |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga!
1. Dostawa odczynnikow i materialow zuzywalnych w ciagu 5 dni roboczych
2. Instalacja aparatu w ciagu 4 tyg. od daty podpisania umowy
3.Oferent zobowiazany jest do przeprowadzenia bezplatnego szkolenia personelu w zakresie obslugi aparatu
4.Oferent jest zobowiazany przez caly czas trwania umowy dzierzawy do wykonywania bezplatnych napraw i kontroli nad bezawaryjnym dzialaniem aparatu
5. Mozliwosc zglaszania awari przez 24h/dobę, czas reakcji serwisu max. do 24h
Interpretacja MIC zgodnie z wartościami granicznymi EUCAST
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 16
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet 16 - wzorzec McFarlanda
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. Netto za zestaw | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Wzorzec MC Farlanda (zestaw a 30 ml. ) |  |  | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 17
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 17 - saszetki do pojemników i suchy wskaźnik atmosfery beztlenowej
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca ilczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Saszetki do pojemników wytwarzające środowisko beztlenowe ( op. a szt.) |  |  | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Suchy wskaźnik atmosfery beztlenowej (op. a szt.) |  |  | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga : Wpisania w kolumnie -Nazwa artykułu- ilości sztuk w pojedyńczym opakowaniu.
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 18
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
PAKIET 18 - Szczepy wzorcowe
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. Netto za 1 wymazówke | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Szczep wzorcowy ATCC P. aeruginosa 27853 |  |  | wymazówka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Szczep wzorcowy ATCC E. coli 25922 |  |  | wymazówki | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Szczep wzorcowy ATCC S. aureus 29213 |  |  | wymazówki | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Szczep wzorcowy ATCC E faecalis 29212 |  |  | wymazówki | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Szczep wzorcowy ATCC S. pneumoniae 49619 |  |  | wymazówki | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Szczep wzorcowy NCTC H. influenzae 8468 |  |  | wymazówki | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Sterylne fiolki z koralikami do przechowywania szczepów wzorcowych w niskich temperaturach |  |  | fiolka | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 19
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 19 - Testy kasetkowe do identyfikacji
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 oznaczenie/fiolka | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Test imunoenzymatyczny do oznaczania rotawirusów i adenowirusow w kale ( 1 op. = 20 ozn.) |  |  | oznaczenia | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Test do oznaczania Clostridium difficille w kale -toksyna A i B czułość toksyna: A - 0,063 ng/ml B - 1,25 ng/ml |  |  | oznaczenia | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Test do oznaczania Clostridium difficille w kale -GDH czułość 0,8 ng/ml |  |  | oznaczenia | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Szybki test do identyfikacji Paciorkowców gr A z wymazów z gardła |  |  | oznaczenia | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga: W pozycji nr 1 i 4 - testów kasetkowych pojedynczo pakowanych z oddzielnym buforem. 1 test = kasetka + bufor W pozycji nr 2 i 3 kontrola dodatnia w zestawie, skalowane pipety w zestawie, możliwość przechowywania próbki bez zamrożenia do 72 h
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 20
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 20 - Testy płytkowy do identyfikacji wirusów
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 oznaczenie/fiolka | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
| Test imunochromotograficzny - szybki test jakościowy do wykrywania RSV w próbkach z układu oddechowego (op. a oznaczeń.) |  |  | oznaczenia | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga : Wpisania w kolumnie -Nazwa artykułu- ilości sztuk w pojedyńczym opakowaniu i dołączenia do oferty metodyk w języku polskim potwierdzających spełnienie wymagań SIWZ przez oferowany asortyment.
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 21
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 21 - test ureazowy
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. Netto za 1 test | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca ilczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Szybki mokry test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori w bioptatach z żołądka (op. a testów ) |  |  | test | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga : Wpisania w kolumnie -Nazwa artykułu- ilości sztuk w pojedyńczym opakowaniu.
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa /producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.