## Pakiet
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Odzież jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Uniwersalny lekki czepek w formie beretu na gumce zielony |  |  | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Czepek chirurgiczny męski wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2 z podwójną wstawką pochłaniającą pot na całej szerokości czoła, ściągnięty z tyłu lekką gumką. Sposób pakowania w kartoniki max 100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej typu printbonded o gramaturze 25g/m2, ściągnięty z tyłu gumką. Pakowany w kartoniki, kolor zielony. |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej printbonded o gramaturze 25g/m2 część górna wykonana z włókniny polipropylenowej typu spunbonded o gramaturze 18 g/m2.Wiązany na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Pakowany w kartonik w formie podajnika. Kolor zielony. |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Czepek w kształcie hełmu zapewniajacy pełną ochronę ( osłonięta głowa i szyja ) wiązany na troki wokół szyi. |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Fartuch chirurgiczny niesterylny/pielęgniarski |  |  | szt. | 1900 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Fartuch chirurgiczny sterylny -nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i w rękawach z mankietami bawełnianymi lub z dzianiny, przednie troki łączone kartonikiem - z włókniny bawełnopodobnej |  |  | szt. | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Folia chirurgiczna 29 x 25 cm +/- 2 cm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Folia chirurgiczna 45 x 55 +/- 2 cm |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Folia chirurgiczna 56 x 82 cm +/- 2 cm |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Majtki kolonoskopowe wykonane z włókniny typu SMS niebieskie |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Maski chirurgiczne |  |  | szt. | 15000 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Podkład - zestaw porodowy |  |  | kpl. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Podkład - zestaw porodowy |  |  | kpl. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Podkład na fotel ginekologiczny nieprzemakalny - podfoliowany - szerokość 33 cm, z perforacją min. co 36 cm (w rolce 50 mb +/- 1 m ) |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Podkład na kozetkę nieprzemakalny - podfoliowany szerkość od 50 - 51 cm, z perforacją min. co 36 cm, ( w rolce 50 mb +/-1 m) |  |  | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Podkład - prześcieradło z włokniny polipropylenowej roz. 210 x 140 lub 200 x 150, 210 x 130, 210 x 160 |  |  | szt. | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Pokrowiec sterylny foliowy na przewody do laparoskopu - teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach, wym. 17x 200 cm |  |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Serweta operacyjna sterylna 75 x 75-90 cm z włókniny celulozowej laminowanej PE bez otworu |  |  | szt. | 4300 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Serweta operacyjna sterylna 75 x 75-90 cm z włókniny celulozowej laminowanej PE z otworem |  |  | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Sterylny pokrowiec na aparaturę RTG, o średnicy 50 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o gramaturze min. 40 g/m2 oraz grubości min. 0,05 mm, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Sterylny pokrowiec na aparaturę RTG, o średnicy 80 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o gramaturze min. 40 g/m2 oraz grubości min. 0,05 mm, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd |  |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Sterylny zestaw serwet do operacji stawu biodrowego |  |  | kpl. | 170 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Sterylny zestaw serwet do operacji stawu kolanowego |  |  | kpl. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Sterylny zestaw serwet uniwersalny |  |  | kpl. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Ubranie operacyjne - niejałowe |  |  | kpl. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Zestaw pościelowy jednorazowy dwuczęściowy (poszewka na poduszkę + poszewka na kołdrę ) |  |  | kpl. | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Zestaw do cięcia cesarskiego |  |  | kpl. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem rozmiar 2x15x40 do zestawu z poz.28 |  |  | kpl. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga:
poz. 16 dopuszcza się zaoferowanie podkładu na kozetkę od długości 40 - 80 mb z jednoczesnym odpowiednim przeliczeniem ceny i ilości do 50 mb i z zaznaczeniem w kolumnie nazwa artykułu oferowanej długości rolki
poz.19 i 20 dopuszcza się zooferowanie serwet wykonanych z włókniny polipropylenowej o bardzo wysokiej jakości
Wymagania stawiane asortymentom z pozycji :
Poz.13 Podkład - zestaw porodowy- Skład zestawu: a) serweta chirurgiczna do porodu o wymiarach 120 x 120 cm, posiadająca warstwę chłonną o wymiarach 8o x 50 cm. Serweta wyposażona w worek z sitem do przechwytywania płynów o wymiarach 86 x 56 cm, z możliwością podłączenia drenu rozmiar 120 x 120 szt. 1 , b) serweta - owinięcie noworodka rozmiar 80 x 90 szt. 1 c) reczniki chłonne rozmiar 30 x 40 szt. 2 d) serweta na stolik - ( owinięcie zestawu ) rozmiar 150 x 180 szt.1
Poz.14 Podkład - zestaw porodowy- Skład zestawu: a) foliowy wysoko chłonny podkład rozmiar 60 x 90 szt. 1 , b) serwety chirurgiczne rozmiar 50 x 60 szt. 2 c ) reczniki (do owinięcia noworodka) ) rozmiar 56 x 80 szt. 2 d) reczniki chłonne rozmiar 18 x 26 szt. 6, e) kompresy włókninowe rozmiar 10 x 10 szt. 20 f) serweta na stolik - ( owinięcie zestawu ) rozmiar 100 x 150 szt.1
poz.23 Sterylny zestaw serwet do operacji stawu biodrowego - serweta o wymiarach 200 x 290 cm z wycięciem w kształcie litery U ( 9 x 100 cm ), otoczony taśmą samoprzylepną , ekran anestozjologiczny 150 x 240, pokrowiec na kończynę, trzy tasmy samoprzylepne ,pokrowiec na stolik MAYO 79 x 145 cm, dwa ręczniki wysokochłonne o wym. 30 x 40 cm, serweta owinięcie zestawu.
poz. 24 Obłożenie chirurgiczne przeznaczone do operacji stawu kolanowego - wykonane z chłonnego, wytrzymałego i nieprzemakalnego laminatu. Skład obłożenia: a) serweta podstawowa wym. 220 x 320 cm wyposażona w warstwę chłonną oraz samouszczelniający się płat z neoprenu z otworami b) osłona na kończynę o wymiarach 37 x 75 cm ,c) dwie taśmy lepne 10 x 50 cm do mocowania osłony kończyny, d) dwa ręczniki chlonne o wym 30 x 40 cm, e) serweta o wym. 150 x 180 cm (owinięcie obłożenia), która może służyć jako przykrycie stolika. Pakowane po 4 szt
poz.25 Sterylny zestaw serwet uniwersalny w składzie: a) serweta - ekran anestezjologiczny min. 150 x 200 cm, wykończona tasmą samoprzylepną w środkowej części serwety 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 100 cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt c) serweta dolna min. 180 x 175 cm wykończona taśmą - 1szt. d) pokrowiec na stolik Mayo min. 80 x 140 cm - 1 szt e) ściereczki chłonne - 2 szt f) taśmy włókninowe min. 9 x 49 cm - 1 szt g) dwukomorowa kieszeń przylepna (taśma lepna o szerokości min. 5,5 cm) 2 x 15 x 40 cm na ssak i koagulacje - 1 szt h) serweta owinięcie min 150 x 200 cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.
Asortyment w poz. 23 - 25 zgodny z wymogami:
Obłożenia(zestawy obłożeń ) operacyjne sterylne wykonane z włóknin barierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych 1.Odporność na penetrację płynów ( nieprzemakalność) : => Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => 1000 mm słupa wody od strony włókniny, oraz => 2000 mm słupa wody od strony folii PE. 2. wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 100 kPa 3.Gramatura: min 60 g/m2 (+-5%) 4.Dodatkowe warstwy chłonne ( jeśli występują poz. 2432 ) wokół stref krytycznych obłożeń – włóknina laminowana min dwuwarstwowa - Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => 800 mm słupa wody od strony włókniny, od strony folii PE: => 1500 mm słupa wody . Przy gramaturze => 87g/m2 wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 80 kPa. Osłona na stolik Mayo - Folia PE o grubości wykonana z mocnej piaskowej folii o grubości 60 mikronów wzocniona w strejie blatu stolika przymocowana na całej powierzchnivwłókniną wiskozową 27g/m2. Ściereczki chłonne będące na wyposażeniu obłożeń oraz fartuchów – gramatura – min 52 g/m2 W przypadku wyrobów sterylnych powinny być gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z tterminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy.Na opakowaniach zewnętrznych wyrobów sterylnych powinny znajdować się 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z z identyfikacją danego wyrobu Wyroby zgodne z normami PN-EN 13795, 1-3
poz. 28 Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z laminatu minimum 2 warstwowego na całej powierzchni serwet ( warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 63g/m2. : Skład zestawu : a) serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180 x 300 posiadająca otwów w kształcie trapesu o wymiarach: wysokość 23 c, dolna podstawa 33 cm, górna podstawa 23 cm,wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający worekdo przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy rozmiar 180 x 300 szt. 1. b) serweta - owinięcie noworodka rozmiar 80 x 90 szt.1, c) taśma samoprzylepna rozmiar 9 x 49 szt. 1 d) ręczniki chłonne rozmiar 30 x 40 szt 4 e) czerwona osłona na stolik MAYO rozmiar 80x 145 szt.1 f) serweta na stolik - ( owinięcie zestawu ) rozmiar 150 x 200 szt.1
UWAGA !
1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.