## Pakiet 1 - Rękawiczki
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1 - Rękawiczki
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Rękawiczka diagnostyczna lateksowa lekko pudrowana o zawartości protein poniżej 70 ug/g, mankiet rolowany,grubość na środkowym palcu na pojedynczej sciance 0,11 mm, uniwersalna pasująca na lewą i prawą dłoń, poziom AQL-1,5 . Rozmiar XS, S, M, L, XL. (1 op a 100 szt.) |  |  | op. | 12000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawiczka diagnostyczna winilowa bezpudrowa, powierzchnia rękawiczki gładka, mankiet rolowany,grubość na palcu na pojedynczej ściance min. 0,08 mm uniwersalna pasująca na lewą i prawą dłoń, poziom AQL-1,5. Rozmiar XS, S, M, L, XL (1 op a 100 szt.) |  |  | op. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękawiczka diagnostyczna sterylna nitrylowa bezpudrowana,mankiet rolowany, grubość na palcu na pojedynczej ściance minimum 0,15 mm., poziom AQL-1,0 uniwersalna pasująca na lewą i prawą dłoń, pakowane parami . Rozmiar S,M,L. |  |  | par | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Rękawiczka chirurgiczna sterylna lateksowa ortopedyczna, kolor brązowy,bezpudrowa,chlorowana i silikonowana obustronnie, pokryta warstwą poliuretanu od wewnątrz,lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni , mankiet rolowany, zawartość protein poniżej 30 ug/g, poziom AQL-1,0, grubość na środkowym palcu na pojedyńczej ściance min. 0,33 mm. Rozmiary 6,0 - 9,0 |  |  | par | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rękawiczka chirurgiczna sterylna lateksowa, lekko pudrowana, lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, mankiet rolowany lub prosty, zawartość protein poniżej 70 ug/g, poziom AQL- 1,0 grubość na środkowym palcu na pojedynczej ściance min 0,21 mm., długość minimum 285 mm. Mankiet rękawiczki w opakowaniu wywinięty, rękawiczka nie składana w połowie. Nie dopuszcza się rękawic bezpudrowych. Rozmiary 6,0 - 9,0. |  |  | par | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Rękawiczka chirurgiczna sterylna lateksowa, bezpudrowana, lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, mankiet rolowany, zawartość protein poniżej 30 ug/g, poziom AQL- 1,0 grubość na środkowym palcu 0,23 - 0,25 mm.Powierzchnia rękawiczki chlorowana i pokryta obustronnie silikonem. Mankiet rękawiczki wywinięty w opakowaniu, rękawiczka niezłożona. Opakowanie zewnetrzne foliowane, zapewniające szczelność do momentu otwarcia. Rozmiar 6,0 - 9,0. |  |  | par | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Rękawiczka diagnostyczna bezpudrowa, syntetyczna z nawilżającą wewnętrzną warstwą aloesową, kolor zielony, mankiet rolowany, AQL – 1,5, (1 op a 100 szt.) Rozmiar S, M, L |  |  | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Rękawiczka diagnostyczna nitrylowa, kolor niebieski, teksturowana na końcach palców, AQL – 1,0 fabrycznie oznakowany na opakowaniu, grubość na palcu na pojedynczej ściance w przedziale 0,11 - 0,14 mm, długość minimum 245 mm, opak. 100 szt. Rozmiar XS,S,M,L,XL. |  |  | op. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Rękawiczka diagnostyczna lateksowa bezpudrowa, kolor ciemnoniebieski, mankiet rolowany, poziom protein maksymalnie 30 µg/g, długość rękawiczki min. 295 mm, grubość na środkowym palcu min 0,33 mm ( na pojedynczej ściance), AQL – 1,5, opak. 50 szt. Rozmiar S,M,L, XL |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Rękawiczka chirurgiczna syntetyczna wykonana z neoprenu, kolor zielony lub jasnobrązowy, z wewnętrzną warstwą pokrytą poliuretanem, chlorowana i silikonowana, mankiet rolowany, mikroteksturowana na całej powierzchni dłoni, AQL-1,0 Rozmiar 6,0 - 9,0. |  |  | par | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Rękawiczki foliowe op. a 100 szt. |  |  | op. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Suma | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga: dostarczenia sprawozdania z badania produktów potwierdzajacego parametry oferowanych rękawic wystawione przez producenta, oprócz pozycji nr 7.
UWAGA !
1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

## Pakiet 2 - Strzykawki
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 2 - STRZYKAWKI
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E
1 | Strzykawka j.u. 2 ml |  |  | op. 100 szt. | 650 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Strzykawka j.u. 5 ml |  |  | op. 100 szt. | 750 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Strzykawka j.u. 10 ml |  |  | op. 100 szt. | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Strzykawka j.u. 20 ml |  |  | op. 100 szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Strzykawka Janett 100 ml |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Strzykawka tuberkulinowa 1 ml z igłą (05x16 i 04x13) |  |  | op. 100 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Strzykawka insulinówka 1 ml z igłą |  |  | op. 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Strzykawka j.u. 50/60 ml Luer/Lock do pompy infuzyjnej z dwustronną skalą pomiarową |  |  | op. 100 szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Strzykawka 50/60 ml Luer/Lock do pompy infuzyjnej bursztynowa lub czarna z dwustronną skalą pomiarową |  |  | szt. | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
Suma | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga: poz.8 i 9 zakończenia strzykawki Luer – Lock
Zamawiający dopuszcza: zaoferowanie następujących opakowań, z jednoczesnym przeliczeniem ceny do 100 szt. poz. 1 strzykawka 2 ml od 100 - 300 szt. poz. 2 strzykawka 5 ml od 100 - 200 szt. poz. 3 strzykawka 10 ml od 90 - 150 szt. poz. 4 strzykawka 20 ml 0d 50 - 100 szt. poz. 6 strzykawka tuberkulinowa 1 ml. z igłą od 100 - 300 szt. poz. 7 strzykawka insulinówka 1 ml. z igłą od 100 - 200 szt. poz. 8 strzykawka 50/60 ml od 50 - 100 szt. poz. 1-7 strzykawki które posiadają oznaczenie logo producenta i nazwę własną na cylindrze, w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki, oraz strzykawki które posiadają rozszerzoną długośc skali pojemności nominalnej strzykawki na cylindrze. poz. 8 i 9 strzykawki jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych 50ml, które mogą posiadać oznaczenie logo producenta i nazwę własną na cylindrze, w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki oraz umożliwienia poprawnego i szybkiego ustawienia w menu pompy infuzyjnej, posiadające dodatkowy pierścień stabilizujący wokół ujścia oraz poprzeczne wcięcie na tłoku.
UWAGA !
1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

## Pakiet 3 - igły iniekcyjne
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3 - IGŁY INIEKCYJNE
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Igła do iniekcji 0,45 - 0,9 mm ( dł wg zapotrzebowania bieżącego Zamawiającego) |  |  | op. 100 szt. | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła do iniekcji 1,1 mm x 40 mm |  |  | op. 100 szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Igła do iniekcji 1,2 mm x 40 mm |  |  | op. 100 szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | igła do iniekcji 1,6 x 40 mm |  |  | op. 100 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Suma | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga:
aby wszyskie igły oprócz miedzynarodowego oznaczenia rozmiaru podawanego w "Gauge" posiadały rozmiar podany w milimetrach.
UWAGA !
1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

## Pakiet 4 - venflony
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 4 - IGŁY MOTYLEK, VENFLONY
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Igła motylek 0,5 x 19 - 20mm ; 0,6 x 19 mm; 0,7 x 19 mm; 0,8 x 19 mm; 1,1 x 19 mm zakończona drenem typ Luer - Lock, lub typu Luer kompatybilnym z Luer-Lock |  |  | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Igła jednorazowa do Peanów 0,25 x 8 mm lub 0,3 x 8 mm |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Korek Luer - Lok |  |  | szt. | 40000 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Kaniula tętnicza z zaworem odcinającym 20 G dł. 45 mm |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Kaniula dziecięca wykonana z PTFE (podwójnie czyszczonego teflonu), powinna posiadać zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzanie do naczynia, oraz ma charakteryzować się max. przepływem 13 ml/min.dopuszcza się podanie kaniul w rozmiarach określonych w międzynarodowych jednostkach Gearge, przy równoczesnym zachowaniu standardowej kolorystyki i numeracji polskiej.Pakowane w sztywne opakowanie typuTyvec zabezpieczajace przed utrata jałowości. Rozmiary 0,6-0,7 (24G-26G ) |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Kaniula venflon- Kaniula wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi opublikowanymi badaniami klinicznymi na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym sie korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar, minimum sześć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg. Pakowana w sztywne opakowanie w systemie Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Rozmiary - 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, 14 G |  |  | szt. | 37000 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Kaniula venflon- Kaniula ma posiadać min. 4 paski radiacyjne , pakowane w opakowanie typu "bezpiecznego", gdzie część papierowa poprzez swą wielowarstwową strukturę nie ulega rozerwaniu, a tym samym zabezpiecza przed niezamierzoną utratą jałowości w trakcie użytkowania, przechowywania i transportu. Kaniule powinny posiadać rodzaj steryliacji, rozmiar, numer serii, natomiast na opakowaniu zbiorczym wartość przepływu, z jakiego materiału wykonana jest kaniula oraz długość kaniuli. Powierzchnia kaniuli powinna być idealnie gładka i musi posiadać samozatrzaskowy port boczny (samozamykajacy się korek portu bocznego), może być wykonna z poliuretanu. Rozmiary - 24G |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy do wielokrotnej aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrznych w technologi podzielnej mębrany silikonowej osadzonej na przeźroczystym plastykowym konektorze z końcówką LUER, z prostym torem przepływu. |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
Suma | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiajacy wymaga: Aby asortyment ze wszystkich pozycji był sterylny, pakowany pojedyńczo poz. 4 zamawiający wymaga, aby kaniule wyposażone były w kulowo suwakowy zawór odcinający , eliminujący ryzyko powstania zatoru powietrznego oraz zapobiegający niebezpieczeństwu wynikającemu z ekspozycji personelu szpitalnego na kontakt z krwią poz. 4 - 7 zamawiający nie wymaga, aby kaniule pochodziły od jednego producenta, natomiast wymaga, aby w danej pozycji wszystkie kaniule pochodziły od jednego producenta
Zamawiajacy dopuszcza: poz. 3 dopuszcza korki luer lock, które posiadają trzpień zamykający światło kaniul położony poniżej własnej krawędzi.
UWAGA !
1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

## Pakiet 5- Przyrządy
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 5 - PRZYRZĄDY DO PŁYNÓW I KRWI
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - powinien posiadać długość komory kroplowej w granicach 4.0 - 6,0 cm i odpowietrzacz zamknięty/otwarty (ON/OFF). |  |  | szt. | 84000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przyrząd do przetaczania krwi |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwi |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu mieszczącym się w zakresie 0 - 250 lub 2 - 350 ml/h, dren o dł. min. 1,5 m z portem do dodatkowej iniekcji |  |  | szt. | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru odśrodkowego ciśnienia żylnego OCZ |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy lub czarny |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Przyrząd do infuzji przy pomocy pompy perystaltycznej z wstawką typ I AP 31 P (typ pompy ASCOR AP 31 ) |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
Suma | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga: zaoferowania przyrządów nie zawierających ftalanów z wyjątkiem poz. 4.
Zamawiający dopuszcza: poz. 1 zaoferowanie przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z dwuczęściową komorą kroplową, gdzie dolna część komory powinna być elastyczna o porównywalnej wielkości do sztywnej górnej części komory, która ułatwia wygodny uchwyt i wkłucie w pojemniki z płynami infuzyjnymi, posiadajace specjalne miejsce na kolec komory kroplowej zabezpieczający przed zakłuciem po wykonanej procedurze. poz. 4 zaoferowanie przyrządów zawierających ftalany. poz. 5 przyrząd do przetoczeń z możliwością pomiaru OCŻ ze skalą wykonaną z odpornego na złamania plastiku i dokładności pomiaru od +35 do -15cm H2O oraz oznaczeniem na wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym logo lub nazwy producenta . Wyrób ma być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, a tym samym ma być zgodny z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010
UWAGA !
1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

## Pakiet 6 Kapturki
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 6- kapturki do termometru
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Końcówka - kapturek jednorazowego użytku do termometru elektronicznego typ Braun Pro - 3000 |  |  | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0
Suma | [6 empty] | 0 |  |  | 0
UWAGA !
1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

## Pakiet 7 - Sprzęt med.różny
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet 7 - sprzęt medyczy jednorazowy ( różny)
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Etykieta (naklejka) na probówkę -gładka bez nadruku roz.35-38x25 mm 1 op/rolka. a 1000 szt. |  |  | op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Fartuch foliowy tzw. Przedniak 1 op. A 100 szt. |  |  | op. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Folia - koc izotermiczny |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Golarka medyczna jednorazowego użytku jednoostrzowa typu Gallant |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kanka odbytnicza dla dorosłych ch 30 , 10 x 400 mm |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kanka odbytnicza dla dzieci ch 16 długość 200 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kieliszki jednorazowe - plastikowe op. a 100 szt |  |  | op. | 650 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Kranik - rampa pięciodrożny |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Kranik trójdrożny |  |  | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Kranik LUER-LOK z drenem o dł.10 cm. |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Nerka jednorazowa |  |  | szt. | 36000 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Ochraniacze na obuwie jednorazowe na gumce |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Opaska do identyfikacji dzieci i dorosłych |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Opaska do identyfikacji noworodków ( bezpieczne zapięcie) |  |  | szt. | 2800 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Osłonki medyczne - prezerwatywy - pakowana pojedyńczo |  |  | szt. | 4800 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Pałeczki do wymazów sterylne - długość 20 - 22 cm |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Patyczek drewniany bez wacika 1 op. A 100 szt. dł.20-22 cm |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Pinceta jednorazowa sterylna pakowana pojedyńczo |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Probówka do wymazów - sucha |  |  | szt. | 3100 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł.1500 mm |  |  | szt. | 11000 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy dł.1500 mm |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Słuchawka lekarska |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Staza automatyczna typu HS-403 posiadająca prosty mechanizm umożliwiajacy łatwe zapinanie i odpinanie oraz płynną zmianę siły zacisku jednym przyciskiem, do sterylizacji w autoklawie do 120 °C |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Staza gumowa |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Szczoteczki chirurgiczne typu Super Brush do wielokrotnej sterylizacji |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Szpatułki drewniane 1 op. a 100 szt. |  |  | op. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Worek do zwłok czarny zapinany na zamek |  |  | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Wymazówka okulistyczna plastikowa, dł.130 mm z wacikiem, w probówce średnica oczka 1,5 mm pakowana pojedyńczo, sterylna |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Wymazówka z podłożem AMIES/czysty - sterylna z wacikiem i etykietą, pak. indywid. Udokumentowana przeżywalność szczepów wzorcowych w okresie minimum 72 godz. |  |  | szt. | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Wymazówka z podłożem CARY BLAIR - sterylna z wacikiem i etykietą pak. indywid. Zalecane do transportu beztlenowców.Udokumentowana przeżywalność szczepów wzorcowych w okresie minimum 72 godz. |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Zaciskacz do pępowiny |  |  | szt. | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Zestaw do lewatywy mikrobiologicznie czysty lub sterylny |  |  | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Zestaw do wlewów kontrastowych bez barytu |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Żel do USG - 0,5 kg - biały |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
Suma | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga : poz.4 Golarki jednorazowego użytku, która musi być wyposażona w specjalnie zaprojektowany grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza, konstrukcja rączki umożliwiająca jej odłamanie po zakończeniu golenia, wycięcie w uchwycie umożliwiające dokładny widok golonego obszaru,ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem , produkt sklasyfikowany jako wyrób medyczny.Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta w jezyku polskim o spełnianiu przez oferowany asortyment w/w wymagań. poz.25 Szczotka chirurgiczna składa się z korpusu o wymiarach D.110 × SZ.40 × W.20 mm wykonanego z tworzywa sztucznego typu Malen oraz oszczotkowania głównego i pomocniczego (do mycia opuszków palców i paznokci). Oszczotkowanie musi być wykonane z tworzywa o najwyższej jakości z włókien sztucznych typu Tynex . poz. 20 i 21 zaoferowania asortymentu bez ftalanów. poz. 29 i 30 Dostarczenia z ofertą dokumentów potwierdzających przeżywalność szczepów wzorcowych w okresie minimum 72 godz. poz. 32 Zestawu z drenem o stałej średnicy przez całą jego dł., który nie może być zakończony końcówką "gruszkową". Dren ma być zakończony jednym otworem centralnym, oraz minimum dwoma otworami naprzemianległymi.
Zamawiajacy dopuszcza: poz.32 i 33 zestawy posiadajace ftalany
UWAGA !
1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

## Pakiet 8 - wkłady, kanistry
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 8 - Wkłady,kanistry do systemu do odsysania Vacsax
L.p. | Nazwa artukułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A X B = C | VAT% | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Wkład workowy 1xużytku : a) Wkład wykonany z wysokozagęszczonego polietylenu(bez zawartosci PCV),posiadający funkcję samozasysania, uszczelniany samoczynnie po uruchomieniu ssania bez koniecznosci wciskania go w kanister i podłączenia dodatkowych urządzeń lub przełączników: b)Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy(nie mylić z zastawką) zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem- automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu; c)Posiadajacy zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tylko dwa króćce(porty):pacjent oraz próżnia; d)Wkład bez dodatkowych otworów w pokrywie poza króćcami ssania i pacjenta- nie dochodzi do rozszczelnienia wkładu oraz nie ma ryzyka przypadkowego wylania się substancji odsysanej i tym samym nie ma ryzyka kontaktu z wydzieliną - bezpieczne żelowanie wkładu zarówno czystego jak i odessaną wydzieliną przez króciec (port) pacjenta; |  |  | szt | 2300 |  | 0 |  | 0 | 0
e) Kompatybilnosć wkładów z kanistrami różnej pojemności- możliwość użycia mniejszych wkładów w większych kanistrach; f)Wyposażony w dwa uchwyty w postaci pętli do demontażu wkładu po jego zapełnieniu; g)Data ważności nadrukowana fabrycznie na każdym wkładzie; h) Każdy wkład wyposażony w zatyczki na port pacjenta i port próżni; i)Podziałka co 100 ml. na wkładzie 2l; - pojemność 1000 ml - pojemność 2000 ml; - pojemność 3000 ml.
2. | Kanister wielorazowego użytku: a) Wykonany z przezroczystego, nietłukącego się tworzywa, ocechowany skalą pomiarową co 100 ml do pełnej pojemności oferowanego wkładu ( 1000, 2000, 3000, ml ); b) Odporny na środki dezynfekujące, światło UV ( lampy bakteriobójcze UV ) oraz parę; c) Kompatybilny z wkładami 1x użytku, wyposażony w uchwyt do mocowników ściennych, szynowych lub wózków jezdnych; d) Kanister nie posiada żadnych dodatkowych przyłączy ( otworów ) typu próżnia/ssanie. Wszystkie kanistry są wielokrotnego użytku ( z możliwością ich autoklawowania w tem. do 121C )- nie zawierają PCV; e) Każdy kanister posiada informację o metodzie sterylizacji; - Pojemność 1000 ml; - Pojemność 2000 ml; - Pojemność 3000 ml. |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Torba na wymiociny jednorazowego użytku: - wykonana z przeźroczystego materiału, - wyskalowana co 100 ml., - uchwyt posiada wcięcie umożliwiajace higieniczne zamknięcie, odcinające przy tym źródło przykrego zapachu, - pojemność 1500 ml. |  |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Żel do wkładów do ssaka opakowanie typu wiadro a 4 kg |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Butelka z żelem 36 g. zasysajaca się do systemu VACSAX |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Filtr hydrofobowy nakładany na dren |  |  | szt | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Zwężany łącznik do drenów |  |  | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
Suma | [6 empty] | 0 |  |  | 0
UWAGA !
1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

## Pakiet 9 - Pojemniki
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 9 - Pojemniki jednorazowego użytku - różne
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Pojemnik na odpady szpitalne 0,7 l plastikowy (owalny, płaski - elipsa) na venflon do toreb medycznych, na wyposażenie karetek pogotowia |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pojemnik na odpady szpitalne 1 l plastikowy |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pojemnik na odpady szpitalne 2 l plastikowy |  |  | szt. | 2600 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pojemnik na odpady szpitalne 10 l - plastikowy typu wiadro |  |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pojemnik histopatologiczny 60 - 70 ml zakręcany z pokrwką i zakrętką |  |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pojemnik histopatologiczny 120 - 125 ml zakręcany z pokrwką i zakrętką |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pojemnik histopatologiczny 200-250 ml zakręcany z pokrwką i zakrętką |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pojemnik histopatologiczny 500 ml zakręcany z pokrwką i zakrętką |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pojemnik histopatologiczny 1000 ml zakręcany z pokrwką i zakrętką |  |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pojemnik histopatologiczny 3000 ml szczelnie zamykany |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pojemnik przeźroczysty z łopatką na kał |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Pojemnik na posiew moczu sterylny ( 100 ml) |  |  | szt. | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Pojemnik do moczu PP 100 - 120 ml |  |  | szt. | 16000 |  | 0 |  | 0 | 0
Suma | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia po 1 szt. z poz.1,5,6,7,8,9,10
Zamawiajacy wymaga: aby wszystkie pojemniki histopatologiczne były odporne na formalinę.
UWAGA !
1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.