## Pakiet 1 - Anestezjologia
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1 - Anestezjologia
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Rurka intubacyjnaz mankietem niskociśnieniowym i otworem Murphyego; z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm ; wykonane z termoczułego PCV, sterylne, jednorazowego użytku roz. 5,0 - 10,0 |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z otworem Murphyego; z oznaczeniem głebokości na rurce i rozmiarem rurki nałączniku 15 mm; wykonane z termoczułego PCV, sterylne, jednorazowego użytku, roz 2,5 - 4,5 |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rurki do tchawiczne zbrojone, ustno-nosowe, spirala zbrojenia ze stali nierdzewnej wtopiona w ściankę rurki z mankietem niskociśnieniowym z oznaczeniem głębokości na rurce i nałączniku 15 mm ; jednorazowego użytku sterylne roz. 6,0 - 9,0 |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Rurka ustnogardłowa Gudela ,jednorazowa sterylna, pakowana pojedyńczo, kodowana kolorystycznie roz.1 - 4 |  |  | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rruka ustno-gardłowa Gudela ,jednorazowa, sterylna, pakowana pojedyńczo, kodowana kolorystycznie roz. 00- 0 |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Rurka trachostomijna z mankietem roz. 4,0 -10,0 |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Maska tlenowa dla dorosłych z odłanczanym drenem o długosci min. 2 m. roz.L ,XL |  |  | szt. | 2100 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Maska tlenowa dla dzieci z odłanczanym drenem o długosci min. 2 m. roz. S,M |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Maska do inhalacji dla dzieci z nebulizatorem i drenem o długości min. 1,80 m |  |  | szt. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Maska do inhalacji dla dorosłych z nebulizatorem i drenem długości min. 1,80 m |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Maska tlenowa dla dorosłych z odłanczanym drenem o długosci min. 2 m. oraz rezerwuarem tlenu roz.L ,XL |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Maska tlenowa dla dzieci z odłanczanym drenem o długosci min. 2 m.oraz rezerwuarem tlenu roz. S,M |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Przedłużacz, dren do tlenu długość min. 210 cm przekrój gwiazdkowy lub standardowy |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, typ wąsy tlenowe dla dorosłych miękkie z drenem min. 200 cm, sterylne |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, typ wąsy tlenowe dla dzieci miękkie z drenem min. 200 cm, sterylne |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Cewnik do odsysania ch 4 długość 40 cm |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Cewnik do odsysania ch 6, ch 8, ch 10, długość 40 - 50 cm |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Cewnik do odsysania ch 12, ch 14, ch 16, ch 18, ch 20 długość 60 cm |  |  | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
poz. 1, 3 - Zamawiajacy dopuszcza aby rurki posiadały wyrażny znacznik głębokości nad mankietem w postaci grubego czarnego ringu, dobrze widocznego
pod kontrolą laryngoskopu, oraz dopuszcza rurki silikonowane, a także dopuszcza oznaczenie rozmiaru rurki na baloniku oraz na rurce koło łącznika 15 mm.
poz. 6 - Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie ruchomej ( płynnej nieskokowej regulacji ramki)
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje".
Brak wypełnienia kolumny - Nazwa handlowa i producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - jak u Zamawiającego.

## pakiet 2 zestawy do wkłuć cent.
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 2 - Zestawy do wkłuć centralnych i znieczuleń zewnątrzoponowych
L.p. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | J.m. | Ilość | Cena netto za szt. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Zestaw do wkłuć centralnych dużych naczyń jednokanałowy 7 F /16 cm - musi posiadać możliwość wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki oraz kanały zakończone zastawkami uniemożliwiającymi wyciek płynu, krwi i wnikanie powietrza do zestawu. Zestaw ma zawierać: cewnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” z aplikatorem, igłę wprowadzającą – prostą, bez dodatkowego bocznego łącznika, skalpel, ruchome skrzydełka mocujące, strzykawkę 5 - 10ml niskooporowa, koreczki do każdego przedłużenia w zestawie |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zestaw do wkłuć centralnych dużych naczyń dwukanałowy 7 F /16 cm - musi posiadać możliwość wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki oraz kanały zakończone zastawkami uniemożliwiającymi wyciek płynu, krwi i wnikanie powietrza do zestawu. Zestaw ma zawierać: cewnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” z aplikatorem, igłę wprowadzającą – prostą, bez dodatkowego bocznego łącznika, skalpel, ruchome skrzydełka mocujące, strzykawkę 5 - 10ml niskooporawa, koreczki do każdego przedłużenia w zestawie |  |  | szt. | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Zestaw do wkłuć centralnych dużych naczyń trzykanałowy 7 F /16 cm - musi posiadać możliwość wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki oraz kanały zakończone zastawkami uniemożliwiającymi wyciek płynu, krwi i wnikanie powietrza do zestawu Zestaw ma zawierać: cewnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” z aplikatorem, igłę wprowadzającą – prostą, bez dodatkowego bocznego łącznika, skalpel, ruchome skrzydełka mocujące, strzykawkę 5- 10 ml niskooporowa, koreczki do każdego przedłużenia w zestawie |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający dopuszcza :
zestawy do wkłuć centralnych z igłą typu Y umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, pozostałe wymagania jak w SIWZ.
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje".
Brak wypełnienia kolumny - Nazwa handlowa i producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - jak u Zamawiającego.

## pakiet 3 zestawy do wkłuć z pow
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 3 - Zestawy do wkłuć centralnych z powłoką antybakteryjną.
L.p. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | J.m. | Ilość | Cena netto za szt. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Zestaw z cewnikiem do wkłuć centralny z powłoką antybakteryjną 3-światłowy Rozmiar 7Fr(2,4mm), długość 15cm – 3 kanały (średnice 18/18/16G)Powłoka antybakteryjna : substancja czynna chlorheksydyna.W zestawie: cewnik z końcówką widoczną w RTG, prowadnica 0,86mmx60cm, igła prowadząca 18Gx6,5cm, strzykawka 5ml z otworem w tłoku umożliwiającym założenie prowadnicy, rozszerzacz 8Fx10cm, igła iniekcyjna, koreczki, sonda (igła) 20G, skalpel, nici chirurgiczne, przezroczysty opatrunek do zamocowania wkłucia, opakowanie sterylne typu tacka. |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zestaw z cewnikiem do wkłuć centralny z powłoką antybakteryjną 4-światłowy Rozmiar 8.5Fr, długość 15cm – 4 kanały (średnice 14/16/18/18G) Powłoka antybakteryjna : substancja czynna chlorheksydyna. W zestawie: cewnik z końcówką widoczną w RTG, prowadnica 0,86mmx60cm, igła prowadząca 18Gx6,5cm, strzykawka 5ml z otworem w tłoku umożliwiającym założenie prowadnicy, rozszerzacz 10cm, igła iniekcyjna, koreczki, sonda (igła) 20G, skalpel, nici chirurgiczne, przezroczysty opatrunek do zamocowania wkłucia, opakowanie sterylne typu tacka. |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje".
Brak wypełnienia kolumny - Nazwa handlowa i producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - jak u Zamawiającego.

## Pakiet 4 - Łączniki filtry ane.
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet 4 - łączniki, wymienniki, filtry anestezjologiczne
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Łącznik karbowany , zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i bronchoskopii z gumową zatyczką, z pcv z gładkim światłem wew, długość przedłużki 10cm, jednorazowy 15Mmm/22M-15Fmm sterylny. |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Łącznik podwójnie obrotowy, kątowy z portem do odsysania i bronchoskopii z gumową zatyczką, pcv, jednorazowy, 15Mmm/22M-15Fmm sterylny |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Filtr do respiratora, oddechowy, mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych 200-1500ml, posiadający skuteczność przeciwbakteryjną i p/wirusowa min 99,99%, waga 35-37g, przestrzeń martwa 65-67mm, wydajność nawilżania min 32mgH2O/l przy Vt500ml, niskie opory przepływu max 1,1cmH2O przy 30l/min, z portem do kapnografii, pakowany pojedyńczo, sterylny. |  |  | szt. | 3100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z komorą zbiorczą na wydzielinę, z uniwersalnym bocznie umieszczonym portem tlenowym, pozwalającym na podłączenie różnych dostępnych na rynku drenów tlenowych, z centralnym portem do odsysania z zatyczką, wydajność nawilżania min 28mgH2O/l przy Vt500ml, waga 8-10g, przestrzeń martwa 15-17ml, sterylny. |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Obwód oddechowy gładki wewnętrznie, z pcv do respiratora dla dorosłych długość 160-190cm, odłaczalny Y z portami, przyłącza respiratora elastyczne, sterylny. |  |  | szt. | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pojemnik z wodą destylowaną do nawilżania tlenu podawanego pacjentom o pojemności 325 ml, ( komplet wraz z głowicą ), potwierdzona oświadczeniem producenta możliwość stosowania u różnych pacjentów do min 75 dni. |  |  | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Głowica do zimnego nawilżania, sterylna, |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje".
Brak wypełnienia kolumny - Nazwa handlowa i producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - jak u Zamawiającego.

## Pakiet 5 Specjalistyka różne
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet 5 - Specjalistyka - sprzęt różny.
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera – z drenem 12 F/30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym, rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuohy 16G/8 cm, prowadnicą Seldingera oraz kranikiem i łącznikiem typu luer lock męski/schodkowy, opakowanie w formie tacki, sterylny. |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie umożliwiającego regulację w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, o wysokość 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną. |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, wykonany z termoplastycznego PCV, z linią widoczną w RTG, ze znacznikami głębokości co 2 cm, sterylny, rozmiary: 8Ch/22cm, 10Ch/22cm, 12Ch/25cm, 16Ch/25cm, 18Ch/25cm, 20Ch/40cm, 24Ch/40cm, 28Ch/40cm, 32Ch/40cm |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zamknięty system do autotransfuzji krwi o składzie: Silikonowy mieszek o pojemności 400 ml z zastawką przeciwzwrotną i filtrem 200 mikronów - Worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu ; dren łączący z portem samouszczelniającym i ze zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona; dwa oddzielnie pakowane dreny typu Redon. Zestaw ma umożliwiać przetoczenie minimum 1000ml krwi |  |  | szt. | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Przystawka objętościowa typu ACE do inhalacji bez ustnika |  |  | szt. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu, dwustronna powierzchnia wymiany z papierowym wkładem (bardzo małe opory), nawilżenie wyjściowe 25 mg/l H2O przy 10 oddechach/min i objętości oddechowej 1000ml, opory przepływu 2,0 hPa (cm H2O) przy przepływie 60 l/min, waga: około 5g, możliwość podłączenia nasadki tlenowej do owiewania tlenem, łącznik 15 mm, sterylny. |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci sterylny |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny oskrzeli do badań 10 ml , z naklejkami i łącznikami do zakorkowania |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Zestaw infuzyjny standardowy dla dorosłych 8C 820 do pompy GRASEBY |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych - musi składać się z igły Touchy skalowaną, cewnika skalowanego co 1 cm, filtra antybakteryjnego o skuteczności 0,2 µl ,strzykawki niskooporowej 10 ml oraz łącznika zapewniającego trwałe i bezpieczne połączenie między cewnikiem a filtrem, z końcówką Lock. W skład zestawu mają wchodzić Igły o roz. 16-18 G i stosowne do tego cewnika. System mocowania cewnika do skóry pacjenta (np. przylepiec). |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | System do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, do użytku dla jednego pacjenta, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiary: 12F,14F, 16F |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa.Rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm. |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm. |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Sonda Rylea przeciwodleżynowa wykonana z mieszaniny silikonu i PCW, zakończona gładką oliwką, z zatopionym ciężarkiem w postaci 4 stalowych kuleczek, z czterema dużymi, bocznymi otworami na końcu, z niebieską linią widoczna w Rtg, ze znacznikami głębokości na 38cm, 51cm i 64cm, z zatyczką, jednorazowa, sterylna, podwójnie opakowana, o długości 105cm Rozmiary: 10F-16F co 2F. |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Strzykawki do gazometrii do pomiarów przy badaniu krwi tętniczej z zbalansowaną suchą heparyną litową o pojemności 3ml, pozwalająca na pomiar parametrów: pH, pCO2, pO2, tHb, O2Sat, COHb, MetHb, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, glukozy i mleczanów z jednej próbki krwi. Posiadająca zakończenie typu Luer Slip, filtr hydrofobowy, uszczelniający się przy kontakcie z krwią nakładany na zakończenie strzykawki typu Pro, umożliwiający bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza z pobranej próbki. |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Maska tlenowa Venturiego dla dorosłych Maska tlenowa dla dorosłych z regulowana podażą tlenu (koncentracja tlenu od 24% do 50% przy prędkość przepływu od 4 do 10 l/min) za pomocą kolorystycznie oznakowanych 6 zwężek Venturiego wykonana z przezroczystego miękkiego winylu, z klipsem dopasowującym do twarzy pacjenta, z elastyczną tasiemką do umocowania maski, z drenem. |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje".
Brak wypełnienia kolumny - Nazwa handlowa i producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - jak u Zamawiającego.

## Pakiet 6- igły do znieczuleń
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 6 - IGŁY DO NAKŁUĆ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Igła typu PENCIL POINT bez prowadnicy do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 22 G x 3 1/2" (0,7 x 88 - 90 mm) |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła typu PENCIL POINT bez prowadnicy do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 18 G 1,2 x 88 - 90 mm |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Igła typu PENCIL POINT bez prowadnicy do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 20 G 0,9 x 88 - 90 mm |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Igła typu PENCIL POINT do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 27 G, długość 103 - 120 mm z 38 mm prowadnicą |  |  | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Igła typu PENCIL POINT do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 24 G x 103 mm z 38 mm prowadnicą |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Igła typu PENCIL POINT do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 24 G x 150 mm z 42 mm prowadnicą |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Igła typu PENCIL POINT z prowadnicą do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G, długość 88 - 90 mm, z prowadnicą 20 lub 21 G długość 30 - 38 mm |  |  | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Igła typu PENCIL POINT do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 22 G, długość 103 mm z 38 mm prowadnicą. |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Igła typu PENCIL POINT do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych 25 G, długość 103 mm z 38 mm prowadnicą. |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający dopuszcza: poz.2 igły Quinke - Yale STANDARD 18 G 1,2 x 90 mm
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje".
Brak wypełnienia kolumny - Nazwa handlowa i producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - jak u Zamawiającego.