## SPRZĘT ELEKTRONICZNY
Mienie zgłoszono wg wartości:
księgowa brutto
NALEŻY PODAĆ WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO:
Lp. | Nazwa sprzętu | Wartość
| RAZEM | 10369464.86
1 | Sprzęt medyczny elektroniczny do 5 lat | 4720136.28
2 | Sprzęt medyczny elektroniczny do 10 lat | 2397566.76
3 | Sprzęt medydczny przenośny | 283191.13
4 | Sprzęt dzierżawiony, użyczony | 1111940.98
5 | Urządzenia chłodnicze | 692095.38
6 | Sprzęt med.. Powyżej 10 lat | 1153095.33
7 | El. sprzęt przenośny w karetkach | 11439

## EL.SPRZĘT PRZENOŚNY W KARETKACH
ELEKTRONICZNY SPRZĘT PRZENOŚNY W KARETKACH DO UBEZPIECZENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK
Mienie zgłoszono wg wartości:
księgowa brutto
Lp. | Nazwa sprzętu | Rok produkcji | Nr inwentarzowy/ seryjny | Wartość
|  |  | RAZEM | 11439
1 | RADIOTELEFON | 2012 | 037TNA4999 | 2859.75
2 | RADIOTELEFON | 2012 | 037TNA0944 | 2859.75
3 | RADIOTELEFON | 2012 | 037TND0323 | 2859.75
4 | RADIOTELEFON | 2012 | 037TND0190 | 2859.75

## Sprzęt powyżej 10 lat
Sprzęt starszy niż 5 lat
Lp. | Lokalizacja | Nazwa | Typ | Numer seryjny | Rok prod. | Producent | Wartość
| RAZEM | [5 empty] | 1153095.33
1. | Oddział położniczo-ginekologiczny | Defibrylator | Lifepak 12 | 12141443 | 1999 | Physio Control Poland Sp. z o.o. | 35612.85
2. | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Defibrylator | Lifepak 12 | 12141455 | 1999 | Physio Control Poland Sp. z o.o. | 35612.85
3 | Stacja Dializ | Aparat do hemodializ | 4008B | 0V5AP289 | 2001 | Fresenius Medical Care Polska | 53300
4. | Stacja Dializ | Aparat do hemodializ | 4008B | 1V5AS276 | 2001 | Fresenius Medical Care Polska | 53300.03
3. | Stacja Dializ | Aparat do hemodializ | 4008B | 1V5AS262 | 2001 | Fresenius Medical Care Polska | 53568.59
4. | Stacja Dializ | Aparat do hemodializ | 4008B | 1V5AS271 | 2001 | Fresenius Medical Care Polska | 53568.59
4 | Stacja Dializ | Aparat do hemodializ | 4008B | 0V5AP292 | 2001 | Fresenius Medical Care Polska | 53568.6
5. | Stacja Dializ | Aparat do hemodializ | 4008B | 0V5AP287 | 2001 | Fresenius Medical Care Polska | 53300
5. | Stacja Dializ | Aparat do hemodializ | 4008B | 1V5AQ586 | 2001 | Fresenius Medical Care Polska | 53300
6. | Stacja Dializ | Aparat do hemodializ | 4008B | 1V5AS260 | 2001 | Fresenius Medical Care Polska | 53300
5 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Aparat USG | SSD 1000 | M04241 | 2001 | Aloka | 115709.6
6. | Blok operacyjny | Laparoskop chirurgiczny | brak | brak | 2001 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. | 192885.55
7. | Blok operacyjny | Defibrylator | Lifepak 12 | 14071267 | 2002 | Physio Control Poland Sp. z o.o. | 31720
8. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Defibrylator | Lifepak 12 | 14045353 | 2002 | Physio Control Poland Sp. z o.o. | 32984.12
6 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Defibrylator | Lifepak 12 | 14071265 | 2002 | Physio Control Poland Sp. z o.o. | 31720
7. | Poradnia chirurgiczna ul. Bolewskiego | Klimatyzator | GC RELAX (split ścienny pojedynczy 1 szt.) | 17 N | 2002 | AIRWELL
9. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator | 740 | 3501021152 | 2002 | Bennett | 60999.99
10. | Oddział wewnętrzny | Pompa do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej | KAAT II Plus | 2070408B | 1999 | ARROW | 32400
7 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator | 740 | 3501010523 | 2003 | Bennett | 55079.34
8. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator | 840 | 4200177956 | 2003 | Bennett | 30000
11. | Blok operacyjny | Wiertarka ortopedyczna | Elan E | 2102 | 2003 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. | 71165.22

## Sprz. med. do 5 lat
Sprzęt medyczny stacjonarny (do 5 lat)
Lp. | Miejsce zainstalowania | Nazwa aparatu | Model | Numer seryjny | Rok produkcji | Producent | Wartość
| RAZEM | [5 empty] | 4720136.28
1 | Stacja Dializ | Aparat do hemodializ | 4008B | 8V5AKF53 | 2009 | Fresenius Medical Care Polska | 36380
2 | Oddział noworodkowy | Aparat do badania słuchu | OtoRead Portable | 9109379 | 2009 | Oticon Polska | 9634.37
3 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Aparat do elektroterapii | BTL 4625 Prof. | 0281065 | 2009 | BTL Polska Sp. z o.o. | 4490
4 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Aparat do krioterapii | Kriopol R60 | 048/11/2009 | 2009 | Kriomedpol Sp. z o.o. | 22470
5 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Aparat do laseroterapii | POLARIS 2 | PM2-40/10/09 | 2009 | Astar ABR | 8619.78
6 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Aparat do magnetoterapii | BTL 4920 Prof. | 0280165 | 2009 | BTL Polska Sp. z o.o. | 11989
7 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Aparat do masażu uciskowego | BTL 6000 | 011-PS12TOP100/LMPT0112500 | 2009 | BTL Polska Sp. z o.o. | 14500
8 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Aparat do mobilizacji stawu kolan. i biodr. | ARTROMOT K1 comfort | 7386 | 2009 | ORMED Gmbh | 17888.69
9 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Aparat do mobilizacji stawu kolan. i biodr. | ARTROMOT K1 comfort | 7387 | 2009 | ORMED Gmbh | 17888.69
10 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Aparat do terapii ultradźwiękowej | BTL 4710 Prof. | 0289465 | 2009 | BTL Polska Sp. z o.o. | 4230.01
11 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Aparat do znieczulania | PRIMUS | ASAL 0264 | 2009 | Dräger Polska sp. z o.o. | 182970.36
12 | Blok operacyjny | Aparat do znieczulania | PRIMUS | ARAL 0265 | 2009 | Dräger Polska sp. z o.o. | 182970.36
13 | Blok operacyjny | Aparat do znieczulania | PRIMUS | ARAL 0266 | 2009 | Dräger Polska sp. z o.o. | 182970.34
14 | Oddział wewnętrzny Koźmin | Aparat EKG | AsCard Mr Blue | 159 09 AL. | 2009 | Aspel S.A. | 5060.03
15 | Pracownia rtg Koźmin | Aparat RTG | EV-650 | 00408-0209 | 2009 | Del Medical Imaging Corp. | 297720
16 | Blok operacyjny | Aparat rtg z ramieniem C | ZIEHM 8000 | 80232 | 2009 | Ziehm Imaging GmbH | 309230
17 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Bieżnia | Marathon ST | 7884-500 | 2009 | KETTLER Polska Sp. z o.o. | 5141.57
18 | Blok operacyjny | Dermatom | brak | 61153346 | 2009 | Zimmer Inc. | 28865.39
19 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Diatermia | BTL 20 (Terapuls) | C480-0499 | 2009 | BTL Polska Sp. z o.o. | 23000
20 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Fotel do ćwiczen kończyn i stawu barkowego | FRT-BKO/12 | 28/12/09 | 2009 | Techmed | 4099.97
21 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Fotel toaletowo-prysznicowy | CARINO | brak | 2009 | ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o. | 17193.62
22 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Kardiomonitor | Cardio 9000 | E0900873 | 2009 | Biolight | 4708
23 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Kardiomonitor | Cardio 9000 | E0900872 | 2009 | Biolight | 4708
24 | Oddział chirurgiczny | Kardiomonitor | Cardio 9000 | E0900467 | 2009 | Biolight | 4708
25 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Kardiotokograf | FC-700 | FJ 0900218 | 2009 | BIONET | 5879.01
26 | Poradnia alergologiczna | Lampa zabiegowa 1-ogniskowa | BHW-175 | 20090394 | 2009 | FAMED Fabryka Aparatury Elektromedycznej | 3884.1
27 | Oddział dziecięcy | Lampa zabiegowa 1-ogniskowa | BHW-175 | 20090395 | 2009 | FAMED Fabryka Aparatury Elektromedycznej | 3884.1
28 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii | AvantGuard 1200 W3 | HRP001366282 | 2009 | Hill-Rom S.A.S | 9244.8
29 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii | AvantGuard 1200 W3 | HRP001366279 | 2009 | Hill-Rom S.A.S | 9244.8
30 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Łóżko porodowe | Affinity 4 AF 400 | K239AA1483 | 2009 | Hill-Rom S.A.S | 46439.29
31 | Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia | Mammograf | Hologic Lorad MIV | 18001096116 | 2009 | Lorad | 347964
32 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Podnośnik elektryczny z pionizatorem | SITO | 05220 | 2009 | Meyra Ortopedia | 8228
33 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Podnośnik podłogowy | Maxi Move Combi | SEE0733385 | 2009 | ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o. | 25025.48
34 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Pompa do leczenia bólu | S-PCA | 0400122/09 | 2009 | Medima Sp. z o.o. | 5029
35 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP 22 | 4558/09 | 2009 | Ascor S.A. | 3745
36 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 3415/09 | 2009 | Ascor S.A. | 2675
37 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 3584/09 | 2009 | Ascor S.A. | 2568
38 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 3585/09 | 2009 | Ascor S.A. | 2568
39 | Oddział chirurgiczny | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 3586/09 | 2009 | Ascor S.A. | 2568
40 | Oddział chirurgiczny | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 3587/09 | 2009 | Ascor S.A. | 2568
41 | Oddział chirurgiczny | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 3588/09 | 2009 | Ascor S.A. | 2568
42 | Oddział chirurgiczny | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 3589/09 | 2009 | Ascor S.A. | 2568
43 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa żywieniowa | Flocare 800 | 59950026 | 2009 | NUTRICIA Polska Sp. z o.o. | 1783.35
44 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa żywieniowa | Flocare 800 | 59950027 | 2009 | NUTRICIA Polska Sp. z o.o. | 1783.35
45 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa żywieniowa | Flocare 800 | 59950028 | 2009 | NUTRICIA Polska Sp. z o.o. | 1783.35
46 | Oddział noworodkowy | Promienniki do pielęgnacji noworodków | IR-10 | 15-313 | 2009 | UNIMED Zakład Urządzeń Medycznych | 5029
47 | Oddział dziecięcy | Pulsoksymetr | N600X-1 | G09748868 | 2009 | Nellcor Puritan | 5885
48 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Pulsoksymetr | N560-1 | 01110202556 | 2009 | Nellcor Puritan | 4804.3
49 | Oddział chirurgiczny | Pulsoksymetr | Oxi Max N-600x | G09824989 | 2009 | Nellcor Puritan | 6901.5
50 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Rejestrator EKG Holter | SiliconBeat 3 Blue | 200/2009 | 2009 | Medea | 4601
51 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Rejestrator EKG Holter | SiliconBeat 3 Blue | 199/2009 | 2009 | Medea | 4601
52 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Respirator transportowy | Ambu Matic | 22694511 | 2009 | Ambu | 8724.78
53 | Blok operacyjny | Retraktor mechaniczny | brak | brak | 2009 | ALVO Grupa GASTROMETAL | 18190
54 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Rotor przenośny do terapii KKD i KKG | THERA fit PLUS | 09493113 | 2009 | Kettler Sp. z o.o. | 6955.79
55 | Pogotowie Ratunkowe Krotoszyn | Ssak akumulatorowy | OB 1000 | 2000810567 | 2009 | OSCAR BOSCAROL S.r.l. | 4216.87
56 | Oddział noworodkowy | Stanowisko do pielęgnacji noworodków | SPN-1900 P | 13-016 | 2009 | UNIMED Zakład Urządzeń Medycznych | 7811
57 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Stół do pionizacji | SP-XE | 0112/2009 | 2009 | Spółdzielnia Pracy Usługowo-Wytwórczo-Handlowa ZUT | 4672.1
58 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Stół rehabilitacyjny | SM-W | 211/12/09 | 2009 | Techmed | 7400
59 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Wanna do masażu kończyn dolnych | 1117E | H/0911/0362 | 2009 | Technomex | 7366.95
60 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Wanna do masażu kończyn dolnych | 1117E | H/0911/0363 | 2009 | Technomex | 7366.95
61 | Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej | Wanna do masażu kończyn górnych | 1114E | H/0911/0364 | 2009 | Technomex | 7094.1
62 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Wózek reanimacyjny | CM/EM4 | brak | 2009 | Aurio Compact | 9999.9
63 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Zestaw do badań wysiłkowych | BXC | 8327927 | 2006 |  | 11100.41
64 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Aparat do krioterapii | Kriopol R60 | 005/01/2010 | 2010 | Kriomedpol Sp. z o.o. | 20223
65 | Oddział rehabilitacyjny | Defibrylator | Lifepak 12 | 38773774 | 2010 | Physio Control Poland Sp. z o.o. | 44480
66 | Pracownia usg ul.Mickiewicza | Echokardiograf | SSD-Alpha 6 | 20052690 | 2010 | Aloka | 318999
67 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kapnograf | Capnogard 1265-P | 75-06180 | 2010 | Novametrix | 11670.49
68 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kardiomonitor | Propaq LT | KA010811 | 2010 | Welch Allyn | 18182.4
69 | Oddział chirurgiczny | Kardiomonitor | Edan M8 | M821209B1301LBP | 2010 | EDAN | 4654.5
70 | Oddział chirurgiczny | Kardiomonitor | Edan M8 | M82121053096LB | 2010 | EDAN | 4654.5
71 | Oddział chirurgiczny | Kardiomonitor | Edan M8 | M82121053103LB | 2010 | EDAN | 4654.5
72 | Oddział chirurgiczny | Kardiomonitor | Edan M8 | M821210C4375LB | 2010 | EDAN | 4654.5
73 | Oddział chirurgiczny | Kardiomonitor | Edan M8 | M82121053095LB | 2010 | EDAN | 4654.5
74 | Oddział wewnętrzny | Kardiomonitor | Edan M8 | M82121053099LB | 2010 | EDAN | 4654.5
75 | Oddział wewnętrzny | Kardiomonitor | Edan M8 | M82121053104LB | 2010 | EDAN | 4654.5
76 | Oddział wewnętrzny | Kardiomonitor | Edan M8 | M82121053105LB | 2010 | EDAN | 4654.5
77 | Oddział wewnętrzny | Kardiomonitor | Edan M8 | M82121053097LB | 2010 | EDAN | 4654.5
78 | Oddział wewnętrzny | Kardiomonitor | Edan M8 | M82121053109LB | 2010 | EDAN | 4654.5
79 | Oddział wewnętrzny | Kardiomonitor | Edan M8 | M82121053106LB | 2010 | EDAN | 4654.5
80 | Oddział chirurgiczny | Kardiomonitor | Edan M8 | M82121053098LB | 2010 | EDAN | 4654.5
81 | Oddział rehabilitacyjny | Lampa do fototerapii | Bioptron Pro-1 | Code 002-0946-1120 | 2010 | Bioptron | 6460
82 | Oddział chirurgiczny | Łóżko szpitalne elektryczne | AvantGuard | brak danych | 2010 | Hill-Rom S.A.S | 4299.99
83 | Oddział chirurgiczny | Łóżko szpitalne elektryczne | AvantGuard | brak danych | 2010 | Hill-Rom S.A.S | 4300
84 | Oddział chirurgiczny | Łóżko szpitalne elektryczne | AvantGuard | brak danych | 2010 | Hill-Rom S.A.S | 4300
85 | Oddział chirurgiczny | Łóżko szpitalne elektryczne | AvantGuard | brak danych | 2010 | Hill-Rom S.A.S | 4300
86 | Oddział chirurgiczny | Łóżko szpitalne elektryczne | AvantGuard | brak danych | 2010 | Hill-Rom S.A.S | 4300
87 | Oddział chirurgiczny | Łóżko szpitalne elektryczne | AvantGuard | brak danych | 2010 | Hill-Rom S.A.S | 4300
88 | Oddział chirurgiczny | Łóżko szpitalne elektryczne | AvantGuard | brak danych | 2010 | Hill-Rom S.A.S | 4300
89 | Oddział chirurgiczny | Łóżko szpitalne elektryczne | AvantGuard | brak danych | 2010 | Hill-Rom S.A.S | 4300
90 | Oddział wewnętrzny | Łóżko szpitalne elektryczne | AvantGuard | brak danych | 2010 | Hill-Rom S.A.S | 4300
91 | Oddział wewnętrzny | Łóżko szpitalne elektryczne | AvantGuard | brak danych | 2010 | Hill-Rom S.A.S | 4300
92 | Oddział wewnętrzny | Łóżko szpitalne elektryczne | AvantGuard | brak danych | 2010 | Hill-Rom S.A.S | 4300
93 | Oddział wewnętrzny | Łóżko szpitalne elektryczne | AvantGuard | brak danych | 2010 | Hill-Rom S.A.S | 4300
94 | Oddział wewnętrzny | Łóżko szpitalne elektryczne | AvantGuard | brak danych | 2010 | Hill-Rom S.A.S | 4300
95 | Oddział wewnętrzny | Łóżko szpitalne elektryczne | AvantGuard | brak danych | 2010 | Hill-Rom S.A.S | 4300
96 | Oddział wewnętrzny | Łóżko szpitalne elektryczne | AvantGuard | brak danych | 2010 | Hill-Rom S.A.S | 4300
97 | Oddział wewnętrzny | Łóżko szpitalne elektryczne | AvantGuard | brak danych | 2010 | Hill-Rom S.A.S | 4299.99
98 | Oddział wewnętrzny | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1403842/10 | 2010 | Ascor S.A. | 2568
99 | Oddział wewnętrzny | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1403929/10 | 2010 | Ascor S.A. | 2568
100 | Oddział wewnętrzny | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1403931/10 | 2010 | Ascor S.A. | 2568
101 | Oddział wewnętrzny | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1403930/10 | 2010 | Ascor S.A. | 2568
102 | Oddział chirurgiczny | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1403933/10 | 2010 | Ascor S.A. | 2568
103 | Oddział chirurgiczny | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1403934/10 | 2010 | Ascor S.A. | 2568
104 | Oddział chirurgiczny | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1403932/10 | 2010 | Ascor S.A. | 2568
105 | Oddział chirurgiczny | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1403935/10 | 2010 | Ascor S.A. | 2568
106 | Blok operacyjny | Pulsoksymetr | N560 | 011110020342 | 2010 | Nellcor Puritan | 4815
107 | Pracownia endoskopii | Tester szczelności do endoskopów | TSE-1 | 0016505 | 2010 | PETERALEX Przedsiębiorstwo Technoczno-Handlowe | 4209
108 | Oddział rehabilitacyjny | Urządzenie do masażu wodnego | Ekopompa - Aquavibron | SN0018-2010 | 2010 | Medimark | 4157.1
109 | Oddział rehabilitacyjny | Urządzenie myjąco-dezynfekujące | AF 2 60 PE.G | LO 9353746 | 2010 | AT-OS S.r.l., Viale del Lavoro | 25680
110 | Oddział rehabilitacyjny | Wózek anestezjologiczny | AURION | SN03010101 | 2010 |  | 9800
111 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Aparat USG | A6 | 16229293 | 2011 | Sonoscape | 26130
112 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Kardiomonitor | FX 2000P | 4203 | 2011 | EMTEL | 4951.8
113 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Lampa operacyjna | Chromophare | 7210180-S11604 | 2011 | Berchtold | 29899.8
114 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Lampa operacyjna | Chromophare | 7210180-S11605 | 2011 | Berchtold | 29899.8
115 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii | Sicuro Plus | 402011-001 | 2011 | Stiegelmeyer | 25077.6
116 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii | Sicuro Plus | 402011-002 | 2011 | Stiegelmeyer | 25077.6
117 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Łóżko szpitalne elektryczne | Modena | 2132115111 ID 75000001532 | 2011 | Stolter Sp. z o.o. | 6285.6
118 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Łóżko szpitalne elektryczne | Modena | 2132115111 ID 75000001533 | 2011 | Stolter Sp. z o.o. | 6285.6
119 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Łóżko szpitalne elektryczne | Modena | 2132115111 ID 75000001534 | 2011 | Stolter Sp. z o.o. | 6285.6
120 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Łóżko szpitalne elektryczne | Modena | 2132115111 ID 75000001535 | 2011 | Stolter Sp. z o.o. | 6285.6
121 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Ogrzewacz pacjenta | Mistvol Aiv Plus | 110202788 | 2011 | TSCI The Surgical Company International B.V. | 11664
122 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1405338/11 | 2011 | Ascor S.A. | 2095.2
123 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1405339/11 | 2011 | Ascor S.A. | 2095.2
124 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1405340/11 | 2011 | Ascor S.A. | 2095.2
125 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1405341/11 | 2011 | Ascor S.A. | 2095.2
126 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1405342/11 | 2011 | Ascor S.A. | 2095.2
127 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1405343/11 | 2011 | Ascor S.A. | 2095.2
128 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1405344/11 | 2011 | Ascor S.A. | 2095.2
129 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1405345/11 | 2011 | Ascor S.A. | 2095.2
130 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1405346/11 | 2011 | Ascor S.A. | 2095.2
131 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1405347/11 | 2011 | Ascor S.A. | 2095.2
132 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1405348/11 | 2011 | Ascor S.A. | 2095.2
133 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1405349/11 | 2011 | Ascor S.A. | 2095.2
134 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1405350/11 | 2011 | Ascor S.A. | 2095.2
135 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1405351/11 | 2011 | Ascor S.A. | 2095.2
136 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Przyłóżkowy aparat rtg | TXL-PLUS4-APR | PKL10077 | 2011 | Radiologia S.A. | 69120
137 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Respirator | Savina 300 | ASCN-0002 | 2011 | Dräger Polska sp. z o.o. | 69660
138 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Respirator | Savina 300 | ASCN-0003 | 2011 | Dräger Polska sp. z o.o. | 69660
139 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Respirator transportowy | Oxylog 2000 plus | ASCM-0038 | 2011 | Dräger Polska sp. z o.o. | 36180
140 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Respirator transportowy | Oxylog 2000 plus | ASCM-0039 | 2011 | Dräger Polska sp. z o.o. | 36180
141 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Ssak elektryczny | SU 2/Z | 1074 | 2011 | AGA LABOR s.c. | 3877.2
142 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Ssak elektryczny | SU 2/Z | 1089 | 2011 | AGA LABOR s.c. | 4309.2
143 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Stół operacyjny-zabiegowy | QA4M | 1832 | 2011 | Portsmouth Surgical Equipment Ltd. | 41040
144 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Stół operacyjny-zabiegowy | QA4M | 1833 | 2011 | Portsmouth Surgical Equipment Ltd. | 41040
145 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Stół operacyjny-zabiegowy | QA4M | 1834 | 2011 | Portsmouth Surgical Equipment Ltd. | 41040
146 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Stół operacyjny-zabiegowy | QA4M | 1835 | 2011 | Portsmouth Surgical Equipment Ltd. | 41040
147 | Oddział chirurgiczny | Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran | Vivano | 100008050 | 2011 | HARTMANN Polska | 10798.92
148 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Urządzenie myjąco-dezynfekujące | AF 2 60 PG | L11310327 | 2011 | AT-OS S.r.l., Viale del Lavoro | 20132.28
149 | Blok operacyjny | Zgrzewarka | F-110 DEP | 30110764 | 2011 | FAMOS | 20993.64
150 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Aparat do elektroterapii | BTL 4625 TOPLINE | 028t-b-00525 | 2012 | BTL Polska Sp. z o.o. | 4400
151 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Aparat do elektroterapii | BTL 4625 TOPLINE | 028t-b-00633 | 2012 | BTL Polska Sp. z o.o. | 4400
152 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Aparat do elektroterapii | BTL 4625 TOPLINE | 028t-b-00430 | 2012 | BTL Polska Sp. z o.o. | 4400
153 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Aparat do elektroterapii | BTL 4625 TOPLINE | 028t-b-00611 | 2012 | BTL Polska Sp. z o.o. | 4400.03
154 | Stacja Dializ | Aparat do hemodializ | 4008 S V10 | 1SXA6872 | 2012 | Fresenius Medical Care Polska | 35000
155 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Aparat do krioterapii | Kriopol R60 | 040/04/2012 | 2012 | Kriomedpol Sp. z o.o. | 17820
156 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Aparat do laseroterapii | BTL 4110 TOPLINE | 028t-b-00548 | 2012 | BTL Polska Sp. z o.o. | 17083
157 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Aparat do laseroterapii | BTL 4110 TOPLINE | 028t-b-00550 | 2012 | BTL Polska Sp. z o.o. | 17082.99
158 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Aparat do magnetoterapii | BTL 4920 TOPLINE | 028t-b-00392 | 2012 | BTL Polska Sp. z o.o. | 10900.01
159 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Aparat do magnetoterapii | BTL 4920 TOPLINE | 028t-b-00373 | 2012 | BTL Polska Sp. z o.o. | 10900.01
160 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Aparat do masażu uciskowego | BTL 6000 LYMPHASTIM TOPLINE | 011-b-00270 | 2012 | BTL Polska Sp. z o.o. | 17150
161 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Aparat do masażu uciskowego | BTL 6000 LYMPHASTIM TOPLINE | 011-b-00272 | 2012 | BTL Polska Sp. z o.o. | 17150
162 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Aparat do mobilizacji stawu kolan. i biodr. | ARTROMOT K1 comfort | 15839 | 2012 | ORMED Gmbh | 17052.12
163 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Aparat do mobilizacji stawu kolan. i biodr. | ARTROMOT K1 comfort | 15838 | 2012 | ORMED Gmbh | 17052.12
164 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Aparat do terapii ultradźwiękowej | BTL 4710 TOPLINE | 028t-b-00536 | 2012 | BTL Polska Sp. z o.o. | 4349.97
165 | Pracownia usg ul.Mickiewicza | Aparat USG+głowica | SSD 3500 | X000 7079 | 2012 | Aloka | 90900
166 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Diatermia krótkofalowa | BTL 6000 SHORTWAVE TOPLINE | 013-m-00247 | 2012 | BTL Polska Sp. z o.o. | 17599.99
167 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Fiberobronchoskop intubacyjny | FI-16BS | G111205 | 2012 | Pentax | 32000.4
168 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Lampa do fototerapii | Bioptron Pro-1 | 004-1206-5062 | 2012 | Bioptron | 6696
169 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Łóżko rehabilitacyjne | Modena 21 32 11 | brak | 2012 | Stolter Sp. z o.o. | 6312.6
170 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Łóżko rehabilitacyjne | Modena 21 32 11 | brak | 2012 | Stolter Sp. z o.o. | 6312.6
171 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Łóżko rehabilitacyjne | Modena 21 32 11 | brak | 2012 | Stolter Sp. z o.o. | 6312.6
172 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Łóżko rehabilitacyjne | Modena 21 32 11 | brak | 2012 | Stolter Sp. z o.o. | 6312.6
173 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Łóżko rehabilitacyjne | Modena 21 32 11 | brak | 2012 | Stolter Sp. z o.o. | 6312.6
174 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Łóżko rehabilitacyjne | Modena 21 32 11 | brak | 2012 | Stolter Sp. z o.o. | 6312.6
175 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa objętościowa | GRASEBY 3000 | 110116378 | 2012 | Smiths Medical | 5313.6
176 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Rotor do ćwiczen oporowych kończyn dolnych i górnych | THERA fit PLUS | 11481085 | 2012 | ORMED Gmbh | 7121.52
177 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Rotor do ćwiczen oporowych kończyn dolnych i górnych | THERA fit PLUS | 11481084 | 2012 | Techmed | 7121.52
178 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Stół do pionizacji | SP-2 | brak | 2012 | Pentax | 3996
179 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Wanna do masażu kończyn górnych | 1114E | H/1205/0192 | 2012 | Technomex | 8677.94
180 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Wanna do masażu podwodnego perełkowego | T-MP UWM AUTOMAT | H/1205/0193 | 2012 |  | 23604.76
181 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Zestaw do parafiny | F-40 | 0011-2012 | 2012 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. | 27689.31
182 | Blok operacyjny | Zestaw laparoskopowy |  |  | 2012 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. | 306047.4
183 | Oddział Rehabilitacyjny | Platforma balansowa z oprogramowaniem do oceny i treningu równowagi, stabilności i kontroli sensomotorycznej | Balance System | 13050208 | 2013 | Biodex | 48940.2
184 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Aparat do terapii nerkozastępczej | PRISMAFLEX | 11327 | 2013 | GAMBRO POLAND | 60852.6
185 | Oddział Rehabilitacyjny | Elektrostymulator | FIRING | F7660 | 2013 | Technomex | 3300
186 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 14-06304-2013 | 2013 | Ascor S.A. | 2499.99
187 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 14-06305-2013 | 2013 | Ascor S.A. | 2499.99
188 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 14-06306-2013 | 2013 | Ascor S.A. | 2500
189 | Pracownia endoskopii | Pompa wodna | ENDO-JET 2000 | 470918 | 2013 | Pentax | 4968
190 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Urządzenie myjąco-dezynfekujące | AF 2 60 PG | L11212427 | 2013 | AT-OS S.r.l. | 19548
191 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Wózek do transportu chorych |  |  | 2013 | "Dol-med." Osieczna | 3780
192 | Oddział dziecięcy | Wózek do transportu chorych |  |  | 2013 | "Dol-med." Osieczna | 3780
193 | Oddział dziecięcy | Myjnia dezynfektor |  | Deko 190E | 2012 | SMS | 20789.46
194 | Endoskopia | Videokolonoskop |  | G120223 |  | Pentax | 25272
195 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Kardiotokograf | SRF 618 B5 | D9Q001 | 2013 | Sunray | 11696.4
196 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Kardiotokograf | SRF 618 B5 | D67004 | 2013 | Sunray | 9747
197 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Nebulizator | Aeroneb Pro | AP-1307502 | 2013 | Aerogen | 3672
198 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Centrala do kardiomonitorów z drukarką | FX 3000 C | 11130612 | 2013 | Emtel | 17473.68
199 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kardiomonitor modułowy | FX 3000 MD | 11130610 | 2013 | Emtel | 33328.8
200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kardiomonitor modułowy | FX 3000 MD | 11130611 | 2013 | Emtel | 33328.8
201 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kardiomonitor modułowy | FX 3000 MD | 11130609 | 2013 | Emtel | 33328.8
202 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kardiomonitor modułowy | FX 3000 MD | 11130608 | 2013 | Emtel | 33328.8
203 | Oddział dziecięcy | Kardiomonitor kompaktowy | FX 2000 P | 4628 | 2013 | Emtel | 7672.32
204 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa Auto Logic do mat. p/odleżyn. |  |  | 2013 |  | 8748
205 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa Auto Logic do mat. p/odleżyn. |  |  | 2013 |  | 8748
206 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Materac p/odleżynowy |  |  | 2013 |  | 4741.2
207 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Materac p/odleżynowy |  |  | 2013 |  | 4741.2
208 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Nebulizator | Aeroneb Pro | AP-1308655 | 2013 | Aerogen | 3564
209 | Oddział dziecięcy | Elektrokardiograf | As Card Mr Silver | 129 | 2013 | Aspel S.A. | 6181.33
210 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Elektrokardiograf | AS Card Gold 3 | 16 | 2013 | Aspel S.A. | 7645.1
211 | Izba Przyjęć Szp. ul. Bolewskiego | Rejestrator rozmów | KRSC 308 | 2013092301 | 2013 | TRX | 8610
212 | Stacja Dializ | Aparat do hemodializ | 4008SV10 | 4SXAZ698 | 2014 | Fresenius Medical Care Polska | 34000
213 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Aparat EKG | AsCard Mr Silver3 | O121 | 2014 | Aspel S.A. | 5659.47
214 | Oddział noworodkowy | Inkubator | Isolette C2000 | DM30878 | 2014 | Dräger Polska sp. z o.o. | 27000
215 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Mieszalnik gazów (zestaw do zniecz. wziew.) | AII 5000F | 14030109 | 2014 | Ambulanc Tech. Co. Ltd. | 17700
216 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Rejestrator EKG Holter | AsPEKT 800 | O116 | 2014 | Aspel S.A. | 3872.12
217 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Rejestrator EKG Holter | AsPEKT 812 | O290 | 2014 | Aspel S.A. | 8737.52
218 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Rejestrator RR Holter | HolCARD CR-07 | O853 | 2014 | Aspel S.A. | 3872.12
219 | Oddział noworodkowy | Stanowisko do resuscytacji noworodków | Resuscitaire | DM02071 | 2014 | Dräger Polska sp. z o.o. | 39000
220 | Blok operacyjny | Stymulator nerwów obwodowych | Stimuplex |  | 2014 | Braun Avitum Poland | 3661.2
221 | Blok operacyjny | Kleszczyki do diatermii chirurgicznej | Erbe 20195-2 |  | 2014 | Erbe | 5799.43
222 | Laboratorium Centralne | Chłodziarka laboratoryjna |  |  | 2014 | West Frost | 5166
223 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa do żywienia dojelitowego | Flocare Infinity | 82301345 | 2014 | NUTRICIA Polska Sp. z o.o. | 1440
224 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa do żywienia dojelitowego | Flocare Infinity | 82301346 | 2014 | NUTRICIA Polska Sp. z o.o. | 1440
225 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa do żywienia dojelitowego | Flocare Infinity | 82301347 | 2014 | NUTRICIA Polska Sp. z o.o. | 1439.99

## Sprz.med. powyzej 5 lat
Sprzęt starszy niż 5 lat
Lp. | Lokalizacja | Nazwa | Typ | Numer seryjny | Rok prod. | Producent | Wartość aktualna
| RAZEM | [5 empty] | 2397566.76
1 | Stacja Dializ | Aparat do hemodializ | 4008S OCM | 4CAT123 | 2004 | Fresenius Medical Care Polska | 49969
2 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Defibrylator | Lifepak 12 | 32228348 | 2004 | Physio Control Poland Sp. z o.o. | 39055
3 | Blok operacyjny | Diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | F-2598 | 2004 | ERBE Polska Sp. z o.o. | 35378.85
4 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Aparat do elektro i laseroterapii | BTL 4810 L Optimal | 1750 | 2005 | BTL Polska Sp. z o.o. | 10000
5 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Aparat do znieczulania | Modulus II Plus | ABQW 00896 | 2005 | Ohmeda | 25000
6 | Pracownia endoskopii | Bronchofiberoskop | FI-16BS z BS-LC1, AL.-OL11 | G110348 | 2005 | Pentax | 29960
7 | Pracownia usg ul.Mickiewicza | Echokardiograf | SSD-4000 | M05487C | 2005 | Aloka | 229800.01
8 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kardiomonitor | PM 6000 | AB49-1574 | 2005 | Mindray | 34957.97
9 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Monitor gazów anestetycznych | VAMOS | ARWA 0047 | 2005 | Dräger Polska sp. z o.o. | 21828
10 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Monitor gazów anestetycznych | VAMOS | ARWA 0057 | 2005 | Dräger Polska sp. z o.o. | 21828
11 | Blok operacyjny | Myjka do narzędzi chirurgicznych | G7882 CD | 00/74309344 | 2005 | Miele Sp. z o.o. | 72529.95
12 | Pracownia endoskopii | Myjnia endoskopowa | INNOVA E-2 | 72276124 | 2005 | MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o. centrum seriwsowe | 72760
13 | Pracownia endoskopii | Videokolonoskop | EC-3870LK | A 120280 | 2005 | Pentax | 59920
14 | Stacja Dializ | Aparat do hemodializ | 4008 S/N | 5V5AEA24 | 2006 | Fresenius Medical Care Polska | 39001.5
15 | Stacja Dializ | Aparat do hemodializ | 4008 S/N | 5V5ADS26 | 2006 | Fresenius Medical Care Polska | 39001.5
16 | Blok operacyjny | Diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | F-2057 | 2006 | ERBE Polska Sp. z o.o. | 24438.35
17 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | F-2071 | 2006 | ERBE Polska Sp. z o.o. | 24438.35
18 | Oddział noworodkowy | Inkubator | V-2100G 1 | 1620688 | 2006 | Atom Medical Corp. | 39740.49
19 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kapnograf | Capnogard 1265-P | 75-04887 | 2006 | Novametrix | 9796.92
20 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kapnograf | Capnogard 1265-P | 75-04943 | 2006 | Novametrix | 9796.92
21 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Kardiomonitor | PM 6000 | ABCS-3078 | 2005 | Mindray | 20325
22 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Kardiomonitor | PM 6000 | ABCS-3069 | 2005 | Mindray | 20325
23 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Kardiomonitor | PM 6000 | ABCS-3070 | 2005 | Mindray | 20325.01
24 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Kardiomonitor | PM 6000 | CA64-0256 | 2006 | Mindray | 29314.79
25 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Kardiomonitor | PM 6000 | CA64-0248 | 2006 | Mindray | 29314.79
26 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Kardiomonitor | PM 6000 | CA64-0255 | 2006 | Mindray | 29314.79
27 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Kardiotokograf | IFM 500 | 250-1D5016 | 2006 | Bionics Corp. | 6400
28 | Oddział noworodkowy | Pompa infuzyjna | AP 22 | 1987/06 | 2006 | Ascor S.A. | 4066
29 | Oddział noworodkowy | Pompa infuzyjna | AP 22 | 1986/06 | 2006 | Ascor S.A. | 4066
30 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Pompa infuzyjna | AP 12 | 3266 | 2006 | Ascor S.A. | 2407.5
31 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP 22 | 1842/06 | 2006 | Ascor S.A. | 4280
32 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP 22 | 1843/06 | 2006 | Ascor S.A. | 4280
33 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP 22 | 1844/06 | 2006 | Ascor S.A. | 4280
34 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP 22 | 1845/06 | 2006 | Ascor S.A. | 4280
35 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | AP 22 | 1846/06 | 2006 | Ascor S.A. | 4280
36 | Oddział dziecięcy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 12 | 3153 | 2006 | Ascor S.A. | 2407.5
37 | Oddział dziecięcy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 12 | 3154 | 2006 | Ascor S.A. | 2407.5
38 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna perystaltyczna | Ap 31 | 3101/0278 | 2006 | Ascor S.A. | 4066
39 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator | 840 | 42000 888 68 | 2005 | Bennett | 30000
40 | Bakteriologia | Aparat do posiewu krwi | BACTEC 9050 | NB 6173 | 2007 | DIAG-MED. | 42800
41 | Laboratorium Centralne | Analizator parametrów krytycznych | GEM Premier 3000 | 19332 | 2007 | COMESA POLSKA Sp. z o.o. | 52000
42 | Laboratorium ul. Mickiewicza | Analizator parametrów krytycznych | GEM Premier 3000 | 14189 R | 2007 | COMESA POLSKA Sp. z o.o. | 32100
43 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Aparat do masażu uciskowego | Doctor Life 2002D | 704349 | 2007 | Daesung maref | 4079.58
44 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Aparat EKG | E 600 G | 2007-05027 | 2007 | Farum S.A. | 5296.5
45 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Aparat EKG | E 600 G | 2007-05028 | 2007 | Farum S.A. | 5296.5
46 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Aparat USG | SSD 500 | M12500C | 2007 | Aloka | 30000
47 | Pracownia usg ul. Bolewskiego | Aparat USG | SSD 3500 | M09789 | 2007 | Aloka | 185000
48 | Stacja Dializ | Aparat USG | DP-3300 | BN 76-A4358 | 2007 | Mindray | 25000
49 | Blok operacyjny | Autoklaw parowy | AS 666WPA | 58/576 | 2007 | Spółdzielnia Mechaników SMS | 170960.73
50 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | F-2406 | 2007 | ERBE Polska Sp. z o.o. | 23256.38
51 | Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia | Eurofantom | Mammo-N/S | 3007 | 2007 | Pehamed | 13107.93
52 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Kardiomonitor z kapnografem | Cardio 9000 | E0900048 | 2007 | Biolight | 9897.5
53 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Kardiomonitor z kapnografem | Cardio 9000 | E0900049 | 2007 | Biolight | 9897.5
54 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Lampa do fototerapii | Bioptron Pro-1 | 011-0645-2180 | 2007 | Bioptron | 5875
55 | Poradnia chirurgiczna ul. Floriańska | Lampa operacyjna | TOPLINE G 6000 | 70901 | 2007 | Shanghai Fumong Science | 10700
56 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Lampa operacyjna | TOPLINE G 6000 | 70903 | 2007 | Shanghai Fumong Science | 10700
57 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Lampa operacyjna | TOPLINE G 6000 | 70902 | 2007 | Shanghai Fumong Science | 10700
58 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Lampa operacyjna bezcieniowa 3-ogniskowa | BHW-375p | 20070093 | 2007 | FAMED Fabryka Aparatury Elektromedycznej | 11235
59 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Lampa zabiegowa statywowa | BHS 175/175 | 20071101 | 2007 | FAMED Fabryka Aparatury Elektromedycznej | 6473.5
60 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Monitor gazów anestetycznych | VAMOS z funkcją AGAS | ARWA 0065 | 2007 | Dräger Polska sp. z o.o. | 18725
61 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Monitor gazów anestetycznych | VAMOS z funkcją AGAS | ARWA 0064 | 2007 | Dräger Polska sp. z o.o. | 18725
62 | Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia | Negatoskop żaluzjowy do mammografii | NGP-31 mZ | 20074014 | 2007 | Ultraviol | 7383
63 | Blok operacyjny | Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych | HL-90-INT-230 | S 10000628 | 2007 | Smiths Medical | 5350
64 | Blok operacyjny | Pompa do artroskopii | artroflow PG-100 | 041129 | 2007 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. | 17368.66
65 | Oddział chirurgiczny | Pompa do leczenia bólu | S-PCA | 0400121/07 | 2007 | Medima Sp. z o.o. | 5350
66 | Oddział noworodkowy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1105/07 | 2007 | Ascor S.A. | 2400
67 | Oddział noworodkowy | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | AP 14 | 1106/07 | 2007 | Ascor S.A. | 2400
68 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Pompa objętościowa | GRASEBY 3000 | 11001871 | 2007 | Smiths Medical | 6634
69 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator | 760 | 3501061252 | 2007 | Bennett | 49990.4
70 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator | 760 | 3501071197 | 2007 | Bennett | 49990.4
71 | Oddział chirurgiczny | Urządzenie myjąco-dezynfekujące | AF 2 60 PG | L07114024 | 2007 | AT-OS S.r.l., Viale del Lavoro | 20651
72 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Urządzenie myjąco-dezynfekujące | AF 2 60 PG | L07114032 | 2007 | AT-OS S.r.l., Viale del Lavoro | 20651
73 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Urządzenie myjąco-dezynfekujące | AF 2 60 PG | L07114064 | 2007 | AT-OS S.r.l., Viale del Lavoro | 20651
74 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Fotel ginekologiczny |  | 97006390 | 2006 | Maquet | 10584
75 | Bakteriologia | Aparat do kontroli czystości powietrza | Micro Bio MB1 | O8106668 | 2008 | De Ville Biotechnology | 5759.62
76 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Aparat do kriochirurgii | CRYO-S mini | CSM 0381 AF | 2008 | METRUM CRYOFLEX | 9700
77 | Zakład Leczniczego Usprawnienia | Aparat do krioterapii | CRYO-T | CT1685EE | 2008 | METRUM CRYOFLEX | 9100
78 | Oddział chirurgiczny | Aparat EKG | AsCard Mr Blue | 248 08 AL. | 2008 | Aspel S.A. | 5243
79 | Pracownia rtg ul. Bolewskiego | Aparat rtg stomatologiczny | INTRA | IXTRA 77558 | 2008 | Planmeka | 11250
80 | Poradnia położniczo-ginekologiczna Krotoszyn | Aparat USG | S.A. X-4 | A83309300002431 | 2008 | Medison | 47900.01
81 | Blok operacyjny | Jednostka sterująca Shaver | GD665 | 1227 | 2008 | Braun Avitum Poland | 42352.89
82 | Oddział dziecięcy | Kardiomonitor | FX2000P | 2451 | 2008 | EMTEL | 10807
83 | Blok operacyjny | Kardiomonitor | Cardio 9000 | E0900256 | 2008 | Biolight | 6420
84 | Oddział chirurgiczny | Kardiomonitor | Cardio 9000 | E0900260 | 2008 | Biolight | 6420
85 | Oddział chirurgiczny | Kardiomonitor | Cardio 9000 | E0900259 | 2008 | Biolight | 6420
86 | Oddział chirurgiczny | Kardiomonitor | Cardio 9000 | E0900255 | 2008 | Biolight | 6420
87 | Oddział noworodkowy | Kardiomonitor | Cardio 9000 | E0900257 | 2008 | Biolight | 6420
88 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Kardiomonitor | Cardio 9000 | E0900258 | 2008 | Biolight | 6420
89 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Kardiomonitor | Propaq LT | KA006770 | 2008 | Welch Allyn | 19712.8
90 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Kardiomonitor z kapnografem | Cardio 9000 | E0900253 | 2008 | Biolight | 11663
91 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Kardiomonitor z kapnografem | Cardio 9000 | E0900254 | 2008 | Biolight | 11663
92 | Oddział wewnętrzny Krotoszyn | Kardiostymulator zewnętrzny | MIP-801 | 949 | 2008 | ITiAM | 4173
93 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Kardiotokograf | SRF 618 B5 | 02108.830-070718-001 | 2008 | Sunray Medical Apparats | 10700
94 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Łóżko porodowe | LM-01.4 | brak danych | 2008 | MED. Fabryka Aparatury Elektromedycznej | 14996.05
95 | Poradnia chirurgiczna ul. Floriańska | Piła do cięcia gipsu | REF 941 | 829700109 | 2008 | Stryker Polska Sp. z o.o. | 6899.47
96 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Pionizator | SITO | 8013117 | 2008 | Meyra Ortopedia | 7000
97 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | AP 22 | 3668 | 2008 | Ascor S.A. | 3584.5
98 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | AP 22 | 3667 | 2008 | Ascor S.A. | 3584.5
99 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | AP 22 | 3670 | 2008 | Ascor S.A. | 3584.5
100 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Pompa infuzyjna | AP 22 | 3669 | 2008 | Ascor S.A. | 3584.5
101 | Blok operacyjny | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | S1 | 0104872/08 | 2008 | Medima Sp. z o.o. | 3156.5
102 | Oddział dziecięcy | Rejestrator EKG Holter | SiliconBeat 3 | 146/2008 | 2008 | Medea | 9300
103 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Respirator transportowy | Ambu Matic | 22683622 | 2008 | Ambu | 10491.35
104 | Oddział dziecięcy | Ssak elektryczny | Basic 30 | 1209638 | 2008 | Medela | 6955
105 | Oddział dziecięcy | Ssak elektryczny | Basic 30 | 1209650 | 2008 | Medela | 6955
106 | Oddział noworodkowy | Stanowisko do pielęgnacji noworodków | SPN 1000 | 02-017/15-191 | 2008 | UNIMED Zakład Urządzeń Medycznych | 6794.5
107 | Laboratorium Centralne | Wirówka laborarotyjna | MPW 350 | 10350127908 | 2008 | MPW Med. instruments, Spółdzielnia Pracy | 9402.99
108 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Wózek reanimacyjny | EMERGENCY | CP/EM3 | 2008 | Paramedica Polska Sp. z o.o. | 7995.79
109 | Oddział położniczo-ginekologiczny | Zgrzewarka | F-108 | 30080287 | 2008 | Spółdzielnia Mechaników SMS | 7583.52
110 | Izba Przyjęć ul. Bolewskiego | Fotel ginekologiczny | Maquet 155701.01.AL | 00237 | 2004 | Maquet | 10584

## Sprz. med. przenośny
Wykaz sprzętu przenośnego do ubezpieczenia
Lp. | Miejsce zainstalowania | Nazwa aparatu | Model | Numer seryjny | Rok produkcji | Producent | Wartość
| RAZEM | [5 empty] | 283191.13
1. | Pogotowie Ratunkowe | Defibralator | M-series CCT | T06D79296 | 2006 | ZOLL Medical | 37087.1
2. | Pogotowie Ratunkowe | Defibralator | M-series CCT | T06D79295 | 2007 | ZOLL Medical | 37087.1
3. | Pogotowie Ratunkowe | Defibrylator | M-Series ACLS | T09I115251 | 2009 | ZOLL Medical | 42013.75
4. | Pogotowie Ratunkowe | Defibrylator | M-series CCT | T04L65871 | 2004 | ZOLL Medical | 39063.13
5. | Pogotowie Ratunkowe | Defibrylator | M-series CCT | T06D79297 | 2007 | ZOLL Medical | 37087.1
6. | Pogotowie Ratunkowe | Kapnograf | EMMA | 111541 | 2009 | PHASEIN | 4258.39
7. | Pogotowie Ratunkowe | Kapnograf | EMMA | 111542 | 2009 | PHASEIN | 4258.39
8. | Pogotowie Ratunkowe | Kapnograf | EMMA | 111543 | 2009 | PHASEIN | 4258.38
9. | Pogotowie Ratunkowe | Respirator ratunkowy | Para Pac 200D | 0909155 | 2009 | PneuPAC LTD | 22334.27
10. | Pogotowie Ratunkowe | Respirator ratunkowy | Para Pac 200D | 4067208 | 2004 | PneuPAC LTD | 18182.24
11. | Pogotowie Ratunkowe | Respirator ratunkowy | Oxylog 1000 | SRRM 0062 | 2002 | Drager | 20203.97
12. | Pogotowie Ratunkowe | Ssak | BSU 220 | 2000810470 | 2008 | OSCAR BOSCAROL | 3149.97
13. | Pogotowie Ratunkowe | Ssak | BSU 220 | 2000810456 | 2008 | OSCAR BOSCAROL | 3149.98
14. | Pogotowie Ratunkowe | Ssak | BSU 220 | 2000810457 | 2008 | OSCAR BOSCAROL | 3149.97
15. | SOR | Ssak | OB.-1000 | 2000810567 | 2009 | OSCAR BOSCAROL | 4216.87
16. | Podstacja ZRM Kobylin | Pulsoksymetr przenośny | OxiPen | 109645 | 2014 | Envitec | 1230.17
17. | Podstacja ZRM Koźmin Wlkp. | Pulsoksymetr przenośny | OxiPen | 109649 | 2014 | Envitec | 1230.18
18. | ZRM Krotoszyn | Pulsoksymetr przenośny | OxiPen | 109678 | 2014 | Envitec | 1230.17

## Sprz. dzierż.użyczony
Sprzęt medyczny użyczony i dzierżawiony
Lp. | Miejsce zainstalowania | Nazwa aparatu | Model | Numer seryjny | Rok produkcji | Producent | Właściciel | Wartość
| RAZEM | [6 empty] | 1111940.98
1. | Oddział noworodkowy | Inkubator | CALEO | ASAE - 0061 | 2009 | Dräger Polska sp. z o.o. | Urząd Miasta i Gimny Krotoszyn | 56592.3
2. | Bakteriologia | Identyfikator bakterii | AutoScan | 11041 | 2010 | Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o.o. | Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o.o. | 30000
3. | Oddział wewnętrzny | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii | AvantGuard 1200 | HRP001293868 | 2009 | Hill-Rom S.A.S | Urząd Miasta i Gimny Krotoszyn | 13867.2
4. | Oddział wewnętrzny | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii | AvantGuard 1200 | HRP001293869 | 2009 | Hill-Rom S.A.S | Urząd Miasta i Gimny Krotoszyn | 13867.2
5. | Oddział wewnętrzny | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii | AvantGuard 1200 | HRP001293870 | 2009 | Hill-Rom S.A.S | Urząd Miasta i Gimny Krotoszyn | 13867.2
6. | Oddział wewnętrzny | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii | AvantGuard 1200 | HRP001293871 | 2009 | Hill-Rom S.A.S | Urząd Miasta i Gimny Krotoszyn | 13867.2
7. | Oddział wewnętrzny | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii | AvantGuard 1200 | HRP001293872 | 2009 | Hill-Rom S.A.S | Urząd Miasta i Gimny Krotoszyn | 13867.2
8. | Pracownia endoskopii | Videogastroskop | EG-2990K | A 121077 | 2012 | Technomex | Urząd Miasta i Gimny Krotoszyn | 58320
9. | Pracownia rtg ul. Mickiewicza | Aparat RTG TELEKOMANDO | Baccara 90/20 | 10680220 | 2006 | Apelem | Urząd Miasta i Gimny Krotoszyn | 551050
10. | Pracownia rtg ul. Mickiewicza | Czytnik płyt obrazowych + kasety | Regius 190 | 06762434 | 2006 | Konica-Minolta | Urząd Miasta i Gimny Krotoszyn | 190834.5
11. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii | AvantGuard | HRP000605227 | 2006 | Hill-Rom S.A.S | Urząd Miasta i Gimny Krotoszyn | 16489.77
12. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii | AvantGuard | HRP000605228 | 2006 | Hill-Rom S.A.S | Urząd Miasta i Gimny Krotoszyn | 16489.77
13. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii | AvantGuard | HRP000605229 | 2006 | Hill-Rom S.A.S | Urząd Miasta i Gimny Krotoszyn | 16489.77
14. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii | AvantGuard | HRP000605230 | 2006 | Hill-Rom S.A.S | Urząd Miasta i Gimny Krotoszyn | 16489.77
15. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii | AvantGuard | HRP000605231 | 2006 | Hill-Rom S.A.S | Urząd Miasta i Gimny Krotoszyn | 16489.77
16. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Łóżko elektryczne do intensywnej terapii | AvantGuard | HRP000605232 | 2006 | Hill-Rom S.A.S | Urząd Miasta i Gimny Krotoszyn | 16489.77
17. | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Pompa do leczenia bólu | Micrel Mp-Daily mm/24h | E120221010093S | 2012 | Micrel | Lions-Club Krotoszyn | 3477.6
18. | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Pompa do leczenia bólu | Micrel Mp-mlh | E120741172015M | 2012 | Micrel | Lions-Club Krotoszyn | 3477.6
19. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Monitor rzutu serca | PC4000 | C14400010124 | 2014 | Pulsion Poland | Urząd Miasta i Gimny Krotoszyn | 49914.36

## urządzenia chłodnicze
Urządzenia klimatyzacyjne do ubezpieczenia
Lp. | Opis | Numer Fabryczny | Rok Produkcji | Numer Inwentarzowy | Stanowisko | Data Przyjecia | Wartość
| RAZEM | [5 empty] | 692095.38
1. | CENTRALA WENTYLACYJNA-O/RATOWNICZY |  | 2011 | 6-652-001/001 | 13046 | 2011-12-31 | 117373.98
2. | CIEPLARKA KLIMAT. - BLOK OPERAC.MICK. | 75727571 | 1997 | 6-653-001/001 | 13047 | 1997-12-31 | 114805.24
3. | KLIMATYZATOR- O/WEWNĘTRZNY | ASY-9ASGC-W | 2000 | 6-653-001/002 | 13005 | 2000-12-31 | 6087.8
5. | CENTR.KLIM.I WENT.-STACJA DIALIZ | 6489 | 2002 | 6-653-001/004 | 01018 | 2002-11-30 | 85600
6. | KLIMATYZATOR-POR.CHIRURGICZNA | LG-R126AAL | 2003 | 6-653-001/005 | 07016 | 2003-07-21 | 3800
7. | KLIMATYZATOR-ENDOSKOPIA | 5.35-R4 | 2005 | 6-653-001/006 | 13056 | 2005-06-17 | 5172.8
8. | KLIMATYZATOR-RATOWNICTWO MEDYCZNE | TYPM30AC | 2006 | 6-653-001/007 | 13046 | 2006-04-24 | 9760
9. | KLIMATYZATOR MT24 AH - IOM MICK. | 00134 | 2006 | 6-653-001/008 | 13007 | 2006-08-31 | 26840
10. | KLIMATYZATOR - LABORATORIUM CENTRALNE | 2260264017 | 2006 | 6-653-001/009 | 08053 | 2006-07-31 | 3660
11. | KLIMATYZATOR LG MULTI INWER.-RATOW MED. |  | 2007 | 6-653-001/010 | 13046 | 2007-08-24 | 8997.1
12. | KLIMATYZATOR LG MT -RATOW.MED. |  | 2007 | 6-653-001/011 | 13046 | 2007-08-24 | 4236.66
13. | KLIMATYZATOR LG MT - RATOW.MED. |  | 2007 | 6-653-001/012 | 13046 | 2007-08-24 | 4236.64
14. | KLIMATYZATOR-INFORMATYK |  | 2008 | 6-653-001/013 | 06093 | 2008-07-18 | 7490.8
15. | AGREGAT CHŁODNICZY 6 KW-SKŁAD.ODPADÓW MED.MICK. | 0818973401 | 2008 | 6-653-001/014 | 13074 | 2008-08-11 | 8296
16. | AGREGAT CHŁODNICZY 3,2 KW-ODPADY MEDYCZNE KOŹMIN | 73335 | 2008 | 6-653-001/015 | 21086 | 2008-08-11 | 4392
17. | AGREGAT CHŁODNICZY 4,5 KW-ODPADY MEDYCZNE BOLEWS. | 88318 | 2008 | 6-653-001/016 | 01074 | 2008-08-11 | 6832
18. | AGREGAT CHŁODNICZY 6 KW-PROSEKTORIUM MICK. | 2007716312300 | 2008 | 6-653-001/017 | 16076 | 2008-08-11 | 8296
19. | KLIMATYZATOR 10,2 KW-CHIRURGIA | CS-51H3A | 2008 | 6-653-001/018 | 13006 | 2008-08-11 | 4636
20. | KLIMATYZATOR-O/CHIRURGICZNY | AMN18647AK | 2009 | 6-653-001/019 | 13006 | 2009-06-18 | 9934.46
21. | KLIMATYZATOR-KSIĘGOWOŚĆ |  | 2009 | 6-653-001/020 | 11097 | 2009-06-18 | 8174
22. | KLIMATYZATOR-O/POŁOŻNICZY | E000210 | 2009 | 6-653-001/021 | 01001 | 2009-09-17 | 11919.4
23. | KLIMATYZATOR-O/CHIRURGICZNY | MT18AH | 2010 | 6-653-001/022 | 13006 | 2010-08-31 | 16000
24. | KLIMATYZATOR-O/WEWNĘTRZNY | MT18AH | 2010 | 6-653-001/023 | 13005 | 2010-08-31 | 16000
25. | AGREGAT WODY LODOWEJ (na dachu) - O/RATOWNICZY | AAG138GO241 | 2011 | 6-653-001/024 | 13046 | 2011-12-31 | 51030.24
26. | NAWILŻACZ PAROWY SWEGON-O/RATOWNICZY | CONDAIR CP-3 | 2011 | 6-653/001/025 | 13046 | 2011-12-31 | 16681.26
27. | STACJA UZDAT.WODY-STACJA DIALIZ | TYPMFP-800 | 2002 | 6-654-001/001 | 01018 | 2002-11-30 | 126764
28. | KLIMATYZATOR - CPMiPZ | MSR 12HRDN1 | 2013 |  | 12059 |  | 0
29. | KLIMATYZATOR - CENTRUM PROFILAKTYKI | MSR 18HRDN1 | 2013 | 6-653-001/025 | 12059 |  | 5079