## Pakiet 5- Przyrządy
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY RZP-V/1/29/15
Pakiet nr 5 - PRZYRZĄDY DO PŁYNÓW I KRWI
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - powinien posiadać dren o dł. min. 170 cm, długość komory kroplowej w granicach 4.0 - 6,0 cm i odpowietrzacz zamknięty/otwarty (ON/OFF). |  |  |  | szt. | 83000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przyrząd do przetaczania krwi |  |  |  | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwi |  |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, którym można podawać lipidy z precyzyjnym regulatorem przepływu mieszczącym się w zakresie 0 - 250, oraz 0-300, lub 0 - 350 ml/h, dren o dł. min. 1,5 m z portem do dodatkowej iniekcji |  |  |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru odśrodkowego ciśnienia żylnego OCZ |  |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy lub czarny |  |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Przyrząd do infuzji przy pomocy pompy perystaltycznej z wstawką typ I AP 31 (typ pompy ASCOR AP 31 ) |  |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
Suma | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga: zaoferowania przyrządów nie zawierających ftalanów z wyjątkiem poz. 4. Aby asortyment z wszystkich poz. był sterylny.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących próbek w celu przetestowania ich jakości w następujących ilościach. - poz. 1- 10 szt. - poz. 2 – 7 – po 3 szt. z każdej pozycji
Zamawiający dopuszcza: poz. 1 zaoferowanie przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z dwuczęściową komorą kroplową, gdzie dolna część komory powinna być elastyczna o porównywalnej wielkości do sztywnej górnej części komory, która ułatwia wygodny uchwyt i wkłucie w pojemniki z płynami infuzyjnymi, posiadajace specjalne miejsce na kolec komory kroplowej zabezpieczający przed zakłuciem po wykonanej procedurze. poz. 3 przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z pompką zawierającą ftalany, pozostała część przyrządu nie może zawierać ftalanów poz. 4 zaoferowanie przyrządów zawierających ftalany. poz. 5 przyrząd do przetoczeń z możliwością pomiaru OCŻ ze skalą wykonaną z odpornego na złamania plastiku i dokładności pomiaru od +35 do -15cm H2O oraz oznaczeniem na wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym logo lub nazwy producenta . Wyrób ma być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, a tym samym ma być zgodny z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010, nr 107, poz. 676 ze.zm.)
UWAGA !
1. Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy- i -Nazwa handlowa i producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

## Pakiet 6 - Sprzęt med.różny
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY RZP-V/1/29/15
Pakiet 6 - sprzęt medyczny jednorazowy ( różny)
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Etykieta (naklejka) na probówkę -gładka bez nadruku roz.35-38x22-25 mm 1 op/rolka. a 1000 szt. |  |  |  | rol. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Fartuch foliowy tzw. Przedniak 1 op. A 100 szt. |  |  |  | op. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Folia - koc izotermiczny |  |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Golarka medyczna jednorazowego użytku jednoostrzowa typu Gallant |  |  |  | szt. | 4500 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kanka odbytnicza dla dorosłych ch 30 , 10 x 400 mm |  |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kanka odbytnicza dla dzieci ch 16 długość 200 mm |  |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kieliszki jednorazowe - plastikowe op. a 100 szt |  |  |  | op. | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Kranik - rampa pięciodrożny - pakowany pojedyńczo styrylny |  |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Kranik trójdrożny - pakowany pojedyńczo styrylny |  |  |  | szt. | 6500 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Kranik LUER-LOK z drenem o dł.10 cm.- pakowany pojedyńczo styrylny |  |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Nerka jednorazowa |  |  |  | szt. | 37000 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Ochraniacze na obuwie jednorazowe na gumce |  |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Opaska do identyfikacji dzieci i dorosłych |  |  |  | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Opaska do identyfikacji noworodków ( bezpieczne zapięcie) |  |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Osłonki medyczne - prezerwatywy - pakowana pojedyńczo |  |  |  | szt. | 4800 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Pałeczki do wymazów sterylne - długość 20 - 22 cm |  |  |  | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Patyczek drewniany bez wacika 1 op. A 100 szt. dł.20-22 cm |  |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Pinceta jednorazowa sterylna pakowana pojedyńczo |  |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Probówka do wymazów sucha - styrylna |  |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł.1500 mm - pakowany pojedyńczo styrylny |  |  |  | szt. | 11000 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy dł.1500 mm - pakowany pojedyńczo styrylny |  |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Słuchawka lekarska |  |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Staza automatyczna typu HS-403 posiadająca prosty mechanizm umożliwiajacy łatwe zapinanie i odpinanie oraz płynną zmianę siły zacisku jednym przyciskiem, do sterylizacji w autoklawie do 120 °C |  |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Staza gumowa |  |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Szczoteczki chirurgiczne typu Super Brush do wielokrotnej sterylizacji |  |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Szpatułki drewniane 1 op. a 100 szt. |  |  |  | op. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Worek do zwłok czarny zapinany na zamek |  |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Wymazówka okulistyczna plastikowa, dł.130-150 mm z wacikiem, w probówce średnica oczka 1,5 mm pakowana pojedyńczo, sterylna |  |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Wymazówka z podłożem AMIES/czysty - sterylna z wacikiem i etykietą, pak. indywid. - przeżywalność szczepów wzorcowych w okresie minimum 72 godz.od pobrania |  |  |  | szt. | 2100 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Wymazówka z podłożem CARY BLAIR - sterylna z wacikiem i etykietą pak. indywid. Zalecane do transportu beztlenowców - przeżywalność szczepów wzorcowych w okresie minimum 72 godz. od pobrania |  |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Zaciskacz do pępowiny |  |  |  | szt. | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Zestaw do lewatywy mikrobiologicznie czysty lub sterylny - pakowany pojedyńczo |  |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Zestaw do wlewów kontrastowych bez barytu - długość drenu 150 cm. pakowany pojedyńczo. |  |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Żel do USG - 0,5 kg - biały |  |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
Suma | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga : poz.4 Golarki jednorazowego użytku, która musi być wyposażona w specjalnie zaprojektowany grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza, konstrukcja rączki umożliwiająca jej odłamanie po zakończeniu golenia, wycięcie w uchwycie umożliwiające dokładny widok golonego obszaru,ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem , produkt sklasyfikowany jako wyrób medyczny.Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta w jezyku polskim o spełnianiu przez oferowany asortyment w/w wymagań. poz.25 Szczotka chirurgiczna składa się z korpusu o wymiarach D.110 × SZ.40 × W.20 mm wykonanego z tworzywa sztucznego typu Malen oraz oszczotkowania głównego i pomocniczego (do mycia opuszków palców i paznokci). Oszczotkowanie musi być wykonane z tworzywa o najwyższej jakości z włókien sztucznych typu Tynex . poz. 20 i 21 zaoferowania asortymentu bez ftalanów. poz. 32 Zestawu z drenem o stałej średnicy przez całą jego dł., który nie może być zakończony końcówką "gruszkową". Dren ma być zakończony jednym otworem centralnym, oraz minimum dwoma otworami naprzemianległymi. W celu sprawdzenia zgodności zaoferowanego towaru z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących próbek. poz.4 - 1 szt.
Zamawiajacy dopuszcza: poz. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kieliszków w innych opakowaniach z jednoczesnym podaniem wielkości oferowanego opakowania w kolumnie Nazwa artykułu i odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań w kolumnie Ilość oraz wymaga aby pozostawić niepełne opakowania w celu porównania ofert. Jednocześnie zamawiający zastrzega że opakowania nie mogą być większe niż podane przez zamawiającego w powyższym opisie. poz.32 i 33 zestawy posiadajace ftalany
UWAGA !
1. Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy- i -Nazwa handlowa i producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.