## Pakiet 1 - Anestezjologia
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1 - Anestezjologia
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Rurka intubacyjnaz mankietem niskociśnieniowym i otworem Murphyego; z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm ; wykonane z termoczułego PCV, sterylne, jednorazowego użytku roz. 5,0 - 10,0 |  |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Rurka intubacyjna bez mankietu, z otworem Murphyego; z oznaczeniem głebokości na rurce i rozmiarem rurki nałączniku 15 mm; wykonane z termoczułego PCV, sterylne, jednorazowego użytku, roz 2,5 - 4,5 |  |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rurki do tchawiczne zbrojone, ustno-nosowe, spirala zbrojenia ze stali nierdzewnej wtopiona w ściankę rurki z mankietem niskociśnieniowym z oznaczeniem głębokości na rurce i nałączniku 15 mm ; jednorazowego użytku sterylne roz. 6,0 - 9,0 |  |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Rurka ustnogardłowa Gudela ,jednorazowa sterylna, pakowana pojedyńczo, kodowana kolorystycznie roz.1 - 4 |  |  |  | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rruka ustno-gardłowa Gudela ,jednorazowa, sterylna, pakowana pojedyńczo, kodowana kolorystycznie roz. 00- 0 |  |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Rurka trachostomijna z mankietem roz. 4,0 -10,0 |  |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Maska tlenowa dla dorosłych z odłanczanym drenem o długosci min. 2 m. roz.L ,XL |  |  |  | szt. | 2100 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Maska tlenowa dla dzieci z odłanczanym drenem o długosci min. 2 m. roz. S,M |  |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Maska do inhalacji dla dzieci z nebulizatorem i drenem o długości min. 1,80 m |  |  |  | szt. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Maska do inhalacji dla dorosłych z nebulizatorem i drenem długości min. 1,80 m |  |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Maska tlenowa dla dorosłych z odłanczanym drenem o długosci min. 2 m. oraz rezerwuarem tlenu roz.L ,XL |  |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Maska tlenowa dla dzieci z odłanczanym drenem o długosci min. 2 m.oraz rezerwuarem tlenu roz. S,M |  |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Przedłużacz, dren do tlenu długość min. 210 cm przekrój gwiazdkowy lub standardowy |  |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, typ wąsy tlenowe dla dorosłych miękkie z drenem min. 200 cm, sterylne |  |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, typ wąsy tlenowe dla dzieci miękkie z drenem min. 200 cm, sterylne |  |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Cewnik do odsysania ch 4 długość 40 cm |  |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Cewnik do odsysania ch 6, ch 8, ch 10, długość 40 - 50 cm |  |  |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Cewnik do odsysania ch 12, ch 14, ch 16, ch 18, ch 20 długość 60 cm |  |  |  | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  |  | 0
poz. 1, 3 - Zamawiajacy dopuszcza aby rurki posiadały wyrażny znacznik głębokości nad mankietem w postaci grubego czarnego ringu, dobrze widocznego
pod kontrolą laryngoskopu, oraz dopuszcza rurki silikonowane, a także dopuszcza oznaczenie rozmiaru rurki na baloniku oraz na rurce koło łącznika 15 mm.
poz. 6 - Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie ruchomej ( płynnej nieskokowej regulacji ramki)
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje".
Brak wypełnienia kolumny - Nazwa handlowa- i kolumny -Producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - jak u Zamawiającego.

## Pakiet 4 - Łączniki filtry ane.
Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet 4 - łączniki, wymienniki, filtry anestezjologiczne
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa. | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Łącznik karbowany , zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i bronchoskopii z gumową zatyczką, z pcv z gładkim światłem wew, długość przedłużki 10cm, jednorazowy 15Mmm/22M-15Fmm sterylny. |  |  |  | szt. | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Łącznik podwójnie obrotowy, kątowy z portem do odsysania i bronchoskopii z gumową zatyczką, pcv, jednorazowy, 15Mmm/22M-15Fmm sterylny |  |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Filtr do respiratora, oddechowy, mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych 200-1500ml, posiadający skuteczność przeciwbakteryjną i p/wirusowa min 99,99%, waga 35-37g, przestrzeń martwa 65-67mm, wydajność nawilżania min 32mgH2O/l przy Vt500ml, niskie opory przepływu max 1,1cmH2O przy 30l/min, z portem do kapnografii, pakowany pojedyńczo, sterylny. |  |  |  | szt. | 3100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z komorą zbiorczą na wydzielinę, z uniwersalnym bocznie umieszczonym portem tlenowym, pozwalającym na podłączenie różnych dostępnych na rynku drenów tlenowych, z centralnym portem do odsysania z zatyczką, wydajność nawilżania min 28mgH2O/l przy Vt500ml, waga 8-10g, przestrzeń martwa 15-17ml, sterylny. |  |  |  | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Obwód oddechowy gładki wewnętrznie, z pcv do respiratora dla dorosłych długość 160-190cm, odłaczalny Y z portami, przyłącza respiratora elastyczne, sterylny. |  |  |  | szt. | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pojemnik z wodą destylowaną do nawilżania tlenu podawanego pacjentom o pojemności 325 ml, ( komplet wraz z głowicą ), potwierdzona oświadczeniem producenta możliwość stosowania u różnych pacjentów do min 75 dni. |  |  |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Głowica do zimnego nawilżania, sterylna, |  |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje".
Brak wypełnienia kolumny - Nazwa handlowa- i kolumny - Producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - jak u Zamawiającego.