## pakiet 1 materiały do steryliza
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY | [10 empty] | RZP-V/1/14/15
PAKIET NR 1 - Materiały do sterylizacji - taśmy, testy, etykiety.
L.p. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J.m. | Ilość | Cena netto za szt. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Taśma do sterylizacji parowej ze wskaźnikiem szer. 12 mm ( rolka a 55 m. ) |  |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Taśma na gorące powietrze TGP ze wskaźnikiem szer. 18-19 mm ( rolka a 55 m. ) |  |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Taśma bez wskaźnika super mocna (o zwiększonej wytrzymałości kleju do pakietowania papierem krepowanym dużych zestawów narzędziowych) szer.19 mm ( rolka a 50 m. ) |  |  |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Test biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji parowej. Ostateczny odczyt po 24 godz. inkubacji (op. a 100 szt. ) |  |  |  | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Jednorazowy gotowy do użycia pakiet testowy Bowie & Dick składający się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami papieru i pianki, informacje na karcie testowej zawarte w języku polskim. |  |  |  | op. | 380 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Test emulacyjny kl. 6 do kontroli sterylizacji parą wodną 134 °C/7min. i 121 °C/20 min. (op. a 250 szt.) |  |  |  | szt. | 15000 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Chemiczny test paskowy klasy 4 do kontroli procesów sterylizacji suchym gorącym powietrzem. (op. a 250 szt.) |  |  |  | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Integrator parowy - test kl. 5 do kontroli sterylizacji parowej z przesuwalną substancją wskaźnikową oraz oznaczonym polem bezpieczeństwa w postaci 2 okienek. (op. a 250 szt.) |  |  |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Etykiety do metkownicy trzyrzędowej typu Blitz T222 - podwójnie przylepne ze wskażnikiem procesu sterylizacji parowej, wskażnik musi znajdować się w miejscu, które nie jest zadrukowane przez metkowinicę, nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy ( rolka a 750 etykiet ) |  |  |  | rol. | 114 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Chemiczny test paskowy kl. IV o nietoksycznym składzie do kontroli sterylizacji narzędzi plazmą gazu w systemie sterylizacji PLASMED. (op. a 250 testów) |  |  |  | szt. | 8500 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Biologiczny ampułkowy test sterylizacji plazmowej ostateczny odczyt po 24 h. inkubacji (op. a 100 testów) |  |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Etykiety trzyrzędowe ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej, podwójnie klejone -rolka a 500 etykiet. W zestawie metkownica trzyrzędowa kompatybilna z w/w. etykietami. |  |  |  | rol. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Czynnik sterylizujący do przelotowego sterylizatora plazmowego typu Plasmed S-130. (op. a 20 szt.) |  |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Taśma ze wskażnikiem sterylizacji plazmowej szer. 19 mm ( rolka a 55 mm ) |  |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionego asortymentu w innych opakowaniach z jednoczesnym podaniem wielkości oferowanego opakowania w kolumnie Nazwa artykułu i odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań w kolumnie Ilość oraz wymaga aby pozostawić niepełne opakowania w celu porównania ofert. Jednocześnie zamawiaący zastrzega, że opakowania nie mogą być większe niż podane przez zamawiającego w powyższym opisie.
Wymagania dotyczące w/w artykułów
poz.7 i 10 test ma posiadać liniowe ułożenie wskaźnika
UWAGA!
W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa- i kolumny - Producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

## pakiet 2 opakowania do steryliz
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY | [10 empty] | RZP-V/1/14/15
PAKIET NR 2 -Opakowania do sterylizacji (rękawy, papiery) .
L.p. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J.m. | Ilość | Cena netto za szt. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Rękaw foliowo - papierowy płaski 75 mm +/- 10 % x 200 m |  |  |  | rol. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękaw foliowo- papierowy płaski 100 mm +/- 10 % x 200 m |  |  |  | rol. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękaw foliowo- papierowy płaski 120 mm +/- 10 % x 200 m |  |  |  | rol. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Rękaw foliowo- papierowy płaski 150 mm +/- 10 % x 200 m |  |  |  | rol. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rękaw foliowo- papierowy płaski 200 mm +/- 10 % x 200 m |  |  |  | rol. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Rękaw foliowo- papierowy płaski 250 mm +/- 10 % x 200 m |  |  |  | rol. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Rękaw foliowo- papierowy płaski 300 mm +/- 10 % x 200 m |  |  |  | rol. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Papier pdwójnie krepowany (miękki) do sterylizacji biały o gramaturze min.60g/m2 100 cm x 100 cm (op.a 250 szt.) |  |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Papier podwójnie krepowany (miękki) do sterylizacji zielony o gramaturze min.70g/m2 100 cm x 100 cm (op. a 250 szt) |  |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Papier podwójnie krepowany ( miękki) do sterylizacji zielony / biały naprzemienie składany/mix o gramaturze min.60g/m2 100 cm x 100 cm (op. a 250 szt.) |  |  |  | op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Rękaw typu TYVEK do sterylizacji plazmą gazu w systemie sterylizaci PLASMED, płaski, bez zakładki 75mm +/- 10 % x 70m |  |  |  | rol. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Rękaw typu TYVEK do sterylizacji plazmą gazu w systemie sterylizaci PLASMED, płaski, bez zakładki 100mm +/- 10 % x 70m |  |  |  | rol. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Rękaw typu TYVEK do sterylizacji plazmą gazu w systemie sterylizaci PLASMED, płaski, bez zakładki 150mm +/- 10 % x 70m |  |  |  | rol. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Rękaw typu TYVEK do sterylizacji plazmą gazu w systemie sterylizaci PLASMED, płaski, bez zakładki 200mm +/- 10 % x 70m |  |  |  | rol. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Rękaw typu TYVEK do sterylizacji plazmą gazu w systemie sterylizaci PLASMED, płaski, bez zakładki 250mm +/- 10 % x 70m |  |  |  | rol. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Rękaw typu TYVEK do sterylizacji plazmą gazu w systemie sterylizaci PLASMED, płaski, bez zakładki 300mm +/- 10 % x 70m |  |  |  | rol. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Włóknina do sterylizacji plazmowej zielona o grmaturze 43 - 47g /m2 75 cm x 75 cm (op. a 125 arkuszy ) |  |  |  | op. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Włóknina do sterylizacji plazmowej niebieska o grmaturze 43 - 47g /m2 75cm x 75 cm (op. a 125 arkuszy ) |  |  |  | op. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający dopuszcza: W poz. 1 - 7 Zaoferowanie rękawa o długości 100 m z jednoczesnym przemnożeniem ilości rolek x 2.
W poz. 1 - 7 oraz 11-16 dopuszcza się zaoferowanie rękawów o szerokości podanej w poszczególnych pozycjach +/- 10%, z zastrzeżeniem, że w granicach dopuszczalnej tolerancji nie można zaoferować dwóch rękawów o takiej samej szerokości, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona. W poszczególnych pozycjach należy podać zaoferowaną szerokość rękawa. W poz. 8 - 10 oraz 17-18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionego asortymentu w innych opakowaniach z jednoczesnym podaniem wielkości oferowanego opakowania w kolumnie Nazwa artykułu i odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań w kolumnie Ilość oraz wymaga aby pozostawić niepełne opakowania w celu porównania ofert.
Wymagania dotyczące w/w artykułów
W pozycjach nr 1 - 7 wymagane jest zaoferowanie papieru o gramaturze min. 60 - 70 g/m2 oraz min 5 warstw folii. W pozycjach nr 11 -16 wymagane jest zaoferowanie papieru o gramaturze max. 65 g/m2 oraz , oraz min. 3 warstw folii W poz. nr 1-7 oraz 11-16 Zgrzew fabryczny dla każdego rozmiaru rękawa minimum trzy-kanałowy po obu stronach rękawa. Wskaźniki oraz inne napisy muszą być umieszczone poza obszarem wypełnienia, w miejscach, które by nie powodowały przebarwień na materiale sterylizowanym, Informacja o kierunku otwierania umieszczona na linii zgrzewu fabrycznego od strony folli, lub na papierze pod folią w obrębie zgrzewu lub na papierze. Sposób oznakowania wyrobu znakiem CE powinien być zgodny z art. 11 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679). Zamawiający wymaga, aby: - wyroby z pozycji nr 1-7 oraz 11-16 (rękawy do sterylizacji) były zgodne z normą PN EN 868 cz. 3 i 5 lub równoważną; - wyroby z pozycji 8-10 oraz 17-18 ( papier, włóknina) były zgodne z normą PN EN 868 cz. 2 lub równoważną. Jednocześnie Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie norm, wystawionych przez producenta folii i papieru. Każda rolka rekawów ma byc zabezpieczona folią.
UWAGA!
W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa - i kolumny - Producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.