## Pakiet nr 9
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 9 Materiały opatrunkowe.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Nazwa produktu | Producent i kraj
|  |  | A | B | C | D | E
1 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, klej akrylowy, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, z papierem zabezpieczającym. Rozmiar 20 cm x 10 m | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, klej akrylowy, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, z papierem zabezpieczającym. Rozmiar 15 cm x 10 m | szt. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Przylepiec chirurgiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i poprzek, z klejem akrylowym. Rozmiar : 2,5 cm x 9,14 | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Przylepiec chirurgiczny, ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi brzegami , ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i poprzek, z wodoodpornym klejem akrylowym. Rozmiar : 2,5 cm x 9,1-9,5m | szt. | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Sterylny przeźroczysty opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, podwójny klej akrylowy na części włókninowej i foliowej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z trzech stron, ramka ułatwiająca aplikację jedną ręką, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, dwa włókninowe paski mocujące, metka do oznaczania, przeźroczyste okno 4,3 x 3-4 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy II a, niepylące , nierwiące się w kierunku otwarcia opakowania typu folia - folia z polietylenu. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27 nm przez niezależne laboratorium. Rozmiar: 7 cm x 8 cm | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Sterylny przeźroczysty opatrunek do mocowania cewników centralnych, podwójny klej akrylowy na części włókninowej i foliowej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z czterech stron, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, dwa włókniowe paski mocujące, metka do oznaczana, przeźroczyste okno 6,3 x 5,5 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy II a, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowania typu folia - folia z polietylenu. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów > 27 nm przez niezależne laboratorium. Roz. 8,5 cm x 11,5 cm | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Przylepiec z opatrunkiem na włókninie rozmiar 1m x 6 cm | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej perforowanej co 5cm, klej akrylowy, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, bez papieru zabezpieczającego. Rozmiar 5 cm x 9,1m | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej perforowanej co 5cm, klej akrylowy, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, bez papieru zabezpieczającego. Rozmiar 10,1 cm x 9,1m | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny z wodoopornym klejem akrylowym. Rozmiar 2,5cm x 9,1m -9,5m | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym,przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną z ramką do aseptycznej aplikacji,Rozmiar 9 cm x 25 cm | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Poliuretanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym,przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną z ramką do aseptycznej aplikacji,Rozmiar 9 cm x 15 cm | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Środek ochrony skóry w płynie, nie zawierający alkoholu, stanowiący przeźroczystą ochronną błonę na skórze, aktywny do 72h, stosowany u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia, sterylny, hypoalergiczny, atomizer 28 ml. | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga w pozycji 1 – 13; dostarczenia próbek w ilości jednej sztuki.
Zamawiający wymaga w poz. 5 – 6 wyrób medyczny klasy II a
Poz. 5 - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego bariery folii dla wirusów => 27 nm przez niezależne laboratorium
Poz. 6 - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego bariery folii dla wirusów > 27 nm przez niezależne laboratorium
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa produktu, producent i kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.