## Pakiet 1
Załącznik nr 2 Formularz cenowy
Pakiet nr 1 Preparaty do dezynfekcji, mycia, pielęgnacji rąk i skóry.
L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn AXB=C | VAT% | Kwota Vat | Wartość brutto stanowiąca sumę C+E= F | Nazwa handlowa preparatu
|  |  |  | A | B | C | D | E | F
1 | Preparat alkoholowy do higienicznej, chirurgicznej dezynfekcji i pielęgnacji rąk; niewysuszający i nie alergizujący o pH 5,0; działający na bakterie (włącznie z Tbc), grzyby, wirusy (wirus opryszczki, Rota, HBV i HIV); zawierający substancje z trzech różnych grup chemicznych, bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych; o przedłużonym (min 3h) działaniu, przebadany klinicznie i dermatologicznie. Pozytywna kliniczna opinia IMiDz | B, Tbc, F, V | but. 500 ml | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Nie zawierający w swoim składzie substancji zapachowych,konserwantów i barwników. Zawiera 1i 2 propanol, etylosiarczan macetoniowy. Spektrum działania B,Tbc,F,V( HCV,HBV,HIV, wirus ptasiej grypy A, wirus grypy A, MRSA, wirus opryszczki, Rota, Herper) w czasie do 30 sekund, Adenovirus w czasie 1 minuty, Papova w czasie 5 minut. | B, F, Tbc, V | but. 500 ml | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Alkoholowo-wodny żel, o właściwościach tiksotropowych, o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Preparat dopuszczony do stosowania przez kobiety w ciąży. Wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakteriobójcze (w tym MRSA), prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze(Polio, Adeno,Noro) w czasie do 30 sek. Nie zawierający barwników, konserwantów oraz substancji zapachowych. | B, F, Tbc, V | but. 500 ml | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Niezawierający mydła preparat do higienicznego i chirurgicznego, mycia rąk i ciała w postaci pianki, niepowodujący wysuszania skóry, pielęgnujący skórę i chroniący ją przed wysychaniem o pH 5,0 neutralnym dla skóry. Bez kwasu kokosowego, mlekowego, undecylowego, alkoholi, bez działania bójczego. Z możliwością dozowania z dozowników łokciowych typu Dermados. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnej wymiany w dozownikach Dermados tradycyjnych pompek na pompki do piany. |  | but. 400 ml | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Preparat do jednoczesnego higienicznego i chirurgicznego mycia , i odkażania rąk, i ciała, nie zawierający w swoim składzie mydła,zawierający triclosan. Chroniący skórę przed wysuszaniem : pH 5,5. neutralnym dla skóry. Spektrum: aktywny minimalnie wobec bakterii ( w tym MRSA, ORSA ), i wirusów ( HBV, HIV). | B,V | but. 500 ml | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Delikatny balsam do regeneracji skóry rąk. Chroniący skórą naraąoną na częste wysuszanie, działający prewencyjnie przeciwko tworzeniu mikrouszkodzeń, przeciwdziącający utlenianiu naskórka. Oparty na bazie czystego białego oleju ( Paraffinum Liquidum ). Posiadający świadectwo Rejestracji Instytutu Medycyny Pracy. Opakowanie z pompką dozującą |  | but. 500 ml | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max.2%). Działanie przedłużone do 24h. Spektrum działania: B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min. | B, F, Tbc, V | 250ml | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed iniekcjami i punkcjami,oparty o mieszaninę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru. Nie zawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Działający w czasie 15s. na mikroorganizmy występujące na skórze, na bakterie(włącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy ( HBV- 2min., HIV, Herpes, Rota, Adeno – 1min). Wartość pH 5,5 – 6,9. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. | B, F, Tbc, V | but. 350 ml | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  |  | 0
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa preparatu- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 Formularz cenowy
Pakiet nr 2 Preparaty do dezynfekcji i mycia skóry.
L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn AXB=C | VAT% | Kwota Vat | Wartość brutto stanowiąca sumę C+E=F | Nazwa handlowa preparatu
|  |  |  | A | B | C | D | E | F
1 | Preparat do odkażania ran, błon śluzowych, skóry, bezbarwny roztwór wodny, oparty na dichlorowodorku octenidyny; bez zawartości jodu i jego związków oraz chlorheksydyny, działający na B, F, Tbc, V, pierwotniaki w czasie do 1min | B, F, Tbc, V,pierwotniaki | but. 1 l | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Preparat do odkażania ran, błon śluzowych, skóry, bezbarwny roztwór wodny, oparty na dichlorowodorku octenidyny; bez zawartości jodu i jego związków oraz chlorheksydyny, działający na B, F, Tbc, V, pierwotniaki w czasie do 1min | B, F, Tbc, V,pierwotniaki | but. 250 ml | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Preparat bezbarwny do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami na bazie propanolu, difenylatu,nadtlenku wodoru, bez związków amoniowych,etanolu, jodu i pochodnych chlorheksydyny. O szerokim spektrum działania B( w tym Tbc i MRSA),FV (Adeno, Rota, Herpes simplex, Vaccinia, Papova, HBV, HCV, HIV), przedłużony efekt działania pow. 6 godzin. Dobra przyczepność folii operacyjnych po wyschnięciu preparatu. Nie wpływa negatywnie na gojenie. | B, F, V ,Tbc | But. 1000 ml | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | B,Tbc, F, V | But. 250 ml | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Preparat barwiony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi , na bazie propanolu, difenylolu, nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, jodu, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny. O szerokim spektrum działania B( w tym Tbc i MRSA), F,V (Adeno, Rota Herpes simplex, Vaccinia, Papova, HBV, HCV,HIV), przedłużony efekt działania pow. 6 godzin. Dobra przyczepność folii operacyjnych po wyschnięciu preparatu. Nie wpływa negatywnie na gojenie ran. | B,Tbc, F, V | But. 1000 ml | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Roztwór służący do czyszczenia i nawilżania przewlekłych ran skóry, doskonała skuteczność oczyszczająca, bardzo wysoka tolerancja wykazywana przez skórę i tkanki na działanie preparatu bezbolesne zastosowanie, preparat nadaje się do powtarzalnego, wielokrotnego użycia jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów ran, preparat zachowuje swoją aktywność przez 8 tygodni, od momentu pierwszego użycia. Zawierający w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny. | B | But. 350 ml | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Antybakteryjna emulsja myjąca z zawartością dichlorowodorku octenidyny i alantoiny do ciała i włosów oraz przedoperacyjnej kąpieli pacjenta, skuteczna wobec B, w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Enterococcus hirae, w czasie do 60 sek. | B | But. 1000 ml | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa preparatu- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

## Pakiet 3
Załącznik nr 2 Formularz cenowy
Pakiet 3 Preparaty do dezynfekcji i mycia powierzchni
L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn AXB=C | VAT% | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C+E=F | Nazwa handlowa preparatu
|  |  |  | A | B | C | D | E | F
1 | Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, do mycia i dezynfekcji powierzchni. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz w obecności pacjentów. Spektrum B, F,Tbc (avium, terrae), V(Polio,Adeno,HIV,HBV,HCV), S(Clostridium Difficile) . Działanie wobec Clostridium Difficile w warunkach brudnych w stężeniu do 2000 ppm w czasie do 15 minut. Aktywność roztworu roboczego nieużywanego przynajmniej 2 dniowa. | B, F,Tbc (M.avium, M.terrae), V(Polio,Adeno,HIV,HBV,HCV), S(Clostridium Difficile) | Poj.200 tabl. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Preparat do dezynfekcji małych powierzchni czystych, na bazie alkoholi oraz QA, nie zawieraąjcy aldehydów, gotowy do użycia. Spektrum działania: B(MRSA), F, do 30 sekund, V (Polio, Adeno,Rota) Tbc w czasie do 2 min. Preparat musi posiadac badania kliniczne z terenu UE, dopuszczające stosowanie na oddziałach noworodkowych. Opakowanie 1,0 l. Każda butelka musi byæ wyposażona w atomizer. | B, F, Tbc, V , (Adeno, Polio, Rota) | but. 1 l | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, oraz biguanidu poliheksametylenowego. Spektrum działania: B, (MRSA),F do 5 min , Tbc, ( Mycobacterium Terrae), V ( HCV, HBV, HIV ROTA) czas działania bójczego: do 15 min. przy stężeniu nie wyższym niż 0,5%. Właściwości: bez zawartości aldehydów, chloru oraz pochodnych aminokwasu i fenoli. Posiada dobre właściwości myjące, wysoką kompatybilność materiałową. | B, (MRSA),F, Tbc, ( Mycobacterium Terrae), V ( HCV, HBV, HIV ROTA) | Kanister 5kg | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Preparat w postaci aktywnej piany do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, inkubatorów i małych powierzchni roboczych wrażliwych na działanie alkoholu. Zawierający propionian didecylodimetyloamoniowy , bez zawartości etanolu i substancji żrących, Preparat gotowy do użycia z końcówką spieniającą, wydajność opakowania powyżej 50m2. | B, F, Tbc, V | But. 750 ml | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Sterylny alkoholowy preparat dezynfekcyjny na bazie roztworu alkoholu izopropylowego w WFI przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach klasy A i B . Sprej (SYSTEM SDS) skuteczny wobec B i F. Środek przefiltrowany przed napełnieniem (filtr 0,2 mikrona). Pakowany w potrójne worki foliowe. Poddany promieniowaniu radiacyjnemu. Dokumentacja potwierdzająca jałowość środka dezynfekcyjnego dla każdej partii | B, F | but. 1 l | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Sterylny preparat myjący na bazie niejonowego roztworu wody zdejonizowanej i etoksylowanego alkoholu tłuszczowego o pH w zakresie 6,7 – 7,3 przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach klasy A i B. Sprej (SYSTEM SDS). Środek przefiltrowany przed napełnieniem (filtr 0,2 mikrona). Pakowany w podwójne worki foliowe. Poddany promieniowaniu radiacyjnemu. Dokumentacja potwierdzająca jałowość środka dla każdej partii. |  | but. 1 l | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
7 | Preparat na bazie chlorku benzyloalkiloamonowego do dezynfekcji powierzchni, do higienicznego mycia rąk i ciała, do dekontaminacji ciała skolonizowanego MRSA, do profilaktyki przeciwgrzybicznej, do dezynfekcji wanien do hydromasażu. Skuteczny na bakterie (łącznie z MRSA), grzyby (łącznie z Trichophyton mentagrophytes - powoduje grzybicę stóp) i wirusy (HBV, HCV, HIV, Papowa). Bezpieczny dla skóry. | B,F,V | But. 2 l | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Chusteczki bezalkoholowe nasączone roztworem QAV, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, w tym nieodpornych na działanie głowic USG, przedmiotów z akrylu i pleksi. Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki 130x220 mm Czas działania: B, F ( drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 1 minut, B(włącznie z Tbc),F(drożdże,a.niger), V (HIV, HBV, HCV, Noro)–do15minut. B(włącznie z Tbc), F,V (HIV, HBV, HCV,Rota,Adeno, Noro, Polio) - – do 30 minut. Wymagana deklaracja zgodności CE | B, F, V, Tbc | poj. 125 chust. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Chusteczki bezalkoholowe nasączone roztworem QAV, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, w tym nieodpornych na działanie głowic USG, przedmiotów z akrylu i pleksi. Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki 130x220 mm Czas działania: B, F ( drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 1 minut, B(włącznie z Tbc),F(drożdże,a.niger), V (HIV, HBV, HCV, Noro)–do15minut. B(włącznie z Tbc), F,V (HIV, HBV, HCV,Rota,Adeno, Noro, Polio) - – do 30 minut. Wymagana deklaracja zgodności CE | B, F, V, Tbc | op. uzupeł. 125 chust. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa preparatu- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

## Pakiet 4
Załącznik nr 2 Formularz cenowy
Pakiet 4 - Dezynfekcja i mycie narzędzi, endoskopów i sprzętu medycznego
L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn AXB=C | VAT% | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C+E=F | Nazwa handlowa preparatu
|  |  |  | A | B | C | D | E | F
1 | Preparat z aktywatorem do dezynfekcji instrumentów medycznych i endoskopów na bazie 2% roztworu aldehydu glutarowego przeznaczonego do dezynfekcji wysokiego poziomu. Preparat musi posiadać szerokie spektrum bójcze w czasie 20 minut i zachować swoja aktywność przez 14 dni. | B, F,Tbc, V | kanister 5 L | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Preparat w postaci koncentratu bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający propionian didecylodimetyloamoniowy, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy). Spektrum B, Tbc, F i V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) w czasie do 5 minut. Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Produkt posiadający oświadczenie producenta o możliwości przechowywania narzędzi w roztworze preparatu do 72 h. Wymagane dokumenty potwierdzające badanie elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1 (Maj 2004). | B,F,Tbc,V | poj. 5L z dozownikiem | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Preparat w postaci koncentratu na bazie czwartorzędowych środków amonowych do dezynfekcji narzędzi i powierzchni posiadający szerokie spektrum działania: B( MRSA), F,V(HIV, HCV, HBV,BVDV, Vaccina),Mycobacterium terrae, działający w stężeniu 1% w czasie 15 min | B, F,Tbc, V | butelka 1L z dozownikiem | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych i przyrządów laboratoryjnych ze szkła, porcelany, metalu, gumy i tworzyw sztucznych. Preparat o wysokiej tolerancji materiałowej. Zawierający w swoim składzie: QAV, aminy i alkohol. Nie zawierający aldehydów i fenoli. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące przy wysokich obciążeniach białkowych. Wymagana zawartość inhibitorów korozji. Nadaje się również do mycia i dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA, Legionella, Klebsiella), grzyby i drożdżaki (A. Niger i C. albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), Vaccinia, HBV, HIV, HCV, BVDV, Adeno, Polio 0,25% w 30 minut, spory 0,5% w 30 minut. | B,F,V,Tbc,S. | butelka 1L z dozownikiem | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa preparatu- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

## Pakiet 5
Załącznik nr 2 Formularz cenowy
Pakiet 5 - Maszynowe mycie i dezynfekcja
L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn AxB=C | VAT% | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C+E=F | Nazwa handlowa preparatu
|  |  |  | A | B | C | D | E | F
1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 3% w temperaturze do 600C. pH robocze rotworu wynosi 10,7 – 10,8. Środek posiadający w swoim składzie: min. ester butylowy kwasu ortofosforowego, alkalia, dietyloaminą, oraz niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne. Kompatybilny z myjniami BHT |  | 5 l | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym zawierający w swoim składzie 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów; nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Środek wraz z kompatybilnym środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny z myjniami BHT. Posiadający pozytywną opinię dystrybutora endoskopów elastycznych PENTAX. | B, Tbc, F, V | 5 l | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Płynny środek do mycia termostabilnych i termolabilnych instrumentów włącznie z instrumentami mikrochirurgicznymi, endoskopami elastycznymi, instrumentarium stomatologicznym. Stosowany do mycia w kąpieli zanurzeniowej jak i w myjniach ultradźwiękowych. Środek usuwający biofilm, zachowujący właściwości myjące w każdej twardości wody. Zawierający w swoim składzie niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne oraz metyloizotiazolinon i oktyloizotiazolinon |  | 5l | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Płynny środek myjący z działaniem dezynfekcyjnym i bardzo dobra ochroną materiałową. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Nie powoduje utwardzania białek. Zalecany także do mokrego transportu i przechowywania narzędzi przez dłuższy okres czasu np. przez noc czy weekend. Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze 0,5% 5min, 20C, działanie na wirusy osłonowe (włącznie z HIV,HBV,HCV) 1,5% 10 min, 20C lub 1,0%, 30 min, 20C. Narzędzia w roztworze mogą być pozostawione do 72 godzin. |  | 5l | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środek konserwujący, inhibitor korozji. Skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiajacy mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Preparat do zastosowania w myjniach - dezynfektorach firmy MIELE . Niewymagający neutralizacji. pH roztworu: 10,4-10,8. |  | 5l | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Płynny, alkaliczny środek myjący z działaniem dezynfekcyjnym. Bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy, wirusobójczy, z potwierdzonymi badaniami wskazującymi na dezaktywację prionów. Na bazie związków alkalicznych i związków powierzchniowo - czynnych. Do maszynowego reprocesingu narzędzi chirurgicznych, włącznie z narzędziami do chirurgii małoinwazyjnej, sprzętu anestezjologicznego a także innych wyrobów medycznych, nadających się do obróbki maszynowej. Zastosowanie jako środek myjący w procesach termicznych, oraz jako dezynfekujący w procesach chemicznych w temperaturze do 55 ºC. Preparat do stosowania w myjniach - dezynfektorach firmy Miele G 7828. | B, Tbc, F, V | 5l | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tensydów |  | 5 l | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie) bezpieczny toksykologicznie. |  | Aerzol 0,4 l | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Preparat myjącą-płuczący do mycia naczyń sanitarnych; zawierający <5% fosfonaty, 15-30% sole NTA |  | 5 l | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Preparat do maszynowego płukania i zmiękczania wody w myjkach do naczyń szpitalnych; zawierający <5% poliwęglany, środki konserwujące |  | 5 l | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
UWAGA !!! Preparaty muszą być kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta).
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa preparatu- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

## Pakiet 6
Załącznik nr 2 Formularz cenowy
Pakiet 6 Preparaty do dezynfekcji aparatów do hemodializy.
L.p. | Charakterystyka preparatu | Zakres działania | Opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn AxB=C | VAT% | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C+E=F | Nazwa handlowa preparatu
|  |  |  | A | B | C | D | E | F
1 | Citrosteril – do chemiczno – termicznej dezynfekcji aparatów do chemodializy * | B, Tbc, F, V | 5 l | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Puristeril 340 płyn * | B, F, V | 8,4 L | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Uwaga !
Preparaty kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta).
* Zamawiający z uwagi na specyfikę urządzeń do hemodializy nie dopuszcza zamienników – ofert równoważnych.
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa preparatu- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.