## Pakiet 1
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Płytki do zespolenia dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej oraz do zespolenia kości ręki i stopy oraz pięty
Pakiet nr 1
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katologowy | Nazwa handlowa i producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn AxB = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C+E = F | Uwagi
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
Płytki do zespolenia dalszej nasady kośći promieniowej i łokociowej.
1 | Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, niskoprofilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu grzbietowego kształtu H oraz z dostępu dłoniowego płytki o kształcie delta z dwoma rzędami otworów w części dystalnej. Korekcyjne i urazowe. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/_ 15 stopni. Płytki prawe i lewe, długie i krótkie, wąskie i szerokie. Tytanowe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym. Profil 1.6 mm. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, niskoprofilowe, tytanowe,wielootworowe, z dostępu dłoniowego, płytki o kształcie T (5/5 i 5/3 otworów). Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/_ 15 stopni. Płytki prawe i lewe, długie i krótkie. Tytanowe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym. Profil 2.0.mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Śruby blokowane ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Tytanowa śruba blokująca, bezgwintowa, główka z otworem promienistym, Ø 2.5 x 8 mm - 34 mm. |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Śruby korowe ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Śruba korowa z otworem promienistym, Ø 2.5 x 8 mm - 34 mm , tytanowe. |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Płytki do zespolenia kości ręki.
5 | Płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki 1 otworowe dwu haczykowe oraz wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe , drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L, pod śruby korowe śr 1,2/1,5 mm z gniazdem gwiaździstym; |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Śruby korowe o średnicy 1,2 mm – 1,5 mm o długościach od 4 do 24 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne, proste, proste dwurzędowe, płytki kształtu L , Y, drabinkowe skośne wszystkie z dodatkową możliwością użycia śrub blokujących. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/_ 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokujacymi dociskowo. Otwory pod śruby korowe oraz blokujące średnicy 2,0/2,3 mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego. Płytki kodowane kolorystyczne, oznakowane nr katalogowym. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Śruby korowe o średnicy 2,0 mm – 2,3 mm i długościach od 4 mm do 34 mm i skokiem co 2 mm lub mniejszym; |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2,0 mm i długościach od 6 mm do 20 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Możliwość zmiany kąta +/- 15 stopni. |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Śruby i płytki do kości stopy i pięty
10 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistym, system 2.0/2.3 L 1 x 06 mm do 1 x 34 mm |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Śruba tytanowa blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistym Ø 2.0 L 1 x 06 mm do 1 x 30 mm |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Płytki proste z podwójnym segmentem 1i 2 oczkowym oraz z centralnym przeskokiem, płytki 4,6,8,oczkowe, tytanowe, niskoprofilowane. Otwory bezgwintowane do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.3 |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Płytki kształtu Y 7 i 9 oczkowe z przesunięciem 2 oczkowym, tytanowe, niskoprofilowane. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.3 |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Płytki dwubiegowe 6 oczkowe z przeskokiem 1,2,3 otworowym, tytanowe, wzmocnione. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.3 |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistym, system 2.8 L 1 x 08 mm do 1 x 45 mm |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Wiertło do zamianowych śruba 2.0/2.3 |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Śruba tytanowa, blokująca bezgwintowa główka z otworem promienistym, system modularny 2,8 L 1 x 08 mm do 1 x 45 mm |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Płytki proste z podwójnym segmentem 1i 2 oczkowym oraz z centralnym przeskokiem, płytki 4,6,8,oczkowe, tytanowe, wzmocnione. Otwory bezgwintowane do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.6 |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Płytki kształtu Y 7 i 9 oczkowe z przesunięciem 2 oczkowym, tytanowe, wzmocnione. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.6 |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Płytki dwubiegowe 6 oczkowe z przeskokiem 1,2,3 otworowym, tytanowe, wzmocnione. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.6 |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Płytki drabinkowe, szerokie 11 i 12 otwory do wyboru, tytanowe. Profil 1.6 |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Wiertło do zamianowych śruba 2.8 |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Płytki tytanowe w kształcie rozgałęzionej ramki 12 - 13 otworowe. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. W rozmiarach S,M,L odrębnie lewa i prawa |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistym, system 3.5 L 16 x 60 mm |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Śruba tytanowa, blokująca trzypunktowo, bezgwintowania główka z otworem promienistym, system modulary 3,5 L 16 x 60 mm |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
UWAGA !
1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Zespolenia ortopedyczne - różne
PAKIET 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn D x E= F | VAT % | Kwota podatku VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę F + H = I | Producent i nr katalogowy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | Płytka obojczykowa blokowana S , 3 - 8 otworów blokowanych w części trzonowej i 1otwór kompresyjny. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o ustalonym kątowo ustawieniu. Wersja lewa i prawa. Materiał - tytan. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Paleta na płytki obojczykowe w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
3 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej,zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja lewa i prawa . W części trzonowej 3 do 6 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów.Długość płytki od 89mm - 136mm. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Materiał - tytan. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Paleta na płytki wraz z nasadkami celującymi - w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
5 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej,zakładana od strony grzbietowo - bocznej . Wersja lewa i prawa . W części trzonowej 3 do 6 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów .Długość płytki od 95mm - 137mm.Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych .Materiał - tytan. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Paleta na płytki wraz z nasadkami celującymi - w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
7 | Płytka wyrostka łokciowego L - 88mm - 210mm ,odpowiednio od 2 do 10 otworów w części trzonowej.Materiał - tytan. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Paleta na płytki wraz z nasadkami celującymi - w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
9 | Płytka wąska, prosta blokowana, z ograniczonym kontaktem, od 5 do 12 par otworów blokowanych i kompresyjnych , położonych rozdzielnie . Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Płytka ma posiadać jeden koniec odpowiednio wyprofilowany umożliwiający wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 3 otwory w tym jeden od strony wyprofilowanej do wprowadzenia Kirschnera o średnicy 2,0mm lub nici. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbownymi. Materiał – stop tytanu | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Paleta na płytki wąskie , proste blokowane w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
11 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, wąska L, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem,zakładana od strony bocznej. Od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu | szt. | 4 | 690 | 2760 |  | 0 | 2760
12 | Paleta na płytki L do k. piszczelowej w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
13 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej, z ograniczonym kontaktem, od 3 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 9 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją . Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 9 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Paleta na płytki do bliższej nasady k. ramiennej z nakładkami celującymi i tulejami , w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
15 | Płytka piszczelowa,kształtowa blokowana do dalszej nasady zakładana od strony przyśrodkowej.Wersja prawa i lewa.W części trzonowej od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych, wczęści nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów ,w tym jeden do stabilizacjikostki przyśrodkowej. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją.Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Płytka ma posiadać jeden koniec odpowiednio wyprofilowany umożliwiający wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 4 otwory do wprowadzenia Kirschnera o średnicy 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe o średnicy 3,5 mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Paleta na płytki do dalszej nasady k. piszczelowej z nakładkami celującymi i tulejami , w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
17 | Płytka kształtowa blokowana kłykciowa udowa, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, od 4 do 10 otworów blokowanych i jeden kompresyjny w części trzonowej- otwory blokowane naprzemiennie pochylone. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu tym jeden o większej średnicy. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 5 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. W części nasadowej do otworu blokowanego o większej średnicy odpowiedni wkręt o średnicy 7,3mm blokowany, kaniulowany , samogwintujący. Łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do pozostałych otworów odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane , łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworu kompresyjnego , odpowiednie wkręty korowe z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Paleta na płytki kłykciowe udowe w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
19 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej zakładana od strony przyśrodkowej .W części trzonowej 7 lub 9 par otworów blokowanych i kompresyjnych .W części nasadowej 17 otworów blokowanych z możliwością profilowania i docinania płytki w tej części Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące , blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową.. Do otworów kompresyjnych odpowiednie wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał-stop tytanu. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Paleta na płytki nasady dalszej piszczeli w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
21 | Płytka strzałkowa dalsza boczna . Od 3 do 6 par rozdzielnie położonych otworów kompresyjnych i blokowanych w części trzonowej oraz siedem otworów blokowanych w części nasadowej.Dłudość płytki od 90mm - 135mm. Materiał - tytan. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio- bocznej, od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej . W części nasadowej 7 otwory blokowane. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwkierunkową kompresją. Zakończenie płytki ma umożliwić wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia . Przynajmniej 4 otwory pod drut Kirschnera 2,0mm do tymcasowej stabilizacji płytki.Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych odpowiednie wkręty korowe z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał –stop tytanu. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Paleta na płytki do nasady dalszej piszczeli ,przednio-bocznych w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
24 | Płytka kształtowa blokowana L do bliższej nasady kości piszczelowej,zakładana od stron bocznej, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, od 4 do 10 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej ,położonych rozdzielnie. W części nasadowej 5 otworów blokowanych . Otwory blokowane posiadają oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowano celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Materiał – stop tytanu. Do otworów blokowanych stosuje się wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Łby wkrętów posiadają gniazda sześciokarbowe. Materiał – stop tytanu. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Paleta na płytki piszczelowe szerokie L ,bliższe boczne w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
26 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej,zakładana od stron bocznej, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, od 3 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej, położonych rozdzielnie. W części nasadowej 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane posiadają oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowano celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 5 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Długość płytki od 149mm - 254mm . Materiał – stop tytanu. Do otworów blokowanych stosuje się wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Łby wkrętów posiadają gniazda sześciokarbowe. Materiał – stop tytanu | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Paleta na płytki piszczelowe, bliższe boczne w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
28 | Płytka dystansowa piszczelowa z wysokością klina od 5mm - 17,5mm. Płytka ma posiadać dwa otwory blokowane pod wkręty blokowane gąbczaste śr 6,5mm oraz dwa otwory blokowane pod wkręty blokowane o śr 5,0mm. Materiał - tytan. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący gąbczasty o śr. 6,5mm, dł. 30mm - 95mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Wkręt korowy blokowany samowiercący kaniulowany o śr. 7,3mm , dł 45mm - 100mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 5,0 , dł. 16mm - 95mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | szt. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym , o śr. 4,5 mm . Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi . Materiał - tytan. | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 2,4mm, dł. 6-40 mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową.Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16mm-95mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym, o śr. 3,5mm , dł. 10mm -110mm .Łby wkretów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - tytan. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno – rekonstrukcyjny). Długość L=285÷390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷10mm w wersji kaniulowanej ze skokiem (co 1mm) .Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszejw przedziale 9-10°.3° zagięcie części dalszej gwoździa.instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów , zapewniające co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wymagania: W otworach rekonstrukcyjnych gwoździa ø8,ø9 zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,0 jak i ø4,5,w otworach rekonstrukcyjnych dla średnicy gwoździa ø10mm, zamienne stosowanie rygli ø5,0 i ø5,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu.Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Statyw na gwoździe piszczelowe w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
38 | Statyw na elementy blokujące gwoździe w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
39 | Wkręt blokujący ø4,0 z gniazdem typu torx , L -26mm - 90mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Wkręt blokujący ø4,5 z gniazdem typu torx , L -26mm - 90mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Wkręt blokujący ø5,0 z gniazdem typu torx , L -26mm - 90mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Wkręt blokujący ø5,5 z gniazdem typu torx , L -26mm - 90mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Wkręty blokujące ø4,5 o dł. Od 30mm - 100mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Wkręty blokujące trzonowe ø4,5mm o dł. 30mm - 90mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Wkręty blokujące ø5,0. L- 26mm - 80mm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Śruba zaślepiająca do gw piszczelowego. W długościach od 0 - 15mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Śruba kompresyjna do gw piszczelowego. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Gwóźdź śródszpikowy udowy. Wymagania: Jeden gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=240÷480mm (ze skokiem co 20mm) do długości 480mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷14mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej , lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa dla gwoździ kaniulowanych i 9mm od końca gwoździa dla gwoździ litych. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Wkręty blokujące ø6,5mm, o dł. 40mm - 110mm. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Wkręty rekonstrukcyjne kaniulowane ø6,5mm, o dł. 60mm - 120mm. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Zestawy blokujące ø6,5mm w przedziałach długości 50mm - 90mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Śruba zaślepiająca gw. udowego o dł. od 0 - 15mm. | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Śruba kompresyjna gw. udowego. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Statyw na gwoździe udowe w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
55 | Statyw na elementy blokujące gwoździe. | szt. | 1
56 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny. Wymagania: Długość L=180÷320mm (ze skokiem co 20mm) do długości 320mm pokryty celownikiem, średnica d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=7÷8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 3 rozmiarach w zakresie 0÷10mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stopu tytanu. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny. Wymagania: Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej i długiej. Długość L=200÷320mm (ze skokiem co 20mm) do długości 320mm pokryty celownikiem, średnica d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej oraz średnica d=8÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷9mm nie może być większa niż 10mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. W części bliższej 4 gwintowane otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyzną stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0÷10mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stopu tytanu. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Wkręty blokujace ø3,5mm. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Śruba zaslepiająca do gw. ramiennych o dł. Od 0 - 10mm. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Śruba kompresyjna do gw. ramiennych . | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy. Wymagania: płyty ustalające DSB/DSK klasyczne oraz w wersji z ograniczonym kontaktem. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Instrumentarium umożliwiające stabilizację złamań zarówno w obrębie bliższej części kości udowej jak i obrębie międzykłykciowym, nadkłykciowym i przezkłykciowym. Płytka nakrętarzowa jako nakładka na płytę ustalającą DSB do zespolenia krętarza, uniwersalna - jedna do wszystkich rodzajów i rozmiarów płyt ustalających (mających co najmniej 4 otwory). Przynajmniej trzy rozmiary w części krętarzowej i co najmniej jedna z płytek winna być wieloramienna a ilość ramion nie może być mniejsza niż pięć. Blokowanie części krętarzowej przy pomocy wkrętów o średnicy Ø 3,5.Płytka ustalająca DSB - 130° - 135° z ograniczonym kontaktem 4 - 12 otworowa lub płytka DSK 95° , 5 - 14 otworowa z ograniczonym kontaktem . | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Wkręty korowe samogwintujące Ø 4,5 L-14mm -70mm | szt. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Śruba kompresyjna | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Śruba zespalająca gąbczasta ø 16mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Śruba zespalająca z dł. gwintu 18mm lub 27mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Endoproteza głowy kości promieniowej. Wymagania : Cementowa, modularna składana z dwóch części : głowy i trzpienia . Głowa w trzech średnicach 20,22,24 mm i trzech wysokościach 10,12,14mm. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy. Obie części (głowa i trzpien ) połączone na zasadzie przegubu kulistego. Pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy powinien wynosić 30 ° .Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwić w pierwszej kolejności zaimplantowanie trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim wymiarze. Głowa z polietylenu wg ISO 5834-2, trzpień w dwóch rozmiarach wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego wg Iso 5832-12. | kpl. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Wkręty kaniulowane Ø 7,0 L-40mm-130mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Wkręty kaniulowane z gwintem 32m Ø 7,0 L-40mm-130mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Wkręty kaniulowane z pełnym gwintem Ø 7,0 L- 30mm-80mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Statywy do wkrętów kaniulowanych (statywy-dla różnych rozmiarów wkrętów) w użyczenie na czas trwania umowy. | szt. | 1
71 | Podkładki Ø 4,5x10 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Podkładki Ø 7,0x16 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,2 mm L -150mm – 310 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,4 mm L -150mm – 310 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,5 mm L -150mm– 310 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,6 mm L -150mm – 310 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,8 mm L -150mm – 310 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 2,0 mm L -150mm – 310 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,0 mm L – 10 m | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,2 mm L – 10 m | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,5 mm L – 10 m | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Wkręty do kości łódkowatej samogwintujący Ø 4,0 mm-gniazdo sześciokątne. Rozmiar L 18-50 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Wkręt kostkowy samogwintujący Ø 4,5 gniazdo sześciokątne. Rozmiar L25-70 mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Wkręt do kości łódkowaty samogwintujący Ø 3,5 L-18mm – 50mm gniazdo sześciokątne. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Gwóźdź Kirschnera gwintowany 1,6 mm-2,0 mm L-180mm - 310 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Płytka kostna kompresyjna szeroka , gruba. 5,5mm, szer. 16,5mm. Ilość otworów od 6 - 8. Wkręty o śr. 4,5mm , gniazdo sześciokątne. Materiał - stal. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Płytka kostna samodociskowa,wąska gr. 4,0mm, szer. 11,0mm. Ilość otworów od 4 - 8. Wkręty o śr. 4,5mm, gniazdo sześciokątne. Materiał - stal. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Płytka kostna wąska , cienka o gr. 2,5mm, szer. 10,2mm. Ilość otworów od 4 -8. Wkręty o śr.4,5mm, gniazdo sześciokątne. Materiał - stal . | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Płytka kostna wąska, samodociskowa cienka o gr.3,2mm, szer. 10,2mm. Ilość otworów od 4 -8 .Wkręty o śr.3,5mm , gniazdo sześciokątne, Materiał - stal . | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Wkręty korowe samogwintujące Ø 3,5 L-20mm -70mm | szt. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Wkręty łódkowate samogwintujące z niepełnym gwintem Ø3,5mm,L-20 - 70 mm ,gniazdo sześciokątne . Materiał - stal. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Wkrety korowe samogwintujące z niepełnym gwintem Ø4,5mm,L - 26 - 68 mm,gniazdo sześciokatne . Materiał - stal . | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Wkręty korowe samogwintujące Ø 4,5 L-20mm -70mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Filtry do kontenerów | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.