## Pakiet 1(2)
| Załącznik nr 2 - Formularz cenowy | [10 empty] | P
Płytki do zespolenia dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej oraz do zespolenia kości ręki i stopy oraz pięty
Pakiet nr 1
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katologowy | Nazwa handlowa i producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn AxB = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C+E = F | Uwagi
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
Płytki do zespolenia dalszej nasady kośći promieniowej i łokociowej.
1 | Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, niskoprofilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu grzbietowego kształtu H oraz z dostępu dłoniowego płytki o kształcie delta z dwoma rzędami otworów w części dystalnej. Korekcyjne i urazowe. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/_ 15 stopni. Płytki prawe i lewe, długie i krótkie, wąskie i szerokie. Tytanowe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym. Profil 1.6 mm. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, niskoprofilowe, tytanowe,wielootworowe, z dostępu dłoniowego, płytki o kształcie T (5/5 i 5/3 otworów). Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/_ 15 stopni. Płytki prawe i lewe, długie i krótkie. Tytanowe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym. Profil 2.0.mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Śruby blokowane ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Tytanowa śruba blokująca, bezgwintowa, główka z otworem promienistym, Ø 2.5 x 8 mm - 34 mm. |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Śruby korowe ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Śruba korowa z otworem promienistym, Ø 2.5 x 8 mm - 34 mm , tytanowe. |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Płytki do zespolenia kości ręki.
5 | Płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki 1 otworowe dwu haczykowe oraz wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe , drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L, pod śruby korowe śr 1,2/1,5 mm z gniazdem gwiaździstym; |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Śruby korowe o średnicy 1,2 mm – 1,5 mm o długościach od 4 do 24 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne, proste, proste dwurzędowe, płytki kształtu L , Y, drabinkowe skośne wszystkie z dodatkową możliwością użycia śrub blokujących. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/_ 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokujacymi dociskowo. Otwory pod śruby korowe oraz blokujące średnicy 2,0/2,3 mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego. Płytki kodowane kolorystyczne, oznakowane nr katalogowym. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Śruby korowe o średnicy 2,0 mm – 2,3 mm i długościach od 4 mm do 34 mm i skokiem co 2 mm lub mniejszym; |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2,0 mm i długościach od 6 mm do 20 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. Możliwość zmiany kąta +/- 15 stopni. |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Śruby kaniulowane typu Herbert 2.2 i 3.0
10 | Kaniulowane, kompresyjne śruby samowiercące z tytanu o srednicy 2.2 i 3.0 mm do wyboru. Dostępne śruby z długim i krótkim gwintem dalszym w długościach od 10 do 40 mm., gniazdo śruby gwiazdkowe. |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Śruby i płytki do kości stopy i pięty
11 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistym, system 2.0/2.3 L 1 x 06 mm do 1 x 34 mm |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Śruba tytanowa blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistym Ø 2.0 L 1 x 06 mm do 1 x 30 mm |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Płytki proste z podwójnym segmentem 1i 2 oczkowym oraz z centralnym przeskokiem, płytki 4,6,8,oczkowe, tytanowe, niskoprofilowane. Otwory bezgwintowane do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.3 |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Płytki kształtu Y 7 i 9 oczkowe z przesunięciem 2 oczkowym, tytanowe, niskoprofilowane. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.3 |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Płytki dwubiegowe 6 oczkowe z przeskokiem 1,2,3 otworowym, tytanowe, wzmocnione. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.3 |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistym, system 2.8 L 1 x 08 mm do 1 x 45 mm |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Wiertło do zamianowych śruba 2.0/2.3 |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Śruba tytanowa, blokująca bezgwintowa główka z otworem promienistym, system modularny 2,8 L 1 x 08 mm do 1 x 45 mm |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Płytki proste z podwójnym segmentem 1i 2 oczkowym oraz z centralnym przeskokiem, płytki 4,6,8,oczkowe, tytanowe, wzmocnione. Otwory bezgwintowane do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.6 |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Płytki kształtu Y 7 i 9 oczkowe z przesunięciem 2 oczkowym, tytanowe, wzmocnione. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.6 |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Płytki dwubiegowe 6 oczkowe z przeskokiem 1,2,3 otworowym, tytanowe, wzmocnione. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. Profil 1.6 |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Płytki drabinkowe, szerokie 11 i 12 otwory do wyboru, tytanowe. Profil 1.6 |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Wiertło do zamianowych śruba 2.8 |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Płytki tytanowe w kształcie rozgałęzionej ramki 12 - 13 otworowe. Otwory bezgwintowe do blokowania pod zmiennym kątem. W rozmiarach S,M,L odrębnie lewa i prawa |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistym, system 3.5 L 16 x 60 mm |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Śruba tytanowa, blokująca trzypunktowo, bezgwintowania główka z otworem promienistym, system modulary 3,5 L 16 x 60 mm |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
UWAGA !
1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.