## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1 - odczynniki
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 ml/1 oznaczenie | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Glukoza + wzorzec - roztwór gotowy do użycia |  |  |  | ml | 35000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Seromukoid |  |  |  | oznaczeń | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga : Dołączenia do oferty metodyk w języku polskim potwierdzających spełnienie wymagań SIWZ przez oferowany asortyment.
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 2 - Testy narkotyczne kasetkowe,testy.
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
| Testy narkotyczne kasetkowe |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F
1 | Amfetamina - minimalny dolny próg wykrywalności 1000 ng/ml ( op. a szt.) |  |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Barbiturany - minimalny dolny próg wykrywalności 300 ng/ml ( op. a szt.) |  |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Benzodiazepina - minimalny dolny próg wykrywalności 300 ng/ml ( op. a szt.) |  |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ekstazy - minimalny dolny próg wykrywalności 500ng/ml ( op. a szt.) |  |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Marihuana - minimalny dolny próg wykrywalności 50 ng/ml ( op. a szt.) |  |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
Testy
6 | Anty DNA ( op. a szt.) |  |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Helicobacter pylori test płytkowy do wykrywania przeciwciał w surowicy ( op. a szt.) |  |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga : Wpisania w kolumnie -Nazwa artykułu- ilości sztuk w pojedyńczym opakowaniu i dołączenia do oferty metodyk w języku polskim potwierdzających spełnienie wymagań SIWZ przez oferowany asortyment.
Zamawiający dopuszcza : Testy o wyższej czułości niż podane w tabeli
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3 - Paski do moczu
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Test paskowy do moczu do odczytu wizualnego jedenastoparametrowy (glukoza, ketony, pH, bilirubina, urobilinogen, białko, azotyny, ciężar właściwy, krew, leukocyty, kwas askorbinowy) |  |  |  | szt. | 25000 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga : Dołączenia do oferty metodyk w języku polskim potwierdzających spełnienie wymagań SIWZ przez oferowany asortyment.
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 4 - Odczynniki
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. Netto za 1 litr | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Błękit metylenowy Loeflera (op. a ) |  |  |  | l | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Fiolet krystaliczny ( met. Grama) (op. a ) |  |  |  | l | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Fuksyna karbolowa (met. Grama) (op. a ) |  |  |  | l | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Odbarwiacz (met. Grama) (op. a ) |  |  |  | l | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Odczynnik Ehrlicha (op. a ) |  |  |  | l | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Odczynnik Lugola (op. a ) |  |  |  | l | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Odczynnik Mac Williama (op. a ) |  |  |  | l | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Odczynnik Rosini (op. a ) |  |  |  | l | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | TCA 10% (op. a ) |  |  |  | l | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Płyn do liczenia płytek (op. a ) |  |  |  | l | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Płyn Türka (op. a ) |  |  |  | l | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Płyn Nonne - Apelta (op. a ) |  |  |  | l | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Płyn Pandiego (op. a ) |  |  |  | l | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Zieleń malachitowa 2% (op. a ) |  |  |  | l | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Balsam kanadyjski do mikroskopu (op. a ) |  |  |  | l | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Sudan III roztwór alkoholowy (op. a ) |  |  |  | l | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga : Wpisania w kolumnie -Nazwa artykułu- ilości litrów w pojedyńczym opakowaniu.
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 5 - Zestaw do szybkiego barwienia rozmazów krwi.
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 zestaw | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Zestaw do szybkiego barwienia rozmazów krwi. Zestaw musi składać się z: -barwnika niebieskiego 500 ml -barwnika czeronego 500 ml -utrwalacza 500 ml. Wszystkie odczynniki gotowe do użycia. |  |  |  | zestaw | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Utrwalacz do zestawu z poz. 1 (butelka a 500 ml.) |  |  |  | butelka | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga : Dołączenia do oferty metodyk w języku polskim potwierdzających spełnienie wymagań SIWZ przez oferowany asortyment. Dołączenia certyfikatów jakości dla wszystkich trzech odczynników. Dołączenia potwierdzenia posiadania certyfikatu ISO 9001 i ISO 13485.
Charakterystyka spektrofotometryczna barwników: Barwnik niebieski (rozc. 200x) - maksimum absorbancji: zakres 642-650 nm, wartość absorbancji > 0,850 Barwnik czerwony (rozc. 100x) – maksimum absorbancji: zakres 515-520 nm, wartość absorbancji >1,100
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakietnr 6
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 6 - Prokalcytonina test.
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 test. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Prokalctytonina - test immunochromatograficzny w surowicy ludzkieji osoczu. (op. a 25 szt.) |  |  |  | test | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga : Dołączenia do oferty metodyk w języku polskim potwierdzających spełnienie wymagań SIWZ przez oferowany asortyment.
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 7 - Podłoża
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 kg, ml, płytkę, szt. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Bulion mózgowo-sercowy (w but. 500 ml.) |  |  |  | Ml | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Bulion Schaedlera |  |  |  | Kg | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Bulion Schaedlera(w but.500ml) |  |  |  | Ml | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Bulion SF |  |  |  | Kg | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Bulion SF (w but. 500 ml.) |  |  |  | Ml | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Bulion Todd-Hewitt( w but.500 ml) |  |  |  | Ml | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Bulion tryptozowo-sojowy |  |  |  | Kg | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Bulion tryptozowo-sojowy(w but.500ml) |  |  |  | Ml | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Jałowa krew barania w butelkach 50ml |  |  |  | Ml | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Podloże agarowe z 5% krwią baranią |  |  |  | Płytki | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Podłoże Chapmana |  |  |  | Kg | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Podłoże Chapmana |  |  |  | Płytki | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Podłoże chromogenne do izolacji Candida |  |  |  | Płytki | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Podłoże chromogenne do izolacji Str. Agalactiae |  |  |  | Płytki | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Podłoże chromogenne do posiewu moczu |  |  |  | Płytki | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Podłoże chromogenne do wykrywania Karbapenemaz (KPC, MBL,.OXA-48) |  |  |  | Płytki | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Podłoże Cled |  |  |  | Kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Podłoże CNA Z 5% krwią baranią |  |  |  | Płytki | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Podłoże Columbia |  |  |  | Kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Podłoże czekoladowe |  |  |  | Płytki | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Podłoże czekoladowe z bacytracyną |  |  |  | Płytki | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Podłoże do hodowli Enterococcus |  |  |  | Kg | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Podłoże do hodowli Enterococcus |  |  |  | Płytki | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Podłoże do hodowli Pseudomonas z cetrymidem |  |  |  | Kg | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Podłoże do hodowli Pseudomonas z cetrymidem |  |  |  | Płytki | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Podłoże MacConkey |  |  |  | Płytki | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Podłoże MacConkey z fioletem krystalicznym) |  |  |  | Kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Podłoże Mueller Hinton |  |  |  | Płytki | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Podłoże Mueller Hinton |  |  |  | Kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Podłoże Mueller Hinton z 5% krwią baranią |  |  |  | Płytki | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Podłoże Mueller Hinton z 5% krwią końską i 20 mg/L NAD (MH-F) |  |  |  | Płytki | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Podłoże Sabouraud z chloramfenikolem |  |  |  | Kg | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Podłoże Sabouraud z chloramfenikolem i gentamycyną |  |  |  | Płytki | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Podłoże Schaedler |  |  |  | Kg | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Podłoże Schaedler z 5% krwią baranią i wit. K |  |  |  | Płytki | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Podłoże SS |  |  |  | Kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Podłoże SS |  |  |  | Płytki | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Podłoże tioglikolanowe ( butelka a 500 ml.) |  |  |  | ml. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Podłoże transportowe do posiewu moczu ( typu Uromedium) |  |  |  | Szt | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Trichomedium ( w but.500 ml) |  |  |  | Ml | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Woda peptonowa z tryptofanem |  |  |  | Kg | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Woda peptonowa z tryptofanem (w but. 500 ml.) |  |  |  | Ml | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
UWAGA!
1. Wszystkie podłoża muszą pochodzić od jednego producenta. 2. Certyfikaty ISO 13 485 i ISO 9001 –dołączyć do oferty 3. Metodyki do wszystkich produktów w języku polskim – dołączyć do oferty 4. Certyfikat CE i wpis do rejestru wyrobów medycznych dla wszystkich wyrobów. 5. Dla wszystkich podłoży dołączyć do oferty przykładowe certyfikaty kontroli jakości oferowanych produktów, zawierające: nazwę producenta podłoża, nazwę produktu, numer katalogowy, numer serii podłoża, datę ważności podłoża, skład pożywki, ogólną charakterystykę podłoża (wygląd, kolor, pH), charakterystykę mikrobiologiczna podłoża – oznaczenie ilościowe żyzności, użyte w kontroli jakości szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC, opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce. 6. Podłoża w butelkach o wymiarze wewnętrznym wylotu od 2,5cm do 3,0 cm, opisanych foliową naklejką, zakręcanych plastikowym korkiem. 7. Mozliwość przechowywania wszystkich podłoży płynnych butelkowanych w tem. pokojowej. 8. Podłoża na płytkach 90 mm- oznaczone trwałym nadrukiem umieszczonym na środku płytki, zawierającym wydrukowaną nazwę podłoża lub skrót, nr seryjny, datę ważności oraz godzinę rozlania podłoża, nie dopuszcza się nadruku z boku płytki. 9. Dla pozycji 13, 14,15,16 kolorowe ulotki obrazujące wzrost kolonii – dołączyć do oferty. Dla podłoża wymienionego w pozycji 13 należy dołączyć kolorową ulotkę obrazującą wzrost następujących mikroorganizmów: C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. kefyr, C. lusitaniae, C. tropicalis 10. Do oferty należy dołączyć próbki podłoży z pozycji: 8, 39, 40 – po 1 szt., 13, 14, 26, – po 1 płytce 11. Do każdej dostawy musi być dołączone ( lub dostępne na stronie internetowej)) świadectwo kontroli jakości.
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 8
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet 8 - krążki i paski do oznaczania lekowrażliwości.
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za fiolkę/krążek/ml./pasek | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Amikacyna 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Amoksycylina 10 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Amoksycylina/kwas klawulanowy 2/1 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Amoksycylina/kwas klawulanowy 20/10 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Ampicylina 10 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Ampicylina 2 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Ampicylina/sulbaktam 10/10 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Aztreonam 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Cefadroksyl 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Cefaklor30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Cefaleksyna 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Cefepim 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Cefoksytyna 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Cefotaksym 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Ceftibuten 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Cefiksim 5 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Cefotaksym 5 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Ceftazydym 10 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Ceftazydym 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Ceftriakson 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Cefuroksym 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Chinupristina/dalfopristina15 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Chloramfenikol 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Ciprofloksacyna 5 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Dezoksycholan sodu ( fiolka a 2 ml ) |  |  |  | ml. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Doripenem 10 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | EDTA (fiolka a 2 ml.) |  |  |  | fiolka | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Ertapenem 10 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Erytromycyna 15 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Fosfomycyna (trometamol ) 200 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Gentamicyna 10 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Gentamicyna 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Imipenem 10 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Klindamycyna 2 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Krążki jałowe |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Krązki BC do identyfikacji Moraxella |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Krążek z nitrocefiną |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Krążki do różnicowania E. Faecalis i E. Feaecium |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Krążki identyfikacyjne dla Haemophilus ( 2 op.- BVX, 2 op.- BV, 2 op.- BX) |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Krążki na oxydazę cytochromową |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Krążki z bacytracyną do identyfikacji S. Pyogenes |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Krążki z optochiną do identyfikacji S. Pneumoniae |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Krążki z furazolidonem |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Kwas boronowy (fiolka a 2 ml. ) |  |  |  | fiolka | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Kwas fusydowy 10 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Kwas nalidyksowy 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Lewofloksacyna 5 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Linezolid 10 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Meropenem 10 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Minocykina 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Moksifloksacyna 5 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Mupirocyna 200 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Netilmycyna 10 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Nitrofurantoina 100 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Norfloksacyna 10 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Novobiocyna 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Odczynnik PYR (fiolka/butelka na min. na 200 oznaczeń) |  |  |  | fiolka/butelka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Ofloksacyna 5 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Oksacylina 1 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Penicylina G (penicylina benzylowa) 1UI |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Piperacylina /tazobaktam ( 30/6 ) 36 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Piperacylina 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Pyra test |  |  |  | paski | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Rifampicyna 5 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Streptomycyna 300 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Telitromycyna 15 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Teikoplanina 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Temocylina 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Tetracyklina 30 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Tigecyklina 15 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Tikarcylina /kwas klawulanowy (75/10) 85 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Tikarcylina 75 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Tobramycyna 10 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Trimetoprim 5 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Trimetoprim/sulfametoksazol ( 1:19) 25 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Test Carba op.a 5 ozn. ( test musi zawierać gotowe odczynniki) |  |  |  | ozn | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Vankomycyna 5 |  |  |  | fiolka a 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Cefotaksym ( op.a 10 pasków) |  |  |  | paski | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Ceftriakson (op a 10 pasków) |  |  |  | paski | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Imipenem ( op.a 10 pasków) |  |  |  | paski | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Meropenem ( op.a 10 pasków) |  |  |  | paski | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Penicilina ( op.a 10 pasków) |  |  |  | paski | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Teikoplanina (op. a 10 pasków) |  |  |  | paski | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Ampicylina (op. a 10 pasków) |  |  |  | paski | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Vankomycyna ( op.a 10 pasków) |  |  |  | paski | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania dotyczące krązków i pasków.
Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i nr serii.
Każda fiolka z krążkami musi być zapakowana w oddzielniy hermetycznie zamknięty blister, z pochłaniaczem wilgoci. Za blister Zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem.
Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe niezmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami CLSI i EUCAST.
Na każdym pojedyńczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie.
Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania : od -20 do +8 szt.C. z uwzględnieniem atybiotyków beta-laktamowych.
Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia, zgodnie z normą DIN.
Do oferty należy dołączyć pozytywną opinię KORLD.
Zamawiający wymaga dostarczenia po jednej próbce z poz.4 i 33.
Paski z gradientem antybiotyku muszą być plastikowe, pakowane hermetycznie z pochłaniaczem wilgoci.
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 9
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 9 - Podłoża do posiewu krwi - apart BACTEC 9050
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Podłoża Bactec Plus - podłoża tlenowe |  |  |  | butelki | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Podłoża Bactec Plus - podłoża beztlenowe |  |  |  | butelki | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Podłoża Bactec Plus - podłoża pediatryczne |  |  |  | butelki | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Suplement FOS |  |  |  | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pojemniki z styropianu do transportu podłóż z krwią (op.a 10 szt.) |  |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 10
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 10 - Manualne zestawy do identyfikacji drobnoustrojów do oprogramowania BBL Crystal - system
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. Netto za 1 zestaw | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | BD Crystal - Zestaw do identyfikacji pałeczek Gram - ujemnych (1 zestaw a 20 oznaczeń) |  |  |  | zestaw | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | BD Crystal - Zestaw do identyfikacji bakterii Gram - dodatnich (1 zestaw a 20 oznaczeń) |  |  |  | zestaw | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | BD Crystal - Zestaw do identyfikacji Neisseria/ Haemophillus (1 zestaw a 20 oznaczeń) |  |  |  | zestaw | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | BD Crystal - Zestaw do identyfikacji beztlenowców (1 zestaw a 20 oznaczeń) |  |  |  | zestaw | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 11
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 11 - Testy lateksowy do identyfikacji bakterii
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 oznaczenie/fiolka | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Test lateksowy do identyfikacji Streptococcus pneumoniae ( 1 opk. = 50 ozn.) |  |  |  | oznaczenia | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus ( 1 opk. = 50 ozn.) |  |  |  | oznaczenia | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Test lateksowy do identyfikacji drobnoustrojów izolowanych z płynu mózgowo-rdzeniowego ( 1 opk- max 30 ozn) |  |  |  | oznaczenia | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców z grup A, B, C, D, F, G (1 op. = 50 ozn.) |  |  |  | oznaczenia | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet nr 12
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 12 - Testy do identyfikacji bakterii
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 zestaw | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Lateks Salmonella - zestaw diagnostyczny do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów pałeczek Salmonella B, C1, C2, D, E, G (odczynniki wraz z drobnym sprzętem laboratoryjnym niezbędnym do wykonania testu) |  |  |  | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Surowica Hq |  |  |  | fiolka/butelka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Surowica 046 |  |  |  | fiolka/butelka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Surowica Hgm |  |  |  | fiolka/butelka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Surowica 09 |  |  |  | fiolka/butelka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Surowica DO |  |  |  | fiolka/butelka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Surowica poliwalentna HM |  |  |  | fiolka/butelka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 13
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet 13 - wzorzec McFarlanda
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. Netto za zestaw | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Wzorzec MC Farlanda (zestaw a 30 ml. ) |  |  |  | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 14
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 14 - saszetki do pojemników i suchy wskaźnik atmosfery beztlenowej
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca ilczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Saszetki do pojemników wytwarzające środowisko beztlenowe ( op. a szt.) |  |  |  | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Suchy wskaźnik atmosfery beztlenowej (op. a szt.) |  |  |  | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga : Wpisania w kolumnie -Nazwa artykułu- ilości sztuk w pojedyńczym opakowaniu.
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 15
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
PAKIET 15 - Szczepy wzorcowe
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. Netto za 1 wymazówke | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Szczep wzorcowy ATCC P. aeruginosa 27853 |  |  |  | wymazówka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Szczep wzorcowy ATCC E. coli 25922 |  |  |  | wymazówki | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Szczep wzorcowy ATCC S. aureus 29213 |  |  |  | wymazówki | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Szczep wzorcowy ATCC E faecalis 29212 |  |  |  | wymazówki | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Szczep wzorcowy NCTC H. influenzae 8468 |  |  |  | wymazówki | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Szczep wzorcowy ATCC S. pneumoniae 49619 |  |  |  | wymazówki | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Sterylne fiolki z koralikami do przechowywania szczepów wzorcowych w niskich temperaturach |  |  |  | fiolka | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 16
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 16 - Testy kasetkowe do identyfikacji
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 oznaczenie/fiolka | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Test immunochromatograficzny jednostopniowy do oznaczania rotawirusów i adenowirusow w kale ( 1 op. = max.25 ozn.) |  |  |  | oznaczenia | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Szybki test immunoenzymatyczny do równoczesnego wykrywania GDH oraz toksyn A i B w kale: minimalna wykrywalność GDH 0,8 ng/ mL, TOX A 0,63 ng/ mL, TOX B 0,16 ng/ mL . Dozowanie próbki do jednej studzienki. Kontrola dodatnia w zestawie ( 1opk=max 25 ozn) |  |  |  | oznaczenia | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Szybki test immunochromatograficzny do identyfikacji paciorkowców gr A z wymazów z gardła ( 1 op = max 20 oznaczeń) |  |  |  | oznaczenia | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Test immunochromotograficzny na krew utajoną w kale o czułosci min.40 ng/ml ( 1 op. = max.25 ozn.) |  |  |  | oznaczenia | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Test immunoenzymatyczny do wykrywania cyst Giardia lamblia, metodą ELISA o czułości analitycznej min. 3 ng/ml ( 1 op = 96 oznaczeń). Kontrola dodatnia w zestawie. |  |  |  | oznaczenia | 480 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga: W pozycji nr 1 i 4 - testów kasetkowych pojedynczo pakowanych z oddzielnym buforem. 1 test = kasetka + bufor W pozycji nr 2 kontrola dodatnia w zestawie, skalowane pipety w zestawie, możliwość przechowywania próbki bez zamrożenia do 72 h
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 17
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet 17 -Opis automatycznego systemu do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów.
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość testów na 24 mc. | Nazwa handlowa | Producent | Ilość testów z opakowania | Oferowana ilość op. | Cena 1 opakowania. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | % VAT | Kwota VAT stanowiąca iloczyn C x D = E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[8 empty] | A | B | C | D | E | F
1. | Testy do identyfikacji oraz oceny lekowrażliowści drobnoustrojów Gram ujemnych |  | test | 600 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | Testy do identyfikacji oraz oceny lekowrażliowści drobnoustrojów Gram dodatnich |  | test | 550 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | Testy do identyfikacji oraz oceny lekowrażliowści Streptococców |  | test | 250 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | Testy do identyfikacji oraz oceny lekowrażliowści drobnoustrojów Gram ujemnych w moczu |  | test | 550 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | Testy do identyfikacji grzybów |  | test | 50 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
6 | Testy do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych szereg minimum 29 cech biochemicznych |  | test | 60 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
7 | Test do identyfikacji drobnoustrojów trudnorosnących (Neisseria, Haemophilus, Moraxella) oraz innych bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych, szereg biochemiczny minimum 29 cech biochemicznych |  | test | 60 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Materiały dodatkowe niezbędne do wykonania wymaganych ilości oznaczeń
8 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
13 | Densytometr- do oznaczania gęstości zawiesiny bakteryjnej. |  | szt. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Dzierżawa aparatu | [7 empty] | Okres dzierżawy (24 miesiące) | Cena netto czynszu dzierżawnego na 1 miesiąc | Wartość netto stanowiąca iloczyn A X B = C | VAT % | Kwota VAT | Kwota VAT
Nazwa aparatu | [7 empty] | A | B | B | C | D | E
[8 empty] | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga!
1. Instalacja aparatu w ciagu 30 dni od daty podpisania umowy
2.Oferent zobowiazany jest do przeprowadzenia bezplatnego szkolenia personelu w zakresie obslugi aparatu
3.Oferent jest zobowiazany przez caly czas trwania umowy dzierzawy do wykonywania bezplatnych napraw i kontroli nad bezawaryjnym dzialaniem aparatu
4. Mozliwosc zglaszania awari przez 24h/dobę, czas reakcji serwisu max. do 24h
5.Interpretacja MIC zgodnie z wartościami granicznymi EUCAST
6. Dotyczy poz. Densytometr- do oznaczania gęstości zawiesiny bakteryjnej. Zamawiający wymaga dostarczenia densytometru o następujących parametrach: - wielopunktowy pomiar gęstości zawiesiny, wynik jest wyświetlany w postaci średniej arytmetycznej kilku powtarzanych pomiarów - system otwarty - możliwość stosowania innych probówek niż orginałne - możliwość wykonywania pomiarów w probówkach o średnicy od 15 do 18,5 mm - możliwość łatwego dostosowania aparatu do probówek róznych długości, poprzez odkręcenie górnego kołnierza.
UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.