## Pakiet 1
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 1- Błony i odczynniki RTG
L.p. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent i kraj | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 opakowanie | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Błony do obróbki automatycznej, cykl wywoływania 90 s 18 x 24 ( 1 op. A 100 szt.) |  |  |  | op. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Błony do obróbki automatycznej, cykl wywoływania 90 s 24 x 30 (1 op. A 100 szt.) |  |  |  | op. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Błony do obróbki automatycznej, cykl wywoływania 90 s 30 x 40 (1 op. A 100 szt.) |  |  |  | op. | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Błony do obróki automatycznej, cykl wywoływania 90 s 35 x 35 (1 op a 100 szt.) |  |  |  | op. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Błony do obróki automatycznej, cykl wywoływania 90 s 35 x 43 (1 op. A 100 szt.) |  |  |  | op. | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Błony zębowe 3 x4 cm, czułość E ( 1 op. a 150 szt.) |  |  |  | op. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Utrwalacz do obróki automatycznej ( 1 op. A 40 litrów roztworu roboczego) |  |  |  | op. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Wywoływacz rtg do obróki automatycznej ( 1 op. A 40 litrów roztworu roboczego) |  |  |  | op. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników w opakowaniach zbiorczych a 20 litrów roztworu roboczego z jednoczesnym przeliczeniem opakowań i ceny . * Zamawiający wymaga zaoferowania błon rentgenowskich ogólnodiagnostycznych współpracujących z ekranami wzmacniającymi emitującymi światło zielone. Zamawiajacy wymaga zaoferowania błon zielonoczułych. * Zamawiający wymaga, aby każda pojedyncza błona ogólnodiagnostyczna rtg posiadała nazwę producenta, typ błony, numer seryjny emulsji oraz datę ważności widoczną na błonie po obróbce chemicznej. * Zamawiający wymaga, aby odczynniki były tej samej marki i tego samego producenta nie wymaga natomiast aby błony były tej samej marki i tego samego producenta. * Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki chemiczne były w opakowaniach niekaucjonowanych. * Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualne Karty charakterystyki odczynników chemicznych dotyczące wywoływacza i utrwalacza. Karty charakterystyki muszą być zgodne z obowiązujacymi w Polsce przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku.
* Minimalne wymagane parametry błon: D min. - <= 0,22 Gradient śr. - >= 2,65 D max. - >=3,20
Zamawiający pracuje obecnie w Pakiecie nr 1 na asortymencie producenta : Carestream. Zamawiający na koszt Wykonawcy wymaga kalibracji sprzętu i optymalizacji ciemni z wystawieniem protokołu optymalizacji w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę błon i odczynników ogólnodiagnostycznych innego producenta niż obecnie używanych przez Szpital. Marka oraz model sprzętu które Wykonawca będzie zobowiązany skalibrować: - wywoływarka do błon ogólnodiagnostycznych – OPTIMAX typ 1170 firmy PROTECT - aparat RTG – SILHOUETTE 20HF firmy GE MEDICAL SYSTEM
UWAGA!
1. Brak wypełnienia kolumn - Numer katalogowy - , - Nazwa handlowa - , - Producent i kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## pakiet 2
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 2 - Błony i odczynniki mammograficzne
L.p. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent i kraj | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 opakowanie | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Błony do mammografii 18 x 24 ( 1 op. A 100 szt.) |  |  |  | op. | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Błony do mammografii 24 x 30 ( 1 op. A 100 szt.) |  |  |  | op. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Utrwalacz do błon mammograficznych ( 1 op. A 40 litrów roztworu roboczego) |  |  |  | op. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Wywoływacz do błon mammograficznych ( 1 op. A 40 litrów roztworu roboczego) |  |  |  | op. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 |  |  | 0
* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników w opakowaniach zbiorczych a 20 litrów roztworu roboczego z jednoczesnym przeliczeniem opakowań i ceny. * Zamawiający wymaga, aby błony mammograficzne, odczynniki i kasety były tego samego producenta. Zamawiający obecnie posiada wywoływarkę firmy KODAK ( rok prod. 2009 ), kasety firmy Carestream MINR-2 EV190 Screen i błony firmy Carestream MINR-2000Plus. W przypadku zaoferowania błon i odczynników innego producenta niż firma Carestream lub błon firmy Carestream o innym numerze katalogowym, Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie jest zobowiązany na swój koszt do: a) dostarczenia odpowiedniej ilości kaset na czas trwania umowy, b) ustawienia wywoływarki do pracy z zaoferowanymi błonami z wystawieniem protokołu optymalizacji wywoływarki. c) kalibracji aparatu - dostosowania do zaoferowanych filmów. * Zamawiający wymaga, aby błony mammograficzne kryte były conajmniej jednostronnie jedną warstwą emulsji. * Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki chemiczne były w opakowaniach niekaucjonowanych. * Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualne Karty charakterystyki odczynników chemicznych dotyczące wywoływacza i utrwalacza. Karty charakterystyki muszą być zgodne z obowiązujacymi w Polsce przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku. * Zamawiający wymaga dołaczenia do oferty próbek: poz. 1 w ilości - 5 szt poz. 3 w ilości 5 l poz. 4 w ilości 5 l
UWAGA!
1. Brak wypełnienia kolumn - Numer katalogowy - , - Nazwa handlowa - , - Producent i kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

## Pakiet 3 - Sprzęt do tomografu
Załacznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3 - Sprzęt do tomografu
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent i kraj | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Jednorazowy, sterylny, zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Stellant CT Dual - komplet, na który składają się : - 2 x wkład o pojemności 200 mi - 1x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150-152 cm z trójnikiem T o wytrzymałości min. 350 PSI - złącze szybkiego napełniania typu ,,J" - pojemniczek do odpowietrzania |  |  |  | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Zamawiający dopuszcza zamienniki zaoferowanych produktów z dołączonymi oświadczeniami:
1. że zaproponowany produkt wykazuje w 100% cechy produktu orginalnego (dotyczy składu fizyko-chemicznego, reakcji i wpływu na kontakt z organizmem ludzkim oraz gwarantowanej jakości badania),
2. że oferowany produkt jest w 100% kompatybilny ze wstrzykiwaczem Stellant CT Dual (do potwierdzenia przez producenta urzadzenia lub jego przedstawiciela, lub autoryzowany serwis),
3. o możliwości i gotowości świadczenia usług serwisowych, w tym ewentualnych, nieodpłatnych napraw wstrzykiwacza i eliminacji ewentualnych usterek w jego działaniu,które powstać by mogły jako rezultat zastosowania w eksploatacji tego wstrzykiwacza, proponowanych zamienników produktów orginalnych, o przejęciu przez nich pełnej odpowiedzialności za stan techniczny urządzenia oraz skutki ich działania w stosunku do personelu medycznego, pacjentów oraz osób postronnych.
UWAGA!
1. Brak wypełnienia kolumn - Numer katalogowy - , - Nazwa handlowa - , - Producent i kraj - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.