## Pakiet 1
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1 - Odzież jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Uniwersalny lekki czepek w formie beretu na gumce zielony |  |  |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Czepek chirurgiczny męski wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2 z podwójną wstawką pochłaniającą pot na całej szerokości czoła, ściągnięty z tyłu lekką gumką. Sposób pakowania w kartoniki max 100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. |  |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej typu printbonded o gramaturze 25g/m2, ściągnięty z tyłu gumką. Pakowany w kartoniki, kolor zielony. |  |  |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej printbonded o gramaturze 25g/m2 część górna wykonana z włókniny polipropylenowej typu spunbonded o gramaturze 18 g/m2.Wiązany na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Pakowany w kartonik w formie podajnika. Kolor zielony. |  |  |  | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Czepek w kształcie hełmu zapewniajacy pełną ochronę ( osłonięta głowa i szyja ) wiązany na troki wokół szyi. |  |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Fartuch chirurgiczny niesterylny/pielęgniarski |  |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Fartuch chirurgiczny do długotrwałych zabiegów, jałowy. |  |  |  | szt. | 3800 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Folia chirurgiczna 29 x 25 cm +/- 2 cm |  |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Folia chirurgiczna 45 x 55 +/- 2 cm |  |  |  | szt. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Folia chirurgiczna 56 x 82 cm +/- 2 cm |  |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Majtki kolonoskopowe wykonane z włókniny typu SMS niebieskie |  |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Maski chirurgiczne |  |  |  | szt. | 13000 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Podkład - zestaw porodowy |  |  |  | kpl. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Podkład - prześcieradło z włokniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m2 roz. 210 x 140 lub 200 x 150, 210 x 130, 210 x 160 |  |  |  | szt. | 2600 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Pokrowiec sterylny foliowy na przewody do laparoskopu - teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach, wym. 17x 200 cm |  |  |  | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Serweta operacyjna sterylna 45 x 75 cm z włókniny celulozowej laminowanej PE bez otworu |  |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Serweta operacyjna sterylna 75 x 75-90 cm z włókniny celulozowej laminowanej PE bez otworu |  |  |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Serweta operacyjna sterylna 75 x 75-90 cm z włókniny celulozowej laminowanej PE z otworem |  |  |  | szt. | 2800 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Sterylny pokrowiec na aparaturę RTG, o średnicy 50 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o gramaturze min. 40 g/m2 oraz grubości min. 0,05 mm, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd |  |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Sterylny pokrowiec na aparaturę RTG, o średnicy 80 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o gramaturze min. 40 g/m2 oraz grubości min. 0,05 mm, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd |  |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Sterylny zestaw serwet do operacji stawu biodrowego |  |  |  | kpl. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Sterylny zestaw serwet do operacji stawu kolanowego |  |  |  | kpl. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Sterylny zestaw serwet uniwersalny |  |  |  | kpl. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Ubranie operacyjne - niejałowe |  |  |  | kpl. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Zestaw do cięcia cesarskiego |  |  |  | kpl. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem rozmiar 2x15x40 do zestawu z poz.25 |  |  |  | kpl. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Taśma samoprzylepna do serwet w rozmiarze 9x49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 i folii PE grubości 27,5 mikronów. Pakowana pojedyńczo w opakowanie sterylne. |  |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga:
poz.16 - 18 dopuszcza się zooferowanie serwet wykonanych z włókniny polipropylenowej o bardzo wysokiej jakości
Wymagania stawiane asortymentom z pozycji :
Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sterylnych tj. fartuchów, serwet, obłożeń zgodnych z normą EN – 13795 1-3.
poz.7 Fartuch powinien być wykonany z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min. 68 g/m2 , wzmocnienia z przodu fartucha wykonane z nieprzemakalnej mikroporowatej (oddychającej) folii polietylenowej, wzmocnienia na przedramionach zaś z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego folia polietylenowa 27,5 mikrona oraz włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 30 g/m2. Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym powinny się znajdować dwie sztuki ręczników celulozowych do osuszania rąk.
Poz.13 Podkład - zestaw porodowy powinien być wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min. 63g/m2 - Skład zestawu: a) serweta chirurgiczna do porodu o wymiarach 120 x 120 cm, posiadająca warstwę chłonną o wymiarach 80 x 50 cm. Serweta wyposażona w worek z sitem do przechwytywania płynów o wymiarach 86 x 56 cm, z możliwością podłączenia drenu rozmiar 120 x 120 szt. 1 , b) serweta - owinięcie noworodka rozmiar 80 x 90 szt. 1 c) reczniki chłonne rozmiar 30 x 40 szt. 2 d) serweta na stolik - ( owinięcie zestawu ) rozmiar 150 x 180 szt.1
poz.21 Zestaw do zabiegów endoprotezy biodra powinien być wykonany z laminatu minimum 2-warstwowego na całej powierzchni serwet (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 63g/m2, Minimalny skład i wymiary: 1) serweta chirurgiczna górna z taśma samoprzylepną o wym. 150x240cm – 1 szt. 2) serweta chirurgiczna dolna o wym. 200x290cm z wycięciem U o wym. 9x100cm otoczonym taśma samoprzylepną – 1 szt. 3) pokrowiec na stolik Mayo 79 x 145cm – 1 szt. 4) taśma samoprzylepna 9 x 49cm – 3 szt. 5) dwie serwetki do rak o wy. 30x40cm – 2 szt. 6) kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulacje 2 x 15 x 40cm – 1 szt. 7) osłona na kończynę z laminatu dwuwarstwowego o wym. 37x105cm – 1 szt. 8) serweta o wym.150x200cm(owiniecie zestawu) która może służyć jako przykrycie stolika,
poz. 22 Zestaw do zabiegów na kończynie dolnej powinien być wykonany z laminatu minimum 2-warstwowego na całej powierzchni serwet (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 63g/m2, Minimalny skład i wymiary: 1) serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 75x90 cm z możliwością zamocowania drenów - 1szt. 2) osłona na kończynę o wym. 37x75cm – 1szt. 3) taśmy samoprzylepne – 2szt. 4) ręczniki chłonne 30x40cm – 2szt. 5) serweta na stolik - (owinięcie zestawu) o wym. 150x180cm – 1szt.
poz.23 Zestaw uniwersalny powinien być wykonany z laminatu minimum 2-warstwowego (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 63g/m2, Minimalny skład i wymiary: 1) serweta 150x200cm.- ekran anestezjologiczny wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety. 2) serwety boczne 75 x 100cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. 3) serweta dolna 180 x 175cm wykończona taśmą - 1 szt. 4) pokrowiec na stolik Mayo 79cm x 145cm -1 szt. 5) ściereczki chłonne 30x40cm - 2 szt. 6) taśma włókninowe samoprzylepne 9 x 49cm - 1szt. 7) dwukomorowa kieszeń przylepna 2 x 15 x 40cm na ssak i koagulacje - 1 szt. 8) serweta 150x200cm(owinięcie zestawu)stanowi przykrycie stolika do instrumentowania.
poz. 24 Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 49 g/m² zawierającej 100 % polipropylenu typu spounbonded, antystatycznej niepylącej , oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza z krótkim rękawem , powinna być wyposażona w trzy praktyczne kieszenie; jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapka. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru, dostępne w rozmiarach XS do XXL, w kolorze niebieskim i zielonym
poz. 25 Zestaw do cesarskiego cięcia powinien być wykonany z laminatu minimum 2-warstwowego na całej powierzchni serwet (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 63g/m2, Minimalny skałd i wymiary: 1) serweta główna o wymiarach 180 x 300 cm, w części centralnej z otworem trapezowym o wymiarach 23 x 33 x 23 cm wypełnionym folią chirurgiczną, otwór okala worek przechwytujący płyny z usztywnionym brzegiem za pomocą miękkiego stabilnego w pozycjonowaniu drutu, wyposażony w zawór do podłączenia drenu – 1 szt. w zestawie 2) osłona na stolik Mayo79 x 145 cm - 1 szt. w zestawie 3) owinięcie noworodka 80 x 90 cm - 1 szt. w zestawie 4) ręczniki chłonne o wym. 30x40cm - 4 szt. w zestawie 5) włókninowa taśma samoprzylepna 9 x 49 cm - 1 szt. w zestawie 6) całość owinięta w serwetę na stół instrumentalny 150 x 200 cm – 1 szt. w zestawie
Asortyment w poz. 13, 21 - 23, 25 zgodny z wymogami:
Obłożenia(zestawy obłożeń ) operacyjne sterylne wykonane z włóknin barierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych: 1.Odporność na penetrację płynów ( nieprzemakalność) : 1.a. : => 1000 mm słupa wody od strony włókniny, oraz 1.b. => 2000 mm słupa wody od strony folii PE. 2. Wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 100 kPa. 3.Gramatura: min 63 g/m2 (+-5%). 4.Dodatkowe warstwy chłonne ( jeśli występują w poz. 13, 21 - 23, 25 ) wokół stref krytycznych obłożeń – włóknina laminowana min dwuwarstwowa - Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => 800 mm słupa wody od strony włókniny, od strony folii PE: => 1500 mm słupa wody . Przy gramaturze => 87g/m2 wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 80 kPa. Osłona na stolik Mayo - Folia PE o grubości wykonana z mocnej piaskowej folii o grubości 60 mikronów wzmocniona w strefie blatu stolika przymocowana na całej powierzchni włókniną wiskozową 27g/m2. Ściereczki chłonne będące na wyposażeniu obłożeń oraz fartuchów – gramatura – min 52 g/m2 W przypadku wyrobów sterylnych powinny być gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy.Na opakowaniach zewnętrznych wyrobów sterylnych powinny znajdować się 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu. Wyroby zgodne z normami PN-EN 13795, 1-3.
Dla potwierdzenia wymaganych partametrów zamawiający wymaga dołączenia do oferty karty technicznej asortymentu z poz. 7, 24, 25.
UWAGA !
1. Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa- i - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.
…………………..………………………………………………… pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 2 - Komplet pościeli i podkłady jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Podkład w rolce na fotel ginekologiczny nieprzemakalny - podfoliowany - szerokość 33-35 cm, z perforacją min. co 36-38 cm |  |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Podkład w rolce na kozetkę nieprzemakalny - podfoliowany szerkość od 49 - 51 cm, z perforacją min. co 36-38 cm |  |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw pościelowy jednorazowy trzyczęściowy (poszewka na poduszkę + poszewka na kołdrę+ prześcieradło ) |  |  |  | kpl. | 2900 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Wymagania stawiane asortymentom z pozycji :
poz. 1 Jednorazowy neprzemakalny podkład na fotel ginekologiczny, szerokość 33-35cm, perforacja min. co 36-38 cm, długość w rolce 50mb (+/- 1mb). Wykonany z laminatu papier / folia o min. gramaturze podkładu min. 37 g/m2. Kolor niebieski , zielony lub biały. Nie dopuszcza się celulozy makulaturowej w jezdnej z warstw. Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać czytelną etykietę w języku polskim. Dla potwierdzenia wymaganych partametrów zamawiający wymaga dołączenia do oferty karty technicznej oferowanego produktu.
Poz. 2 Jednorazowy neprzemakalny podkład na kozetkę, szerokość 49-51cm, perforacja min co 36-38 cm, długość w rolce 50mb (+/- 1mb). Wykonany z laminatu papier / folia o min. gramaturze podkładu min. 37 g/m2. Kolor niebieski, zielony lub biały. Nie dopuszcza się celulozy makulaturowej w jezdnej z warstw. Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać czytelną etykietę w języku polskim. Dla potwierdzenia wymaganych partametrów zamawiający wymaga dołączenia do oferty karty technicznej oferowanego produktu.
poz. 3 Komplet pościeli jednorazowego użytku, wykonany włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m2, kolor niebieski lub zielony. Materiał z którego wykonana jest pościel powinien być odporny na uszkodzenia mechaniczne, oraz gładki i przyjemny dla skóry. Szwy pościeli wykonane techniką ultradźwiękową. Skład: 1 x prześcieradło -150 x 210 cm(+/-10 cm) 1x poszew na poduszkę – 80 x 90 cm (+/-3 cm), wyposażona w zakładkę zabezpieczającą przed wysuwaniem poduszki 1 x poszew na kołdrę 150 x 205 cm(+/10 cm) Opakowanie jednostkowe wykonane ze zgrzanej, przeźroczystej foli PE, wyposażone w etykietę w języku polskim która zawiera: skład, wymiary, nr ref, nr lot, nazwę producenta, oraz datę ważności. Wyrób medyczny klasy I Dla potwierdzenia wymaganych partametrów zamawiający wymaga dołączenia do oferty karty technicznej oferowanego produktu.
UWAGA !
1. Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa- i -Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.
…………………..………………………………………………… pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy