## pakiet
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
Odczynniki do serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej żelowej
Lp. | Nazwa artykułu/opis badania | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | Ilość badań na 24 miesiące | Ilość badań/ml. lub sztuk z 1 opakowania | Ilość opakowań na 24 miesiące | Cenna netto za opakowanie | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT stanowiąca iloczyn CxD=E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
GRUPA KRWI
1 | Pełne oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych A-B-D(VI-)-ctl/ A1-B |  |  | 7200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1a | Krwinki firmowe do badania przeciwciał grupowych |  |  | 7200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
TESTY PTA-LISS
2 | Badania w PTA LISS z surowicą poliwalentną |  |  | 3400 prób zgodności; 11 800 przeciwciał |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
DODATKOWE BADANIA
3 | Grupa krwi noworodka z BTA (A-B-DVI-ctrl-BTA) - odczynnik anty-D nie wykrywający odmianę DVI |  |  | 480 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka: druga seria A-B-D,inne klony niż w pkt 3 Odczynnik musi wykrywać słabą ekspresję antygenu-D (DVI+) |  |  | 96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Surowica do potwierdzania wyników słabych odmian antygenu RhD |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Fenotyp Rh w zakresie anty-C, anty-Cw, anty-c, anty-E, anty-e, anty-K |  |  | 90 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
KRWINKI FIRMOWE DO BADANIA PRZEGLADOWEGO PRZECIWCIAŁ
7 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c zawierające antygen Cw zawieszone w roztworze LISS |  |  | 14400 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
MATERIAŁY ZUŻYWALNE POTRZEBNE DO WYKONYWANIA WW. ILOŚCI BADAŃ
8 | Wewnątrzlaboratoryjna codzienna kontrola jakosci dostosowana do metod probówkowych i mikrokolumnowych (materiały kontrolne w postaci osocza i krwinek) |  |  | zestaw firmowy |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakosci potwierdzona certyfikatem dostosowana do metod probówkowych i mikrokolumnowych (materiały kontrolne w postaci osocza i krwinek) |  |  | 4 x rok |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Odczynnik LISS w ml. |  |  | 16000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Końcówki do pipety w szt. |  |  | 60000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Dzierżawa urządzeń i oprogramowania do wykonywania badań. - Dzierżawa zestawu manualnego - Dzierżawa oprogramowania do zarządzania gospodarką krwi w pracowni serologii transfuzjologicznej z niezbędnym sprzętem komputerowym, drukarką laserową z czterema tonerami, ups, (drugi zestaw komputerowy z drukarką jako backup) |  |  | 1 zestaw |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  |  | 0
UWAGA:
_ Liczbę opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. _Dostawa wg harmonogramu na czas trwania umowy z co miesieczną częstotliwością, dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie dostaw ze strony zamawiajacego po odpowiednio wcześniejszym poinformowaniu wykonawcy. _ Dostawa interwencyjna w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. _ Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta i być dostarczone w tem. 2-8 °C potwierdzone wydrukiem z monitoringu temperatury jako załącznik do oferty. _ Przy fakturze należy podać za który miesiąc dostawy wg harmonogramu jest wystawiona faktura.
Uwaga:w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa i producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.
…………………………………………………..…………………..… pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy