Załącznik nr 4

Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

Składając ofertę w przetargu na „Leasing finansowy na dostawę aparatów ultrasonograficznych  dla SPZOZ  w  Krotoszynie (automatyczny wykup)

oświadczam , że oferuję następujące warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

| Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ(art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej. Nie wypełnienie rubryki 4 „Wartość oferowana” jest traktowane jako brak tych warunków w oferowanym zestawie. |
| --- |
| Lp | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gwarancja na aparat USG- zadanie nr 1. Wykonawca udzieli gwarancji na aparat USG nie krótszej niż 24 m-ce i nie dłuższej niż 60 m-cy. Gwarancja powyżej 60 m-cy będzie oceniana jak 60 m-czna. | ≥ 24 miesięce |  |
|  | Gwarancja na aparat USG - zadanie nr 2. Wykonawca udzieli gwarancji na aparat USG nie krótszej niż 24 m-ce i nie dłuższej niż 60 m-cy. Gwarancja powyżej 60 m-cy będzie oceniana jak 60 m-czna. | ≥ 24 miesięce |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne oraz pełna obsługa serwisowa w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia. Ostatni przegląd na zakończenie gwarancji. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie (podać w godzinach). | ≤ 36 h |  |
|  | Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany podzespołów (podać w godzinach) | ≤ 72 h |  |
|  | Maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części (podać w dniach). | ≤ 5 dni roboczych |  |
|  | W przypadku gdy naprawa przekroczy podaną przez Wykonawcę w pkt. 5 ilość dni a Wykonawca nie może jej wykonać, to dostarcza produkt zastępczy o identycznych lub lepszych parametrach lub gwarancję przedłuża się o 3 dni , za każdą pełną dobę zwłoki liczoną po przekroczeniu podanych dni na naprawę. | TAK |  |
|  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę naprawianego podzespołu na nowy. | 3 naprawy |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | 10 lat od daty dostawy |  |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę i przez 365dni w roku | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Uwaga:   Pozycje od 3 do 11 dotyczą obu zadań .

...................................						.........................................................

(miejscowość i data )                                               		 	 (pieczątka i podpis osoby upoważ.     						                	do reprezentowania Wykonawcy)