## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | J.m. | Ilość na 24 mc. | Cena netto za szt. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT C x D = E | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[6 empty] | A | B | C | D | E | F
1 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0 do 2,0 mm w rozmiarze 25 z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. Wysokośc zszywki 5,0 mm |  |  |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0 do 2,0 mm w rozmiarach 28 i 32 mm. Staplery dostępne również wersji prostej, krótkiej o długości max 350 mm. Wysokośc zszywki 5,0 mm |  |  |  | szt. | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61 mm z ładunkiem 3,8 mm lub 4,5 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia |  |  |  | szt. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ładunek do staplera z poz. 3 |  |  |  | szt. | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 81 mm z ładunkiem 3,8 mm lub 4,5 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. |  |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Ładunek do staplera z poz. 5 |  |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Stapler liniowy automatyczny z dwiema dźwigniami: dźwignią zamykającą i osobną dźwignią spustową. Rozmiary 45-46mm, 60-61mm. Wysokość zszywki 3,8 oraz 4,5 mm. Rozmiar staplera oraz rodzaj zszywki do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. |  |  |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Ładunek do staplera z poz. 7 |  |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Stapler liniowy automatyczny, poprzecznie tnący w rozmiarze 39-40 i 59-60 mm. Wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm. Rozmiar staplera oraz wysokość zszywki do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia |  |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga:
Aby cały asortyment w pakiecie pochodził od jednego producenta. Dołączenia do oferty katalogów i folderów (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub oryginał) wszystkich oferowanych produktów.
1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.
…………………………………………………..…………………..… pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy